## 资格预审-非招
内蒙古电力（集团）有限责任公司2020年应急工程第三批部分设备材料询比采购 标段划分表 （采购明细数量以公告附表为准）
设备到货时间以此表中时间为准
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 |  | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 到货时间 | 专用资格要求
17 | 10kV柱上智能断路器 | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 断路器（含支架单杆）带电流互感器 | ZW32-12/630A | 套 | 4 | 527299 | 合同签订后30天 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料采购资格预审”17标段的合格供应商（提供2019年设备材料资格预审合格通知书）
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 断路器（含支架双杆）带电流互感器 | ZW32-12/630A | 套 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 断路器（含支架双杆）带电流互感器 | ZW32-12/630A | 套 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 断路器（含支架单杆）带电流互感器 | ZW32-12/630A | 套 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 柱上配电自动化终端 | 三遥FTU（含支架），罩式 | 套 | 5 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 柱上配电自动化终端 | 三遥FTU（含支架），罩式 | 套 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 柱上断路器 | ZW32-12kV/630A户外（双杆联络）（含双PT、双控制箱，） | 台 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 智能真空断路器 | ZW32-12/630 | 台 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | FTU | 配电终端,馈线终端(FTU)FTU，二遥动作型，弹簧机构，含无线通信模块，箱式。含二次电缆辅件 | 套 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 柱上配电自动化终端 | FTU(包含GPRS模块1个、双卡双待SIM卡2张,各种连接线，详见技术规范) | 套 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 高压真空断路器 | 详见技术规范 | 台 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 高压真空断路器 | 详见技术规范 | 台 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 自动化装置 | FTU(含航空插件及进出线电缆，抱杆支架、含箱体，含无线通讯模块、电源管理模块、蓄电池、预留通信网络单元、光配单元位置） | 套 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 自动化装置（二遥型） | FTU(含航空插件及进出线电缆，抱杆支架、含箱体，含电源管理模块、蓄电池、无线通信模块） | 套 | 6 |  | 合同签订后30天
41 | 固体绝缘环网柜、电缆分支箱 | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 一次设备 | 环网箱(含DTU) | 二进二出 | 台 | 1 | 1923000 | 合同签订后30天 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料采购资格预审”41标段的合格供应商（提供2019年设备材料资格预审合格通知书）
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 高压电缆分接箱 | 落地式，1进4出 | 套 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 环网柜 | 环网箱，AC10kV,2进4出，固体绝缘，电动，进线负荷开关/出线断路器(含线路保护），不锈钢外壳，一二次融合（配DTU） | 套 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 环网箱 | 二进四出，含DTU，固体绝缘、配真空断路器 | 台 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV高压环网柜 | 环网箱，AC10kV,2进4出+PT柜，固体绝缘，电动，进线负荷开关/出线断路器(含线路保护），不锈钢外壳，一二次融合（含DTU） | 套 | 3 |  | 合同签订后30天
83 | 钢管杆 | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 钢管电杆 | 10GSZ-18 | 吨 | 33.28 | 309504 | 合同签订后30天 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料采购资格预审”83标段的合格供应商（提供2019年设备材料资格预审合格通知书）
123 | 光缆 | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 通信 | 光缆 | ADSS-PE-100-24B1 | 千米 | 17.23 | 399538 | 合同签订后30天 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料采购资格预审”123标段的合格供应商（提供2019年设备材料资格预审合格通知书）
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 通信 | 光缆 | ADSS-PE-100-24B1 | 千米 | 6.93 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信 | ADSS光缆 | AT24芯（含金具） | m | 962 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信 | 光缆 | GYFTZY-24B1（含辅材） | m | 3444 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信 | 管道光缆 24芯 GYFTZY型光缆 | 24芯 | m | 4400 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信 | 光缆 | ADSS型光缆（防鸟型)含金具 | m | 1800 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 通信 | 管道光缆 24芯 GYFTZY型光缆 | 24芯 | m | 4400 |  | 合同签订后30天
138 | 瓷绝缘子（用于10kV及以下工程） | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 线路柱式绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 3 | 281857 | 合同签订后30天 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料采购资格预审”138标段的合格供应商（提供2019年设备材料资格预审合格通知书）
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 悬式绝缘子 | U70B | 片 | 1284 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 1809 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 275 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 悬式绝缘子 | U70B | 片 | 432 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 591 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 90 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 380 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 柱式绝缘子（带防雷装置） | （含FEG-12/5C、绝缘罩、放电金具、引弧板） | 只 | 39 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 盘型悬式瓷绝缘子 | U70B/146 | 片 | 576 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 167 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 拉紧绝缘子 | JH10-120 | 只 | 8 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 86 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 防雷柱式绝缘子 | FEG-12/5C | 只 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146 | 片 | 174 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 61 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 24 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 悬式绝缘子 | U70B/146 | 片 | 222 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 52 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 柱式防雷绝缘子防雷装置 | 含绝缘罩、放电金具、引弧板 | 套 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 54 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 386 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 柱式绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 12 |  | 合同签订后30天
139 | 线路用标准金具（用于10kV及以下工程） | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 可装卸线夹 | 适用于JKLYJ-150/10导线 | 只 | 3 | 405665 | 合同签订后30天 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年设备材料采购资格预审”139标段的合格供应商（提供2019年设备材料资格预审合格通知书）”
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 铜铝设备线夹 | SLG-2B | 只 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 接地挂环 | JDL-50-240 | 套 | 1284 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 可装卸线夹 | 母线JKLYJ-240/10，引下线JKLYJ-50/10 | 只 | 50 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 耐张线夹 | NLL-4 | 套 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 636 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-4 | 个 | 90 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 624 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXL-4(含绝缘护罩) | 个 | 624 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 个 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 个 | 366 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-10 | 个 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 624 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | UT型线夹 | NUT-1 | 副 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | UT型线夹 | NUT-2 | 副 | 227 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | U型环 | U-16 | 只 | 46 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | U型环 | U-21 | 只 | 97 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | U型环 | U-25 | 只 | 132 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 平行挂板 | PD-12 | 只 | 275 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 楔形线夹 | NX-1 | 副 | 144 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 楔形线夹 | NX-2 | 副 | 681 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 接地挂环 | JDL-50-240 | 套 | 558 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 可装卸线夹 | 母线JKLYJ-10/240，子线JKLYJ-10/50 | 只 | 30 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 铝合金楔形线夹 | NXL-4（含绝缘保护罩） | 个 | 216 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 216 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 126 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-10 | 个 | 4 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 212 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | UT型线夹 | NUT-1 | 副 | 13 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | UT型线夹 | NUT-2 | 副 | 77 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | U型环 | U-16 | 只 | 11 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | U型环 | U-21 | 只 | 37 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | U型环 | U-25 | 只 | 42 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 平行挂板 | PD-12 | 只 | 90 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 楔形线夹 | NX-1 | 副 | 39 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 216 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-4 | 个 | 54 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 楔形线夹 | NX-2 | 副 | 231 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-10 | 支 | 288 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 球头挂环 | QP-7 | 支 | 288 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 碗头挂板 | W-7B | 支 | 288 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 平行挂板 | PD-12 | 块 | 175 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 锲型线夹 | NX-2 | 个 | 501 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 锲型线夹 | NX-3 | 个 | 24 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | UT型线夹 | NUTF-2 | 个 | 167 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | UT型线夹 | NUTF-3 | 个 | 8 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘接地线夹 | JDL1(35-120) | 副 | 147 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘接地线夹 | JDL1(50-240) | 副 | 81 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 耐张线夹 | NLL-2(与JL/G1A-70/10 90/15 型裸导线相匹配) | 个 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 耐张线夹（带绝缘罩) | 高压NXJG-3(与JKLYJ-10/120 10/150型裸导线相匹配) | 个 | 258 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 耐张线夹（带绝缘罩) | 高压NXJG-4(与JKLYJ-10/240 型裸导线相匹配) | 个 | 18 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-16-120（加绝缘护罩） | 只 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-50-240（加绝缘护罩） | 只 | 156 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 异型并沟线夹 | JBLY-1（35-120） （加绝缘护罩） | 只 | 84 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 异型并沟线夹 | JBLY-2（50-240）（加绝缘护罩） | 只 | 36 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-4B | 只 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 87 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 87 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 碗头挂板 | W-7B | 只 | 87 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 耐张线夹（螺栓型、含绝缘罩） | NLL-5 | 套 | 39 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 耐张线夹（螺栓型、含绝缘罩） | NLL-4 | 套 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹（含绝缘罩） | JBL-50-240 | 个 | 160 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接地挂环 | JDL-50-240 | 只 | 57 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 平行挂板 | PD-12 | 只 | 61 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | UT型线夹 | NUT-2 | 副 | 62 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 楔型线夹 | NX-2 | 副 | 184 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | U型挂环 | U-21 | 只 | 61 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-3B | 个 | 18 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-1B | 个 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-50-240(带绝缘护照) | 个 | 26 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DL-35 | 付 | 1 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子（避雷器引下用） | DT-35 | 付 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-240 | 付 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-50 | 付 | 19 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-4B | 个 | 16 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBT-16-120（铜铝过度）带绝缘护罩 | 个 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 JBTL-50-240(带绝缘护罩) | JBY-50/240 | 个 | 3 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-35 | 付 | 4 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBTL-50-240(带绝缘护照) | 个 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-3B | 个 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-16-120（加绝缘护罩） | 个 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DT-95 | 付 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 耐张线夹 | NXJG-3 | 片 | 111 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 碗头挂板 | W-7B | 片 | 111 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 球头挂环 | QP-7 | 片 | 111 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 直角挂板 | Z-10 | 片 | 111 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | UT型线夹 | NUTF-2 | 副 | 52 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 楔形线夹 | NX-2 | 副 | 156 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘接地线夹 | JDL1(50-240) | 只 | 93 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 异型并沟线夹 （加绝缘护罩） | JBLY-2（50-240）（加绝缘护罩） | 只 | 24 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-50-240(带绝缘护照) | 个 | 132 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-50-120（加绝缘护罩） | 只 | 36 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 平行挂板 | PD-12 | 个 | 52 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-150 | 付 | 12 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-95 | 付 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DL-35 | 付 | 53 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-240 | 付 | 6 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-50 ( 铜镀锡 ) | 付 | 41 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-50 | 付 | 76 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-4B（加绝缘护罩） | 个 | 48 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-4B | 个 | 32 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DT-95 | 付 | 24 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-35 | 付 | 16 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBTL-50-240(带绝缘护罩) | 个 | 36 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 设备线夹 | SLG-3B | 个 | 24 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 并沟线夹 | JBL-16-120（加绝缘护罩） | 个 | 24 |  | 合同签订后30天