## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2020年应急工程第三批部分设备材料采购（二次公告） 标段划分表
如技术规范书中到货时间与本表中不一致，以本表中到货时间为准
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 |  | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间
90-1 | 35kV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15-3x400 | 米 | 3104 | 466.9872 | 限中1个 | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 米 | 170 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*400 | 米 | 4415 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV冷缩户内缆头 | CLSN-8.7/15-3X400 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV冷缩户外缆头 | CLSW-8.7/15-3X400 | 套 | 24 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 电缆中间接头 | CLSZ-10-3*400 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户内电缆终端头 | CLSN-10-3*400 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户内电缆终端头 | CLSN-10-3*300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户外电缆终端头 | CLSW-10-3*300 | 套 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户外电缆终端头 | CLSW-10-3*400 | 套 | 25 |  |  | 合同签订后30天
90-2 | 35kV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZCYJV22-8.7/15kV-3*70 | 米 | 880 | 481.3192 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 米 | 860 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | m | 3444 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | m | 165 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | m | 4121.5 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 冷缩户内终端头 | CLSN-8.7/15kV-3*70 | 套 | 4 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 冷缩户外终端头 | CLSW-8.7/15kV-3*70 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 冷缩中间缆头 | CLSZ-8.7/15kV-3*70 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户外） | 3×70,户外终端,冷缩，铜 | 套 | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户外） | 3×300,户外终端,冷缩，铜 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户内） | 3×70,户内终端,冷缩，铜 | 套 | 6 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户内） | 3×300,户内终端,冷缩，铜 | 套 | 4 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆中间头 | 3×400,中间头,冷缩，铜 | 套 | 12 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆防爆盒 | 2.4m（金属材质） | 套 | 12 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DT-35 | 只 | 18 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DL-35 | 只 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-50 | 只 | 48 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DL-50 | 只 | 52 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-240 | 只 | 9 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | NLS-8.7/15-3*300 | 套/三相 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | NLS-8.7/15-3*70 | 套/三相 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | WLS-8.7/15-3*300 | 套/三相 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | WLS-8.7/15-3*70 | 套/三相 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆中间接头 | 冷缩式ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 套/三相 | 7 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆中间头防爆盒 | 详见技术规范书 | 套 | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆中间头 10kV | 3×300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 3×300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 | 3×300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
90-3 | 35kV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | m | 8635.15 | 523.7074 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆中间头 10kV | 3×300 | 套 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 3×300 | 套 | 8 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 | 3×300 | 套 | 4 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆中间头防爆盒 | 详见技术规范书 | 套 | 21 |  |  | 合同签订后30天

## 标书费明细
标书费明细
标段 | 标段名称 | 标书费
90-1 | 35kV及以下电缆 | 500
90-2 | 35kV及以下电缆 | 500
90-3 | 35kV及以下电缆 | 1000