## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资预计划项目信息工程第一批设备采购（二）二次公告 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
162-1 | 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 全税种管理平台建设项目 | 通信 | PC服务器 | PC服务器,应用服务器,2颗,通用 | 台 | 2 | 1.所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告，同时提供检测机构经国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门出具的认证证书或中国合格评定国家认可委员会出具的认可证书】 2.所投产品（服务器）自2014年1月1日至今在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司销售业绩累计不少于100台。 3.投标人须提供2019年设备材料供应商资格预审合格通知书。 4.接受代理商投标，同一品牌制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 140000 | 182.9 | 限中1个 | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800996280 | 310009296200050
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 全税种管理平台建设项目 | 通信 | PC服务器 | PC服务器,数据库服务器,2颗,通用 | 台 | 2 |  | 160000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800996283 | 310009296200070
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 全税种管理平台建设项目 | 通信 | 机架式服务器 | 机架式服务器,≥2颗（每颗≥10核）,≥32G*2,≥1.8T×4 | 台 | 2 |  | 64500 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997413 | 310009296200080
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 全税种管理平台建设项目 | 通信 | 机架式服务器 | 机架式服务器,≥2颗（每颗≥24核）,≥32G*8,≥2.4T×6 | 台 | 4 |  | 275000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997414 | 310009296200090
162-2 | 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 电力通信运行维护管理系统建设工程 | 通信 | 采集服务器 | 采集服务器,X86-64芯片,≥32GB*4，主频≥2666MHZ,≥8个PCI | 台 | 11 |  | 46000 | 234.2 |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997322 | 310009358000010
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 电力通信运行维护管理系统建设工程 | 通信 | 大屏可视化服务器 | 大屏可视化服务器,X86-64芯片,≥32GB*4，主频≥2666MHZ,≥8个 | 台 | 2 |  | 140000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997321 | 310009358000020
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 电力通信运行维护管理系统建设工程 | 通信 | 前置服务器 | 前置服务器,X86-64芯片,≥32GB*4，主频≥2666MHZ,≥8个PCI | 台 | 1 |  | 46000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997323 | 310009358000030
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 航检信息管理系统建设项目 | 通信 | PC服务器 | PC服务器,AI计算服务器,2颗,12核航检信息系统AI计算服务器 | 台 | 2 |  | 450000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997663 | 310009398000010
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 航检信息管理系统建设项目 | 通信 | PC服务器 | PC服务器,AI管理服务器,2颗,12核航检信息系统AI管理服务器 | 台 | 2 |  | 50000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997664 | 310009398000020
| 服务器 | 信息通信 | 内蒙古电力信通中心 | 航检信息管理系统建设项目 | 通信 | PC服务器 | PC服务器,超融合服务器,2颗,16核航检信息系统超融合服务器 | 台 | 3 |  | 170000 |  |  | 20211230 | 施工现场地面交货 | 800997665 | 310009398000030