## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":22,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第8次招标采购-货物类（一）询比采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 130 | 390 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012005300470
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 45 | 130 | 5850 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012005300480
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 30 | 130 | 3900 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012005300490
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 9 | 130 | 1170 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310012005300500
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 130 | 390 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012005400550
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 42 | 130 | 5460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012005400560
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 57 | 130 | 7410 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012005400570
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 18 | 130 | 2340 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310012005400580
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 39 | 130 | 5070 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012005500460
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 27 | 130 | 3510 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012005500470
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 24 | 130 | 3120 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012005500480
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 130 | 1560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012006100290
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 18 | 130 | 2340 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310012007200520
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 33 | 130 | 4290 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012007200530
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 30 | 130 | 3900 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012007200540
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 9 | 130 | 1170 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012007200550
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 192 | 130 | 24960 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012008400060
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 21 | 130 | 2730 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012008400070
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,400/5,0.2S,母排 | 台 | 12 | 4000 | 48000 | 20220930 | 买方指定仓库地面交货 | 800085634 | 330012142200010
| ZB2022-338 | 6标段：电流互感器 |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.2S,母排 | 台 | 6 | 4000 | 24000 | 20220930 | 买方指定仓库地面交货 | 800085604 | 330012142200020