## 附件
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":18,"isFree":false,"startRow":3}]} | 包头供电公司2022年第九批次物资集中非招采购项目（生产维护材料）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 采购申请标识
| 1 | 综合过电压保护器 | 包头供电分公司 | 包供输电管理处 | 配件 | 综合过电压保护器 | 综合过电压保护器,110KV | 套 | 57 | （1）本标段投标人须为最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第54标段-过电压保护器”入围合格供应商，并提供内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“第54标段-过电压保护器”入围合格供应商合格通知书。 | 6500 | 370500 | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012420000010
| 2 | 声光驱鸟器 | 包头供电分公司 | 包供输电管理处 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,通用,声光驱鸟器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 30 | （1）供应商要求为具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家； （2）供应商需提供超声波声光驱鸟器的权威检测机构出具的型式试验报告或检验报告。 | 20000 | 600000 | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012420000020
| 3 | 杂项 | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 避雷器放电计数器 | 避雷器放电计数器,JCQ-3A | 个 | 30 | （1）供应商要求为具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家或代理商或经销商； （2）投标人需提供避雷器放电计数器、电压表、电流表的权威检测机构出具的型式试验报告或检验报告。 | 1250 | 223234 | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600080
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 避雷器放电计数器 | 避雷器放电计数器,JCQ-3B | 个 | 30 |  | 1250 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600110
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 避雷器放电计数器 | 避雷器放电计数器,JCQ-3 | 个 | 30 |  | 1250 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600120
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 风扇电机 | 风扇电机,通用 | 个 | 10 |  | 5800 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600010
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,0.5KG | 个 | 3 |  | 480 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600020
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,2KG | 个 | 3 |  | 560 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600030
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 变压器潜油泵 | 变压器潜油泵, | 个 | 3 |  | 8600 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600040
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 配件 | 油流继电器 | 油流继电器 | 个 | 5 |  | 1350 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600050
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 金属材料 | 镀锌扁铁 | 镀锌扁铁,—50*5 | 根 | 10 |  | 120 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600060
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 金属材料 | 槽钢 | 槽钢,通用,通用,通用 | 千克 | 720 |  | 3.7 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600070
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 仪器仪表 | 电压表（材料） | 电压表（材料）,直流,通用 | 只 | 10 |  | 660 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600090
|  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 仪器仪表 | 电流表（材料） | 电流表（材料）,直流,通用 | 只 | 10 |  | 660 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012441600100
| 4 | 照明灯 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 工器具 | 火灾应急照明灯 | 火灾应急照明灯 | 套 | 60 | （1）供应商要求为具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家； （2）投标人需提供本标段产品的权威检测机构出具的型式试验报告或检验报告。 | 450 | 52600 | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012320300020
|  |  | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 低压电器 | 便携移动式照明灯 | 便携移动式照明灯,防爆型 | 个 | 8 |  | 3200 |  | 自合同签订之日起30日内 | 施工现场地面交货 | 330012320300010