## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":40,"isFree":false,"startRow":3}]} | 包头供电公司2022年单源直接采购批次-公司二级采购-单源直接采购
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 001 | 低压电器-低压电器 |  | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 |  | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,20VA,LZZBJ9-10,400/5,0.2S,户内 | 台 | 1 | 大连第二互感器集团 | 6440 | 6440 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 801000192 | 330012138900010
| 002 | 配件-通信电源系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 监控模块 | 监控模块 | 个 | 1 | 积成电子 | 19000 | 86000 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800099313 | 330012177200030
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 2 |  | 17000 |  |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330012177200010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 绝缘监测模块 | 绝缘监测模块,通用 | 块 | 1 |  | 33000 |  |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800993451 | 330012177200020
| 003 | 配件-变电站监控系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 测控单元配件 | 测控单元配件,CPU插件 | 个 | 2 | 南瑞继保 | 16000 | 78000 |  | 20220906 | 买方指定仓库地面交货 | 800078436 | 330012290900010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 母线保护电源插件 | 母线保护电源插件,RCS-915,南瑞继保工程 | 个 | 2 |  | 23000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801009913 | 330012416900010
| 004 | 配件-变电站监控系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 测控单元配件 | 测控单元配件,NSD500M1,通用厂家,遥控板 | 个 | 2 | 国电南瑞 | 18000 | 184000 |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801003355 | 330012416700020
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 测控装置液晶面板 | 测控装置液晶面板,NSD500V | 面 | 3 |  | 16000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800993817 | 330012416700030
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 电源插件 | 电源插件,通用 | 个 | 2 |  | 16000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801009879 | 330012416700040
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 线路测控装置操作面板 | 线路测控装置操作面板 | 面 | 2 |  | 16000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800997548 | 330012416700050
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | CPU插件 | CPU插件 | 个 | 2 |  | 18000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801002172 | 330012416700010
| 005 | 配件-变电站监控系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 测控单元配件 | 测控单元配件,电源插件 | 个 | 2 | 国电南自 | 15000 | 30000 |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800078430 | 330012421400010
| 006 | 配件-UPS系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 |  | 配件 | UPS主机模块 | UPS主机模块,TT-1-5KVA | 块 | 1 | 北京易达新 | 35000 | 77000 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 800993040 | 330012358400010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,YDX23020NZ-3 | 台 | 2 |  | 21000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801002199 | 330012421300010
| 007 | 配件-直流电源系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/20A | 台 | 6 | 威海隆源 | 18000 | 148000 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801005057 | 330012177200040
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,通用,通用.,220V/10A | 台 | 2 |  | 20000 |  |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801005056 | 330012177200050
| 008 | 配件-直流电源系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 3 | 威海百汀 | 15500 | 188500 |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330012299700010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 2 |  | 15500 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330012299700020
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 4 |  | 15000 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330012299700030
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 3 |  | 17000 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330012299700040
| 009 | 配件-直流电源系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,CL6810-20,科陆,220V/20A | 台 | 2 | 深圳科陆 | 15800 | 31600 |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801012681 | 330012421100010
| 010 | 配件-直流电源系统配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,LNDY240ZZ10,通用.,220V/10A | 台 | 1 | 山东鲁软 | 20000 | 41000 |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801011819 | 330012421200010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,LNDY240ZZ20,通用.,220V/20A | 台 | 1 |  | 21000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801008033 | 330012421200020
| 011 | 配件-小电流接地选线装置配件 |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 小电流接地选线装置CPU插件 | 小电流接地选线装置CPU插件,XDL196 | 块 | 1 | 呼市奥祥 | 7000 | 129000 |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800995480 | 330012301200010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 小电流接地选线装置CPU插件 | 小电流接地选线装置CPU插件,XDL196 | 块 | 2 |  | 9000 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800995480 | 330012301200020
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 小电流接地选线装置CPU插件 | 小电流接地选线装置CPU插件,XDL196 | 块 | 2 |  | 16000 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800995480 | 330012301200030
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 小电流接地选线装置CPU插件 | 小电流接地选线装置CPU插件,XDL196 | 块 | 3 |  | 9500 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800995480 | 330012301200040
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供达茂供电公司 |  | 配件 | 小电流接地选线装置CPU插件 | 小电流接地选线装置CPU插件,XDL196 | 块 | 3 |  | 8500 |  |  | 20220811 | 买方指定仓库地面交货 | 800995480 | 330012301200050
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 |  | 配件 | 小电流接地选线装置CPU插件 | 小电流接地选线装置CPU插件,XDL196 | 块 | 1 |  | 18000 |  |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 800995480 | 330012363200010
| 012 | 配件-故障录波装置配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 管理板 | 管理板 | 个 | 2 | 北京四方 | 18000 | 133000 |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800996601 | 330012419100020
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 变压器保护电源插件 | 变压器保护电源插件,CSI-200E,北京四方 | 个 | 3 |  | 13000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800099826 | 330012419100010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 母线保护电源插件 | 母线保护电源插件,CSC-150,北京四方 | 个 | 2 |  | 13000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800099847 | 330012419100040
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 线路保护MMI插件 | 线路保护MMI插件,北京四方,CSC-103BE | 个 | 2 |  | 16000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800993784 | 330012419100030
| 013 | 配件-母线保护配件 |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 母线保护电源插件 | 母线保护电源插件,BP-2B,深圳南瑞科技有限公司 | 个 | 2 | 长园深瑞继保 | 18000 | 72000 |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 800994042 | 330012416800010
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 |  | 配件 | 开入开出插件 | 开入开出插件,通用,通用 | 个 | 2 |  | 18000 |  |  | 20221008 | 买方指定仓库地面交货 | 801013772 | 330012416800020
| 014 | 配件-线路保护配件 |  | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 |  | 配件 | 保护装置插件 | 保护装置插件 | 个 | 2 | 长沙国通 | 25000 | 100000 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 801002674 | 330012368100070
|  |  |  | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 |  | 二次设备 | 保护装置电源板 | 保护装置电源板,GTT-842 | 块 | 2 |  | 25000 |  |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 801000357 | 330012368100060
| 015 | 配件-变压器配件 |  | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 |  | 配件 | 油温计 | 隔离开关操动机构,AC10kV、AC35kV | 个 | 6 | 河北中瑞 | 6000 | 36000 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 800071355 | 330012364900010