## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":33,"isFree":false,"startRow":3}]} | 呼和浩特供电公司2022年固定资产投资项目物资采购应急六批
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| HG20220304-855 | 交流支柱绝缘子 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程白塔110千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC110kV,瓷,8kN,非磁性,户外 | 只 | 6 | 1575 | 9450 | 9450 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800011577 | 310012859500010
| HG20220304-856 | 棒形悬式复合绝缘子 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100G,1240,3150 | 只 | 4 | 415 | 1660 | 4670 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800993425 | 310012868700110
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100-2,1240,3150 | 只 | 14 | 215 | 3010 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800025597 | 310012868700330
| HG20220304-857 | 联结金具-牵引板等 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-牵引板 | 联结金具-牵引板,QY-10120 | 付 | 6 | 17.24 | 103.44 | 5980.76 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800021349 | 310012868700370
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 3 | 12.21 | 36.63 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800020748 | 310012868700380
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 碗头挂板,W-7A | 只 | 3 | 12.82 | 38.46 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800020729 | 310012868700390
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 防振锤,FG-35 | 付 | 9 | 22.64 | 203.76 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800020667 | 310012868700400
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 防振锤,FD-3 | 付 | 13 | 46.31 | 602.03 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800020662 | 310012868700410
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联结金具-联板,L-12-70/400, | 块 | 14 | 118.54 | 1659.56 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 801015101 | 310012868700010
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 接续金具-接地端子 | 接续金具-接地端子,JDG-35 | 个 | 5 | 7.56 | 37.8 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 801002830 | 310012868700060
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-调整板 | 联结金具-调整板,DB-12100-240, | 块 | 8 | 53.59 | 428.72 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800995416 | 310012868700070
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-1290 | 只 | 14 | 18.26 | 255.64 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800995371 | 310012868700080
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-12100 | 只 | 8 | 22.86 | 182.88 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800995205 | 310012868700090
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 只 | 14 | 12.21 | 170.94 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800995204 | 310012868700100
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 只 | 14 | 15.68 | 219.52 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800991828 | 310012868700120
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-0750 | 只 | 14 | 10.03 | 140.42 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800991795 | 310012868700130
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XGU-3 | 付 | 3 | 26.75 | 80.25 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800046759 | 310012868700140
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 3 | 10.03 | 30.09 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800046583 | 310012868700150
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JB-3 | 付 | 9 | 22.64 | 203.76 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800046425 | 310012868700160
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBB-1 | 付 | 6 | 9.26 | 55.56 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800046421 | 310012868700170
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-120/25 | 付 | 13 | 66.89 | 869.57 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800043960 | 310012868700220
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SYG-120 | 付 | 3 | 22.64 | 67.92 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800043416 | 310012868700230
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-35G | 付 | 11 | 17.49 | 192.39 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800030973 | 310012868700290
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-延长环 | 联结金具-延长环,PH-12120 | 只 | 8 | 20.93 | 167.44 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800024878 | 310012868700340
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-1695 | 只 | 10 | 15.18 | 151.8 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800023139 | 310012868700350
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-1085 | 只 | 7 | 11.74 | 82.18 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800022952 | 310012868700360
| HG20220304-858 | 110kV油浸电磁CT | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程白塔110千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×300/5,0.2S,5P,3,50,正立 | 台 | 3 | 17000 | 51000 | 51000 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800015548 | 310012859100010
| HG20220304-859 | 电容式电压互感器 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程白塔110千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,4,0.5 | 台 | 3 | 20000 | 60000 | 60000 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800004829 | 310012859200010
| HG20220304-860 | 电缆终端避雷器、交流避雷器 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 一次设备 | 电缆终端避雷器 | 电缆终端避雷器,110KV,座式 | 支 | 3 | 4300 | 12900 | 25800 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 801009139 | 310012884100010
|  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程白塔110千伏变电站间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 | 台 | 3 | 4300 | 12900 |  | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800008448 | 310012859300010
| HG20220304-862 | 钢芯铝绞线 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 白塔110千伏变电站二电源工程科尔沁-陶卜齐线陶卜齐侧改接白塔变110千伏线路工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/25 | 吨 | 0.03 | 21000 | 630 | 630 | 20221115 | 施工现场地面交货 | 800044720 | 310012868700210