## 康立框架（后审）
巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 协议框架入围厂家
1 | 电缆保护管 |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ250，壁厚11mm | 米 | 1 | 1. 所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.所投产品近五年（自招标文件发售之日起前五年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有销售业绩。 3. 投标人的实收资本近一年不少于1000万元。【提供经有资质的审计机构出具的2021年度财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表），如尚未完成2021年度度财务与审计工作，可向前递推一年】 4.投标人必须为制造商。 | 62 | 1195 | 按甲方要求 | 按甲方要求 | 2家
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ200，壁厚11mm | 米 | 1 |  | 56 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ200，壁厚8mm | 米 | 1 |  | 47 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ175，壁厚8mm | 米 | 1 |  | 33 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ160，壁厚8mm | 米 | 1 |  | 36 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ160,壁厚6mm | 米 | 1 |  | 31 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ150,壁厚8mm | 米 | 1 |  | 28 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ150,壁厚6mm | 米 | 1 |  | 24 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ110,壁厚8mm | 米 | 1 |  | 26 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ110,壁厚6mm | 米 | 1 |  | 21 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ100,壁厚8mm | 米 | 1 |  | 20 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ100,壁厚6mm | 米 | 1 |  | 17 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ80,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 9 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ50,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 7 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ40,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 6 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | CPVCФ32,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 4 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | MPPΦ200,壁厚16mm | 米 | 1 |  | 91 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | MPPΦ200,壁厚12mm | 米 | 1 |  | 75 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | MPPΦ160,壁厚12mm | 米 | 1 |  | 66 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | MPPΦ160,壁厚10mm | 米 | 1 |  | 51 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ250,壁厚12mm | 米 | 1 |  | 88 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ200,壁厚12mm | 米 | 1 |  | 79 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ200,壁厚10mm | 米 | 1 |  | 62 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ160,壁厚10mm | 米 | 1 |  | 51 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ160,壁厚8mm | 米 | 1 |  | 45 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ110,壁厚8mm | 米 | 1 |  | 27 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ110,壁厚6mm | 米 | 1 |  | 21 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ75,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 8 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ50,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 7 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEФ40,壁厚4mm | 米 | 1 |  | 6 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 电缆保护管 | PEΦ32 壁厚4mm | 米 | 1 |  | 3 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 七孔梅花管 | 7孔*φ32 | 米 | 1 |  | 18 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 五孔梅花管 | 5孔*φ32 | 米 | 1 |  | 17 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | PVC管 | φ16～25 | 米 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | PVC管 | φ32～40 | 米 | 1 |  | 4 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | PVC管 | φ50～75 | 米 | 1 |  | 5 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | PVC管 | φ80～90 | 米 | 1 |  | 7 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | PVC卡子、弯头、接头、三通 | φ16～50 | 个 | 1 |  | 1 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | PVC卡子、弯头、接头、三通 | φ50～90 | 个 | 1 |  | 1 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | U-PVC管 | φ16～25 | 米 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | U-PVC管 | φ32～40 | 米 | 1 |  | 4 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | U-PVC管 | φ50～75 | 米 | 1 |  | 4 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | U-PVC管 | φ80～90 | 米 | 1 |  | 5 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | U-PVC卡子、弯头、接头、三通 | φ16～50 | 个 | 1 |  | 1 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | U-PVC卡子、弯头、接头、三通 | φ50～90 | 个 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 铁质管箍 | φ16～50 | 个 | 1 |  | 3 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 铁质管箍 | φ50～90 | 个 | 1 |  | 4 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 管枕 | Ф110 | 个 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 管枕 | Ф160 | 个 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 管枕 | Ф175 | 个 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 装置性材料 | 管枕 | Ф200 | 个 | 1 |  | 2 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
2 | 安全工器具 |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全警示标识 | 反光 | ㎡ | 1 | 1.同类产品（安全工器具类）近三年（自招标文件发售之日起前三年）在国家电网或南方电网或内蒙电网公司有2套以上销售业绩。 2. 投标人实收资本不少于1000万元【提供经有资质的审计机构出具的2021年度财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表），如尚未完成2021年度度财务与审计工作，可向前递推一年】。 3.投标人须为生产制造商。 | 127 | 36813 | 按甲方要求 | 按甲方要求 | 2家
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全警示标识 | 搪瓷 | ㎡ | 1 |  | 134 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 方形立式警示牌 | 25cm*28cm*93cm | 个 | 1 |  | 190 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全警示标志 | 标志牌统一为矩形，（长400mm×宽300mm） | 块 | 1 |  | 20 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 杆号牌 | 320*260（搪瓷） | 块 | 1 |  | 32 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 变压器罩 | 高压侧三色、低压侧四色 | 套 | 1 |  | 70 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 避雷器罩 | 三色 | 套 | 1 |  | 45 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 拉线护套 | Φ125（保证质量、反光） | 套 | 1 |  | 26 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 拉线护套 | Φ160（保证质量、反光） | 套 | 1 |  | 37 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 并沟线夹护套 | 三色（2孔、3孔） | 套 | 1 |  | 37 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 耐张线夹护套 | 三色（2孔、3孔） | 套 | 1 |  | 73 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 引线绝缘护套 | 三色 | 米 | 1 |  | 18 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 隔离开关绝缘护套 | 三色 | 套 | 1 |  | 46 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 熔断器绝缘护套 | 三色 | 套 | 1 |  | 50 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 设备线夹绝缘护套 | 三色（2孔、3孔） | 套 | 1 |  | 37 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全帽 | 夏季（颜色根据需求） | 顶 | 1 |  | 55 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全帽 | 冬季 | 顶 | 1 |  | 105 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全带 | 双保险（带后背保护绳） | 套 | 1 |  | 117 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全带 | 带二次保护绳 | 套 | 1 |  | 144 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 脚扣 | 10米 | 副 | 1 |  | 110 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 脚扣 | 12米 | 副 | 1 |  | 110 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 脚扣 | 15米 | 副 | 1 |  | 119 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 脚扣 | 开口400 | 副 | 1 |  | 128 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘手套 | 辅助型高压10kv | 双 | 1 |  | 91 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘手套 | 35KV | 副 | 1 |  | 429 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘靴 | 10kv | 双 | 1 |  | 137 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘垫 | 辅助型 | ㎡ | 1 |  | 164 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘拉杆 | 35KV | 根 | 1 |  | 183 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘拉杆 | 110KV | 根 | 1 |  | 183 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘拉杆 | 10KV3节4米 | 套 | 1 |  | 183 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电器 | 0.4KV | 根 | 1 |  | 50 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电器 | 10kv | 支 | 1 |  | 55 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电器 | 35kv | 支 | 1 |  | 91 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电器 | 110KV | 把 | 1 |  | 128 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电器 | 220KV | 把 | 1 |  | 174 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电发生器 | 35KV | 个 | 1 |  | 64 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 验电发生器 | 0.4-10KV | 个 | 1 |  | 59 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 个人保安线 | 0.4kv | 套 | 1 |  | 566 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 个人保安线 | 10kv | 套 | 1 |  | 566 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 个人保安线 | 35kv | 套 | 1 |  | 667 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 个人保安线 | 110kv | 套 | 1 |  | 740 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 个人保安线 | 220kv | 套 | 1 |  | 1005 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 成套接地线 | 携带型0.4kv(12米+4*1.5米） | 组 | 1 |  | 658 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 成套接地线 | 携带型10kv(20米+3*2米） | 组 | 1 |  | 749 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 成套接地线 | 携带型35kv(27米+3*4米） | 组 | 1 |  | 1005 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 配套绝缘接地线 | 110KV(35米+3*5米） | 组 | 1 |  | 1187 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 配套绝缘接地线 | 220KV(38米+3*6米） | 组 | 1 |  | 1370 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 锥桶 | 安全反光路障锥桶 | 个 | 1 |  | 27 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘梯 | 人字型复合材料（2.5米） | 把 | 1 |  | 548 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘梯 | 伸缩型玻璃钢材料（10米） | 套 | 1 |  | 1270 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘梯 | 3m（双折） | 个 | 1 |  | 685 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘梯 | 伸缩型复合材料（7米） | 套 | 1 |  | 1303 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘梯 | 伸缩型复合材料（8米） | 套 | 1 |  | 1378 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 梯子 | 220kV主变套管梯 |  | 1 |  | 630 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 梯子 | 220kV CT梯 |  | 1 |  | 692 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 梯子 | 110kV软梯带挂钩 |  | 1 |  | 887 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 铝合金梯子 | 伸缩 | 副 | 1 |  | 776 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘平台 | 6-8m | 架 | 1 |  | 2263 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防坠落绳 | 3m | 根 | 1 |  | 219 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防坠器（含有效期内保单） | 30m | 个 | 1 |  | 776 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防坠器（含有效期内保单） | 20m | 个 | 1 |  | 685 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防坠器（含有效期内保单） | 15m | 个 | 1 |  | 535 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防坠器（含有效期内保单） | 10m | 个 | 1 |  | 411 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防坠器（含有效期内保单） | 5m | 个 | 1 |  | 338 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 急救箱 | 配备相关药品及医务用品 | 个 | 1 |  | 217 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘绳 | 防潮蚕丝绝缘绳16mm | 米 | 1 |  | 32 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘粗绳 | 18mm（全棉） | 米 | 1 |  | 9 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘细绳 | 12mm（全棉） | 米 | 1 |  | 7 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 绝缘绳子 | 16mm（全棉） | 米 | 1 |  | 8 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防爆强光充电手电 | BGH 2603 | 个 | 1 |  | 560 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 变方位防爆手提灯 | BAH 2700 | 个 | 1 |  | 514 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 遥控探照灯 | YFW6211 | 台 | 1 |  | 1238 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全警示灯 | 太阳能式 | 个 | 1 |  | 155 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 电力安全工器具柜 | AD-II型2米*0.8*4.5 | 面 | 1 |  | 1040 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 帆布（防潮） | 2m*3m | 块 | 1 |  | 164 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 测高仪 |  | 个 | 1 |  | 722 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 核相器 | 10kv | 套 | 1 |  | 603 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 核相器 | 35KV | 套 | 1 |  | 763 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 核相器 | 110KV | 套 | 1 |  | 896 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 核相器 | 220kv | 套 | 1 |  | 1104 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 反光马甲 | 橘黄色、绿色 | 个 | 1 |  | 27 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防静电服 |  | 套 | 1 |  | 311 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防电弧服 |  | 套 | 1 |  | 1137 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 导电鞋 |  | 双 | 1 |  | 219 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 门形组装式安全围栏 | 延长米 | 米 | 1 |  | 137 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 箱变围栏 | 材质为塑钢材质，高度为2M,栏杆间距为14CM，刷红白相间漆，含安装、立柱混凝土基础、范围内铺砖） | 米 | 1 |  | 475 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 伸缩式围栏 |  | 米 | 1 |  | 91 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 安全隔离网 | 采用立杆和隔离网组成，其中立杆跨度为2.0～3m，高度为2m，立杆应满足强度要求（场地狭窄地区宜选用绝缘材料），隔离网应采用绝缘材料 | 米 | 1 |  | 174 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 警示教育展板 |  | ㎡ | 1 |  | 137 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 防护眼镜 |  | 个 | 1 |  | 46 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 安全工器具 | 过滤式防毒面具 |  | 个 | 1 |  | 270 |  | 按甲方要求 | 按甲方要求
3 | 10KV户外高压计量箱 |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次设备材料框架招标采购项目 | 营销计量 | 10KV户外高压计量箱 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 1. 所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.所投产品近三年（自招标文件发售之日起前三年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有销售业绩。 3. 投标人的实收资本近一年不少于500万元。【提供经有资质的审计机构出具的2021年度财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表），如尚未完成2021年度度财务与审计工作，可向前递推一年】 4.投标人必须为制造商。 | 7500 | 7500 | 按甲方要求 | 按甲方要求 | 2家