## 计划表
鄂尔多斯供电公司物资采购计划表
项目名称：鄂尔多斯供电公司2022年固定资产投资项目应急八批（生产）单源直接采购
编制部门: 物资供应处 编制日期:2022年9月15日 编号:WZ-生产2022016
包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 交货期 | 采购方式 | 资金来源 | 备注
包件1（变电站监控系统） | 3100130030 | 30 | 变电站监控系统,AC110kV,监控主机 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 变电管理一处 | 鄂尔多斯供电公司康巴什运维站数字化智能巡视系统建设工程 | 2022-11-30 | 单源直接采购 | 生产技改 | 金智科技股份有限公司15850750620
小计 | [7 empty] | 80000
包件2（线路保护-1） | 3100129751 | 30 | 线路保护,AC10kV | 详见技术规范 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 修试管理二处 | 盘山110KV变电站10KV间隔完善应急技改工程（2022年应急技改） | 2022-10-20 | 单源直接采购 | 生产技改 | 南京磐能电力科技股份有限公司15248164620
小计 | [7 empty] | 40000
包件3（线路保护-2） | 3100129829 | 10 | 线路保护,AC10kV | 详见技术规范 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 修试管理一处 | 吉格斯太、神山110KV变电站10KV间隔完善应急技改工程（2022年应急技改） | 2022-10-31 | 单源直接采购 | 生产技改 | 东方电子股份有限公司15763807991
小计 | [7 empty] | 45000
包件4（PCM板卡） | 3100129827 | 10 | PCM板卡,通用,2M板 | 详见技术规范 | 块 | 2 | 39400 | 78800 | 修试管理一处 | 吉格斯太、神山110KV变电站10KV间隔完善应急技改工程（2022年应急技改） | 2022-10-31 | 单源直接采购 | 生产技改 | 四川绵阳开泰电子设备有限公司13908112041
小计 | [7 empty] | 78800
合计 | [7 empty] | 243800
分管领导： 物资管理部： 物资供应处： 审核： 编制：全勇

## 初表
采购类型 | 工厂编码 | 工厂描述 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料号 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 数量 | 计量单位 | 价格单位 | 单价 | 合计 | 交货地点及交货方式 | 总承包项目 | 电商平台技术规范书ID | 技术规范书名称 | 单源直接采购拟成交供应商 | 统一社会信用代码 | 项目号 | 项目名称 | 单体工程 | 单体工程描述 | 审批组 | 审批策略 | 审批策略描述 | 批准标识描述 | 相关文件条目 | 物料补充描述 | 服务编号 | 服务描述 | 交货日期 | 建议交货日期 | 项目类别 | 帐户分配类别 | 需求单位编号 | 需求单位名称 | 项目类型号 | 项目类型描述 | WBS编号 | WBS描述 | 网络 | 维护中心编号 | 维护中心描述 | 工单号 | 工单名称 | 维护作业类型 | 维护作业类型描述 | 采购组 | 项目核准文号 | 投资计划文号 | 请购单号 | 请购单行项目 | 提报部门 | 提报日期
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129601 | 10 | 801005912 | 瓷柱式交流断路器,AC110kV,3150A,40kA,SF6,弹簧机构,户外, | G1008001 | 瓷柱式交流断路器 | 2 | 台 | 1 | 96000 | 192000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-801005912-182679 | 断路器卷 瓷柱式交流断路器册126kV 3150A-40kA瓷柱式交流断路器.doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121111 | 110kV配电装置 | 5157869 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129601 | 20 | 800099679 | 交流三相隔离开关,AC110kV,2000A,40kA,双柱水平开启式,双接地, | G1010001 | 交流三相隔离开关 | 2 | 组 | 1 | 63000 | 126000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800099679-182681 | 126kV2000A-40kA隔离开关通用+单柱垂直伸缩式+双柱水平开启式隔离开关).doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121111 | 110kV配电装置 | 5157869 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129601 | 30 | 800099680 | 交流三相隔离开关,AC110kV,2000A,40kA,单柱双臂剪刀式,单接地, | G1010001 | 交流三相隔离开关 | 2 | 组 | 1 | 94000 | 188000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800099680-182685 | 126kV2000A-40kA隔离开关通用+单柱垂直伸缩式+双柱水平开启式隔离开关).doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121111 | 110kV配电装置 | 5157869 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129601 | 40 | 800099681 | 交流三相隔离开关,AC110kV,2000A,40kA,单柱双臂剪刀式,不接地, | G1010001 | 交流三相隔离开关 | 2 | 组 | 1 | 82000 | 164000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800099681-182686 | 126kV2000A-40kA隔离开关通用+单柱垂直伸缩式+双柱水平开启式隔离开关).doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121111 | 110kV配电装置 | 5157869 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
478000
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129601 | 50 | 800004131 | 110kV油浸电磁CT,2×400/5,0.5,5P,5,50,正立 | G1003001 | 电磁式电流互感器 | 6 | 台 | 1 | 18000 | 108000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800004131-182689 | 110kV油浸正立式电流互感.doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121111 | 110kV配电装置 | 5157869 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129601 | 60 | 800996559 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.01μF,2,0.5/3P,TYD1 | G1005002 | 电容式电压互感器 | 2 | 台 | 1 | 22000 | 44000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800996559-182690 | 交流电压互感器卷电压互感器册)110kV电容式电压互感器通用+专用技术规范.doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121111 | 110kV配电装置 | 5157869 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129603 | 10 | 801002838 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | G1101001 | 线路保护 | 2 | 套 | 1 | 88000 | 176000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-801002838-182692 | 系统继电保护及安全自动装置卷线路保护册)110kV线路光纤差动保护专用技术规范.doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121212 | 继电保护 | 5157871 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129604 | 10 | 801001180 | 三相智能电能表(自适应),0.2S级,0.3(6)A | G1307043 | 三相智能电能表(自适应) | 4 | 台 | 1 | 26000 | 104000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-801001180-182693 | 自适应型多功能电度表技术规范书（专用）.doc |  |  | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 1601132200070012122 | 电度表 | 5157872 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129602 | 10 | 800996402 | 变电站监控系统,AC110kV,,扩容 | G1104001 | 变电站监控系统 | 1 | 套 | 1 | 192000 | 192000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800996402-182691 | 1-110kV变电站计算机监控系统专用技术规范.doc | 国电南瑞科技股份有限公司 | 91320191726079387X | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 16011322000700121211 | 计算机监控系统 | 5157870 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129605 | 10 | 800017990 | PCM设备,多方向 | G1203001 | PCM设备 | 1 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-800017990-182694 | PCM设备,多方向(技术规范专用部分（修编）.doc | 四川绵阳开泰电子设备有限公司 | 915107037298324697 | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 1601132200070012151 | 通信系统 | 5157873 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-02
物资 | 1310 | 鄂尔多斯电业局 | 3100129605 | 30 | 801005913 | 光传输设备,光口板,STM-4,中兴,622M | G1202001 | 光传输设备 | 2 | 套 | 1 | 24500 | 49000 | 施工现场地面交货 | 非总包 | 1310-801005913-182697 | 622M光端机技术规范专用部分.doc | 北京力通科源技术有限公司 | 911101057990255824 | 160113220007 | 无定河220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 |  |  | Z3 | 11 |  | 审批中 | 3 |  |  |  | 2022-11-15 |  | 标准 | 项目 生成订单 | 13100120 | 鄂尔多斯电业局-工程建设处 | 16 | 110kV项目 | 1601132200070012151 | 通信系统 | 5157873 | [6 empty] | 鄂局物资采购组 |  |  |  | 0 | 鄂局工程建设处 | 2022-09-05