## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年固定资产投资项目信息工程第五批设备询比采购（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统 | 信息 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供信息通信处 | 呼和浩特供电公司部分分公司及二级单位信息机房技术改造技改工程 | 安全工器具 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 2 | 1.所投产品（七氟丙烷气体灭火装置）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.所投产品（七氟丙烷气体灭火装置）近三年（自2020年1月1日至今）有销售业绩；（提供合同及配套发票扫描件，以合同签订时间为准，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.供应商需提供（七氟丙烷气体灭火装置）制造商针对本项目出具唯一有效授权书。 4.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 5.需提供制造商的有效期气瓶充装许可证（获准充装介质为氮气和七氟丙烷）。 | 20100 | 15.003 | 20230830 | 施工现场地面交货 | 801006212 | 310015652100010
|  | 信息 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供信息通信处 | 呼和浩特供电公司部分分公司及二级单位信息机房技术改造技改工程 | 安全工器具 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 6 |  | 18305 |  | 20230830 | 施工现场地面交货 | 801006212 | 310015652200010
2 | 信息一体化客服管理硬件设备 | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 普通IP话机 | 普通IP话机,调度IP电话 | 部 | 30 | 1.所投产品（语音类应用服务器、呼叫中心交换机）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.供应商（语音坐席系统设备类）近五年（自2018年7月1日至投标截止之日）有销售业绩（提供合同及配套发票扫描件，以合同签订时间为准，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.供应商需提供语音类应用服务器制造商针对本项目出具唯一有效授权书。 4.供应商需提供呼叫中心交换机制造商针对本项目出具唯一有效授权书。 5.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 2388 | 160.614 | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801011711 | 310016091300060
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 呼叫中心平台 | 呼叫中心平台,通用,通用,30路SIP数字网关 | 块 | 2 |  | 8000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801018251 | 310016091300020
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 语音广播模块 | 语音广播模块,语音广播模块 | 块 | 1 |  | 90000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801004666 | 310016091300030
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 接入交换机 | 接入交换机 | 台 | 1 |  | 178000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801005300 | 310016091300010
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 应用服务器 | 应用服务器,应用服务器 | 台 | 1 |  | 355000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801004485 | 310016091300040
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 应用服务器 | 应用服务器,应用服务器 | 台 | 1 |  | 502500 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801004485 | 310016091300050
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 信息一体化管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 软交换主机 | 软交换主机 | 套 | 1 |  | 393000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801004595 | 310016091300070
3 | 司库系统硬件设备 | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | PC服务器配件 | PC服务器配件 | 个 | 2 | 1.供应商须提供有效期内的IS27001信息安全体系认证证书。 2.供应商人脸识别设备近五年（自2018年7月1日至投标截止之日）有销售业绩（提供合同及配套发票扫描件，以合同签订时间为准，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 | 7200 | 32.8799 | 20230929 | 施工现场地面交货 | 800099350 | 310016087000040
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | PC服务器配件 | PC服务器配件 | 个 | 2 |  | 5400 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 800099350 | 310016087000050
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | PC服务器配件 | PC服务器配件，硬盘 | 个 | 4 |  | 21000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 800099427 | 310016087000060
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | PC服务器配件 | PC服务器配件，硬盘 | 个 | 4 |  | 3500 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 800099427 | 310016087000070
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 平板电脑 | 平板电脑,通用 | 台 | 20 |  | 5000 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801005901 | 310016087000010
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 人脸识别仪 | 人脸识别仪,DS-K1T671MF | 台 | 8 |  | 8700 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 801008790 | 310016087000020
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 司库管理系统建设工程资本性 | 通信设备 | 大屏幕 | 大屏幕,LED | 套 | 1 |  | 35999 |  | 20230929 | 施工现场地面交货 | 800016258 | 310016087000030