## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":3}]} | 包头供电公司2023年第七批次（生产工程）-公司二级采购-公开招标-后审标段-A
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 跌落式避雷器、10KV隔离开关、布电线等 | 大修 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 包供2023年一批供电单位大修配修中压-9110kV民主变10kV926民政线包供2023年一批供电单位大修配修中压-9110KV民主变10KV926民政线 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,法兰组装杆,15m,430mm,U2,通用,无特殊添加, | 根 | 1 |  | 18000 | 18000 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 801000051 | 330013988300030
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包供2023年二批供电单位级大修配修中压-235kV卜塔亥变10kV912杨六包供2023年二批供电单位级大修配修中压-235KV卜塔亥变10KV912杨六 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 2 |  | 2750 | 5500 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 330014156000040
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包供2023年二批供电单位级大修配修中压-235kV卜塔亥变10kV912杨六包供2023年二批供电单位级大修配修中压-235KV卜塔亥变10KV912杨六 | 一次设备 | 跌落式避雷器 | 跌落式避雷器,WLDB-HY5WS-17/50,硅橡胶,带绝缘护套 | 组 | 20 |  | 550 | 11000 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 801008489 | 330014156000010
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包供2023年二批供电单位级大修配修中压-1110kV西斗铺变10kV911张包供2023年二批供电单位级大修配修中压-1110KV西斗铺变10KV911张 | 一次设备 | 跌落式避雷器 | 跌落式避雷器,WLDB-HY5WS-17/50,硅橡胶,带绝缘护套 | 组 | 13 |  | 550 | 7150 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 801008489 | 330014156100010
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 包供2023年一批供电单位大修配修中压-9110kV民主变10kV926民政线包供2023年一批供电单位大修配修中压-9110KV民主变10KV926民政线 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,HGW9-12-630带绝缘罩分相色 | 组 | 1 |  | 900 | 900 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 801007840 | 330013988300020
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包供2023年二批供电单位级大修配修中压-235kV卜塔亥变10kV912杨六包供2023年二批供电单位级大修配修中压-235KV卜塔亥变10KV912杨六 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 300 |  | 30 | 9000 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 330014156000030
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供固阳供电公司 | 包供2023年二批供电单位级大修配修中压-1110kV西斗铺变10kV911张包供2023年二批供电单位级大修配修中压-1110KV西斗铺变10KV911张 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 195 |  | 30 | 5850 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 330014156100030
|  |  | 大修 | 包头供电分公司 | 包供昆区供电公司 | （新）包供2023年二批大修-机动费（新）包供2023年二批大修-机动费 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.255 |  | 159283.2 | 40617.216 |  | 20230930 | 买方指定仓库地面交货 | 800021447 | 330014319500010