公告附件

采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |
| 1 | 热熔标线涂料 |  | kg | 201.6 | 3 | 604.80 |
| 2 | 硫酸 | 98% | kg | 1103.04 | 17.16 | 18928.17 |
| 3 | WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 157.5 | 2.19 | 344.93 |
| 4 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 173.0738 | 2.15 | 372.11 |
| 5 | 蒸馏水 |  | kg | 2563.49 | 0.66 | 1691.90 |
| 6 | 反光材料(玻璃珠) |  | kg | 17.92 | 51.48 | 922.52 |
| 7 | 户外落地式配电柜 |  | 套 | 1 | 16000 | 16000.00 |
| 8 | ZRC-YJV22-0.6/1kv-1×240mm2 |  | m | 746.39 | 236.2 | 176297.32 |
| 9 | ZRC-YJV22-0.6/1kv-2×70+1×35mm2 |  | m | 145.44 | 63.25 | 9199.08 |
| 10 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 |  | m | 19.19 | 143.2 | 2748.01 |
| 11 | ZRC-YJV22-4×120+1×70mm2 |  | m | 172.71 | 249.2 | 43039.33 |
| 12 | ZC-YJV22-0.6/1KV-3x16mm2 |  | m | 151.5 | 22.45 | 3401.18 |
| 13 | WDZB-YJY-5*16mm2 |  | m | 151.5 | 61.41 | 9303.62 |
| 14 | ZRC-kVVP22-2×1.5mm2 |  | m | 152.25 | 3.72 | 566.37 |
| 15 | 电缆终端标志牌 |  | 套 | 82.82 | 38.5 | 3188.57 |
| 16 | “禁止堆放”警示牌 |  | 套 | 7.07 | 71.5 | 505.51 |
| 17 | “禁止燃油车占用”警示牌 |  | 套 | 7.07 | 198 | 1399.86 |
| 18 | “禁止长时间停放”警示牌 |  | 套 | 7.07 | 385 | 2721.95 |
| 19 | “禁止嬉戏、打闹、攀爬”警示牌 |  | 套 | 7.07 | 583 | 4121.81 |
| 20 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 16.266 | 7.21 | 117.28 |
| 21 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 247.94 | 3.86 | 957.05 |
| 22 | 白布 |  | m2 | 27 | 2.92 | 78.84 |
| 23 | 油脂 |  | kg | 23.52825 | 5.15 | 121.17 |
| 24 | 碳酸氢钠 |  | kg | 18 | 17.16 | 308.88 |
| 25 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 17.7475 | 10.3 | 182.80 |
| 26 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 100.94 | 6.24 | 629.87 |
| 27 | 硬铜绞线 | TJ-35mm2 | m | 3.55 | 21.45 | 76.15 |
| 28 | NH-BVR-2.5mm2 |  | m | 139.2 | 1.3 | 180.96 |
| 29 | WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 343.35 | 2.19 | 751.94 |
| 30 | 消防呼吸面罩 |  | 套 | 1 | 650 | 650.00 |
| 31 | 基础槽(角)钢 |  | m | 30.3 | 46.2 | 1399.86 |
| 32 | ZR-RVS-2×1.5 |  | m | 43.2 | 1.94 | 83.81 |
| 33 | ZR-RVS-2×2.5 |  | m | 118.8 | 2.72 | 323.14 |
| 34 | 六类非屏蔽双绞线 |  | m | 73.5 | 3.85 | 282.98 |
| 35 | WDZB1-YVY22-0.6/1kV-1*240mm2 |  | m | 835.27 | 242 | 202135.34 |
| 36 | WDZB-YJY-5*16mm2 |  | m | 151.5 | 61.41 | 9303.62 |
| 37 | 落地式空调架 |  | 台 | 2 | 330 | 660.00 |
| 38 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1323.336556 | 0.73 | 966.04 |
| 39 | 白布 |  | m2 | 628.663 | 2.92 | 1835.70 |
| 40 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 1594.901 | 5.92 | 9441.81 |
| 41 | 标准砖 | 240×115×53 | 块 | 2962.05 | 0.423 | 1252.95 |
| 42 | 板枋材 |  | m3 | 15.942113 | 1501.5 | 23937.08 |
| 43 | 调和漆 |  | kg | 238.031 | 9.09 | 2163.70 |
| 44 | 防锈漆 |  | kg | 363.499 | 5.01 | 1821.13 |
| 45 | 油漆溶剂油 |  | kg | 153.719 | 4.29 | 659.45 |
| 46 | 自粘性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 213 | 10.3 | 2193.90 |
| 47 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5mm2 | m | 352.8 | 1.89 | 666.79 |
| 48 | 光伏连接器 |  | 套 | 141 | 133 | 18753.00 |
| 49 | 电能质量在线检测装置 |  | 套 | 1 | 6500 | 6500.00 |
| 50 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 109.683475 | 466.0194 | 51114.63 |
| 51 | 型钢综合 |  | kg | 143 | 4 | 572.00 |
| 52 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-1×70mm2 |  | m | 2520.96 | 40.95 | 103233.31 |
| 53 | WDZB1-YJY-3×25mm2 |  | m | 416.12 | 58.27 | 24247.31 |
| 54 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×240mm2 |  | m | 171.7 | 792.68 | 136103.16 |
| 55 | WDZB1-YJY-1×25mm2 |  | m | 415.716 | 15.42 | 6410.34 |
| 56 | PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2 |  | m | 2283.75 | 3.19 | 7285.16 |
| 57 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 28.086 | 7.21 | 202.50 |
| 58 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 234.2 | 3.86 | 904.01 |
| 59 | 黄铜线综合 |  | kg | 1.721 | 44.17 | 76.02 |
| 60 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 10.326 | 5.41 | 55.86 |
| 61 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 9.5 | 17.16 | 163.02 |
| 62 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 11 | 5.92 | 65.12 |
| 63 | 热缩端帽不带气门 |  | 个 | 12.047 | 6.86 | 82.64 |
| 64 | 调和漆 |  | kg | 9.5 | 9.09 | 86.36 |
| 65 | 红丹防锈漆 |  | kg | 9.5 | 8.58 | 81.51 |
| 66 | 汽油 | 100# | kg | 11.634 | 7.02 | 81.67 |
| 67 | 电力复合脂 |  | kg | 7.45 | 9.44 | 70.33 |
| 68 | 油脂 |  | kg | 26.158 | 5.15 | 134.71 |
| 69 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 38.22 | 10.3 | 393.67 |
| 70 | 塑料管综合 |  | kg | 5.7 | 10.3 | 58.71 |
| 71 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-35mm2 | m | 12.2 | 22.99 | 280.48 |
| 72 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 40.6 | 3.84 | 155.90 |
| 73 | 直流电表 |  | 套 | 5 | 740 | 3700.00 |
| 74 | WDZB1-YJYR-0.6/1KV-1×240mm2 |  | m | 764.57 | 241 | 184261.37 |
| 75 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-1×70mm2 |  | m | 973.64 | 40.95 | 39870.56 |
| 76 | 铜母线槽 |  | m | 50 | 5665.48 | 283274.00 |
| 77 | 镀锌铁丝综合 |  | kg | 6.04 | 3.86 | 23.31 |
| 78 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 1.2 | 7.21 | 8.65 |
| 79 | 黄铜线综合 |  | kg | 0.15 | 44.17 | 6.63 |
| 80 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 12.8 | 0.73 | 9.34 |
| 81 | 白布 |  | m2 | 2.5 | 2.92 | 7.30 |
| 82 | 圆钉 |  | kg | 4.38 | 3.26 | 14.28 |
| 83 | 扒钉 |  | kg | 3.89 | 4.29 | 16.69 |
| 84 | 热缩端帽不带气门 |  | 个 | 1.05 | 6.86 | 7.20 |
| 85 | 原木 |  | m3 | 0.1 | 1153 | 115.30 |
| 86 | 板枋材 |  | m3 | 0.39 | 1501.5 | 585.59 |
| 87 | 枕木 | 2500×200×160 | 根 | 0.12 | 82.54 | 9.90 |
| 88 | 汽油 | 100# | kg | 0.45 | 7.02 | 3.16 |
| 89 | 油脂 |  | kg | 0.9 | 5.15 | 4.64 |
| 90 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 1.05 | 10.3 | 10.82 |
| 91 | 水 |  | t | 1 | 5.27 | 5.27 |
| 92 | 混凝土 | C25 | m3 | 10.15 | 257.05 | 2609.06 |
| 93 | 六类非屏蔽双绞线 |  | m | 210 | 3.85 | 808.50 |
| 94 | ZRYJV-0.4/1kV-4*6mm2 |  | m | 75.75 | 16.15 | 1223.36 |
| 95 | ZRYJV-0.4/1kV-4*35mm2 |  | m | 75.75 | 94.3 | 7143.23 |
| 96 | 校验材料费 |  | 元 | 115.06 | 1 | 115.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 39178.73 | 1439483.85 |

注：1、交货地点：项目施工现场。

2、交货时间：采购人要求时间。

3、质量标准：符合国家产品合格标准。

4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。

5、供货需符合国家标准并提供材质证明书及相关试验证明材料。

6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。

7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。

8、所供材料应符合施工图纸设计要求。

9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。

10、本次为单价采购，供应商所报单价不得超出单价限价，否则报价无效。清单中所列数量仅为预估量，最终按照实际完成供货量进行结算。

11、供货期：从合同签订之日起至本项目工程竣工验收之日止。

《投标真实性承诺书》

内蒙古电力集团综合能源有限责任公司：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的报名待审查材料、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

| 法定代表人 居民身份证复印件照片页 | 法定代表人 居民身份证复印件国徽页 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   (项目编号)报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

附：委托代理人身份证复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

1：国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

- 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

2：信用中国查询方式

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择2020年01月01日至“投标截止时间”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

二、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择2020年01月01日至“投标截止时间”，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）

  - 异议书

致：

我公司依法参与了贵公司（局）于        年      月      日组织的项目名称为                         ，招标编号为：                 ，标段名称(标段号)：                 的招标活动，该项目目前正处于：                     。现我公司对                       提出异议。

一、被异议人

.......

.......  。

二、异议事项

.......

.......  。

三、请求及主张

.......

.......  。

四、法律依据、线索及相关材料

.......

.......  。

五、真实性承诺

.......

.......  。

异议人：

联系电话：

联系地址：

附件：1.异议授权书

2.营业执照复印件（加盖公章）