## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"projectid":"2865","sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":2,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2023年第七批次“业扩包”框架外采购项目
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 环网柜 | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 阿拉善供电公司2023年10千伏及以下业扩配套项目巴彦浩特供电分公司 | 一次设备 | 环网柜 | 环网柜,AC10kV,630A,进线负荷开关，出线断路器,固体,二进六出,是 | 面 | 1 | 480000 | 480000 | 480000 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）41标段“固体绝缘环网柜”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800998814 | 310016258300010
| 2 | 电缆及导线 | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 阿拉善供电公司2023年10千伏及以下业扩配套项目巴彦浩特供电分公司 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 1150 | 493.91 | 567996.5 | 726756.5 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第90标段”35kV及以下电缆”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 2、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第96标段“10kV架空绝缘导线”，须提供入围通知书扫描件，或供应商提供内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第96标段“10kV架空绝缘导线”入围厂家的唯一授权，提供授权书。 | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800024162 | 310016258300050
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 阿拉善供电公司2023年10千伏及以下业扩配套项目巴彦浩特供电分公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKYJ,120 | 千米 | 11.34 | 14000 | 158760 |  |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800051442 | 310016258300130