## 需求明细表
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"version":"1","sheetCount":0,"mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":37,"isFree":false,"startRow":2}]} | 薛家湾供电公司2023年8月第一批货物（一）询比采购
| 标段号 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 标段最高限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 水泥杆、拉盘 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 9 | 3300 | 175000 | 供应商需为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料资格预审“102标段：10kV及以下水泥电杆（薛家湾地区）”的合格供应商（提供资格预审合格通知书扫描件） | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801001343 | 310016367200010
| H102 | 水泥杆、拉盘 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 23 | 3900 | 175000 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310016367200020
| H102 | 水泥杆、拉盘 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,230mm,N,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 11 | 4400 | 175000 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801011237 | 310016367200030
| H102 | 水泥杆、拉盘 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 40 | 180 | 175000 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016367200210
| 2 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1700mm,不计孔距,中间 | 块 | 37 | 150 | 183252.2 | 1、供应商需承诺： 提供的（瓷绝缘子）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第138标段瓷绝缘子（用于10KV及以下工程）的合格供应商的产品； 提供的（金具）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第139标段线路用标准金具（用于10KV及以下工程）的合格供应商的产品； 提供的（钢芯铝绞线和镀锌钢绞线）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第142标段钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10KV及以下工程）的合格供应商的产品； 提供的（隔离开关）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第20标段10KV及以下隔离开关的合格供应商的产品； 提供的（避雷器）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第29标段10KV及以下避雷器的合格供应商的产品； 提供的（10kV电缆终端）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第92标段35KV及以下电缆附件的合格供应商的产品； 提供的（布电线）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第97标段0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线的合格供应商的产品； 提供的（架空绝缘导线）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单96标段10kV架空绝缘导线的合格供应商的产品。 （提供承诺书，格式自拟）。 | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800049049 | 310016367200050
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 抱箍 | 抱箍,Φ200,直线单顶抱箍 | 个 | 25 | 98 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800997586 | 310016367200060
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-210 | 套 | 25 | 14 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801001836 | 310016367200070
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 153 | 74 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310016367200080
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 直线双顶抱箍 | 直线双顶抱箍,Φ240 | 付 | 6 | 120 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800999791 | 310016367200090
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1900mm,D230,双侧 | 块 | 13 | 529 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800999622 | 310016367200100
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 174 | 52 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310016367200110
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 抱箍 | 抱箍,无要求,直线单顶抱箍 | 个 | 13 | 98 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800999725 | 310016367200120
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,Φ240,-8×80 | 付 | 3 | 52 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801012831 | 310016367200130
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,Φ230,-8×80 | 付 | 22 | 51 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800996310 | 310016367200140
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,6200mm,不计孔距,双侧 | 块 | 2 | 1376.32 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800044298 | 310016367200150
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-230 | 套 | 15 | 15 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801002268 | 310016367200160
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 87 | 7 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310016367200170
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 18 | 14 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310016367200180
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 69 | 14 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310016367200190
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 57 | 36 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310016367200200
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,240,标准值,LB | 付 | 21 | 72 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800999851 | 310016367200220
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ230,标准值,LB | 付 | 36 | 72 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801001574 | 310016367200230
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.754 | 10800 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 310016367200240
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 57 | 105 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310016367200250
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,Φ110*1000+Φ32*1500,PVC(红白相间) | 个 | 57 | 70.85 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801001688 | 310016367200260
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-24 | 只 | 40 | 32 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801000057 | 310016367200270
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 防振锤,FD-4 | 付 | 18 | 53 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800020663 | 310016367200280
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 1.557 | 20500 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 310016367200290
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 180 | 30 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310016367200300
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 27 | 113.33 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801011247 | 310016367200310
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 114 | 9 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800995960 | 310016367200320
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 1 | 810 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310016367200330
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 680 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045900 | 310016367300020
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程唐公塔110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 600 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800045857 | 310016367300030
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2023年清洁取暖配套供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2023年清洁取暖配套供电工程(大路供电分公司) | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 吨 | 1.087 | 20500 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800044723 | 310016145200010
| H4 | 装置性材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2023年清洁取暖配套供电工程鄂尔多斯市准格尔旗2023年清洁取暖配套供电工程(大路供电分公司) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 3.937 | 12000 | 183252.2 |  | 20231010 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 310016145200020