## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":13,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2023年第七批次框架外设备材料采购项目（预审）采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| ALSYS-2023-9-028-1 | 低压综合配电箱 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 二次设备 | 低压综合配电箱 | 低压综合配电箱,JP-200KVA | 台 | 30 | 12000 | 1295000 | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801007836 | 330014360900010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 二次设备 | 低压综合配电箱 | 低压综合配电箱,JP-400KVA | 台 | 55 | 17000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801007839 | 330014360900020
| ALSYS-2023-9-028-2 | 10kV柱上断路器等 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 一次设备 | 柱上断路器 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外,ZW20- | 台 | 10 | 37000 | 1355200 | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801007119 | 330014344300090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 20 | 37000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801009918 | 330014362400010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A,带绝缘护套 | 组 | 35 | 1000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801008421 | 330014360900030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 |  | 一次设备 | 35KV交流电流互感器 | 35KV交流电流互感器,户内,100-200/5A,50HZ | 台 | 6 | 6500 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801006053 | 330014355900020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 |  | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.5级,2*300/5,通用 | 台 | 12 | 4000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801006050 | 330014355900010
|  |  | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿拉善2023年生产运检装备配置-零购机动费阿拉善2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,3,0.5 | 台 | 2 | 23000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800003253 | 360001508000010
|  |  | 技改 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿拉善2023年生产运检装备配置-零购机动费阿拉善2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,4,0.2 | 台 | 1 | 34000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800011358 | 360001508000020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿盟2023二批公司大修-机动大修阿盟2023二批公司大修-机动大修 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZB,Z | 千米 | 0.25 | 164000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800024050 | 330014345200020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿盟2023二批公司大修-机动大修阿盟2023二批公司大修-机动大修 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,钢管,φ160 | 米 | 20 | 110 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800045481 | 330014345200010