## 公告附件
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":50,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2023年第七批次框架外设备材料采购项目（后审）采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段编号 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 备注
| ALSYS-2023-9-029-1 | 2023年第七批次框架外设备材料采购 |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 工器具 | 桶 | 桶,通用,油桶,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 1220 | 2440 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801012296 | 330014353100010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 工器具 | 沙袋 | 沙袋,编织袋,60CM*200CM | 包 | 10000 |  | 5 | 50000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801018385 | 330014365600040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 配件 | 无人机配件 | 无人机配件,精灵4RTK电池 | 件 | 30 |  | 1200 | 36000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801001774 | 330014344300070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 配件 | 无人机配件 | 无人机配件,精灵4RTK遥控器电池 | 件 | 4 |  | 850 | 3400 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801001776 | 330014344300080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 配件 | 气瓶 | 气瓶,SF6 | 个 | 2 |  | 2200 | 4400 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800991905 | 330014353100040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 配件 | 套筒头 | 套筒头,M8 | 只 | 4 |  | 620 | 2480 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800074145 | 330014353100050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 配件 | 转换开关 | 转换开关,通用,万能,通用,通用,KBER | 个 | 10 |  | 78 | 780 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800998429 | 330014353100020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 配件 | 转换开关 | 转换开关,通用,万能,通用,通用,KBER | 个 | 10 |  | 150 | 1500 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800998429 | 330014353100030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 |  | 金属材料 | 铜排 | 铜排,T2,80×8 | 千克 | 138 |  | 110 | 15180 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800058444 | 330014355900030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 |  | 金属材料 | 铜排 | 铜排,TMY,25×3 | 千克 | 10 |  | 260 | 2600 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800054188 | 330014364200010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 |  | 金属材料 | 铜排 | 铜排,TMY,30×5 | 千克 | 80 |  | 250 | 20000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800054182 | 330014364200020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 金属材料 | 铝排 | 铝排,-300mm×30mm | 千克 | 20 |  | 320 | 6400 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800053812 | 330014353100060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 装置性材料 | 抱箍 | 抱箍,250,通用 | 个 | 150 |  | 126 | 18900 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801013674 | 330014365600050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 仪器仪表 | 望远镜 | 望远镜,通用,10*50 | 部 | 13 |  | 2500 | 32500 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801011360 | 330014365600060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 工器具 | 绝缘绳 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳,16MM,100M | 根 | 2 |  | 3500 | 7000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801002073 | 330014365600020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 工器具 | 绝缘绳 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳,14MM,100M,通用 | 根 | 2 |  | 3000 | 6000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801017156 | 330014365600030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 工器具 | 绝缘滑车 | 绝缘滑车,25KN,通用,新型环氧树脂绝缘材料,通用,1轮,1.5T | 个 | 10 |  | 178 | 1780 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801007743 | 330014365600070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 工器具 | 绝缘滑车 | 绝缘滑车,通用,通用,通用,通用,通用,1轮,1T | 个 | 10 |  | 178 | 1780 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801013678 | 330014365600080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 |  | 工器具 | 绝缘绳 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳,14MM,50M | 根 | 2 |  | 1750 | 3500 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801003767 | 330014365600090
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）大唐上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 面 | 180 |  | 85 | 15300 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801005976 | 310015969800010 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）大唐上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 121 |  | 85 | 10285 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801015108 | 310015969800020 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）大唐上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 面 | 121 |  | 85 | 10285 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801001248 | 310015969800030 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）华能上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 面 | 120 |  | 85 | 10200 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801005976 | 310015969900010 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）华能上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 84 |  | 85 | 7140 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801015108 | 310015969900020 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）华能上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 面 | 84 |  | 85 | 7140 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801001248 | 310015969900030 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）国家电投上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 面 | 150 |  | 85 | 12750 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801005976 | 310015970000010 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）国家电投上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 102 |  | 85 | 8670 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801015108 | 310015970000020 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）国家电投上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 面 | 102 |  | 85 | 8670 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801001248 | 310015970000030 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）山东能源上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 面 | 150 |  | 85 | 12750 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801005976 | 310015975100010 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）山东能源上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 100 |  | 85 | 8500 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801015108 | 310015975100020 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 阿拉善敖伦布拉格汇集站配套送出220千伏输电（线路工程）山东能源上海庙升压站—敖伦布拉格220KV线路工程 | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 面 | 100 |  | 85 | 8500 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801001248 | 310015975100030 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 中广核阿拉善二期分散式风电项目配套35千伏接网工程中广核阿拉善二期分散式风电项目接网工程（架空部分） | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 面 | 39 |  | 85 | 3315 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801001248 | 310016114900010 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 中广核阿拉善二期分散式风电项目配套35千伏接网工程中广核阿拉善二期分散式风电项目接网工程（架空部分） | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 面 | 69 |  | 85 | 5865 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801005976 | 310016114900020 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 中广核阿拉善二期分散式风电项目配套35千伏接网工程中广核阿拉善二期分散式风电项目接网工程（架空部分） | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 78 |  | 85 | 6630 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801015108 | 310016114900030 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 国龙阿拉善高新区15兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程国龙阿拉善高新园区15兆瓦分散式风电项目（架空部分） | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 面 | 12 |  | 85 | 1020 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801001248 | 310016115000010 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 国龙阿拉善高新区15兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程国龙阿拉善高新园区15兆瓦分散式风电项目（架空部分） | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 面 | 27 |  | 85 | 2295 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801005976 | 310016115000020 | 带安装
|  |  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 国龙阿拉善高新区15兆瓦分散式风电项目配套35千伏接网工程国龙阿拉善高新园区15兆瓦分散式风电项目（架空部分） | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 面 | 24 |  | 85 | 2040 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801015108 | 310016115000030 | 带安装
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,100A,三相 | 个 | 20 |  | 166 | 3320 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800992170 | 330014344300010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,160A,三相 | 个 | 20 |  | 239 | 4780 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800992172 | 330014344300020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,225A,三相 | 个 | 20 |  | 263 | 5260 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800992174 | 330014344300030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,250A,三相 | 个 | 20 |  | 263 | 5260 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800992175 | 330014344300040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 个 | 10 |  | 435 | 4350 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800992178 | 330014344300050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,630A,三相 | 个 | 10 |  | 669 | 6690 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800992180 | 330014344300060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,断路器,630A,四相 | 个 | 5 |  | 560 | 2800 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800084664 | 330014360900050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,断路器,400A,四相 | 个 | 20 |  | 500 | 10000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 800084662 | 330014360900060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 |  | 配件 | 备自投装置 | 备自投装置 | 台 | 2 |  | 15000 | 30000 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801000316 | 330014351500010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 |  | 配件 | 备自投装置 | 备自投装置 | 台 | 8 |  | 24700 | 197600 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801000316 | 330014360900040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 |  | 配件 | 备自投装置 | 备自投装置 | 台 | 2 |  | 24700 | 49400 |  | 20230925 | 买方指定仓库地面交货 | 801000316 | 330014361400010
[6 empty] | 合计 | [7 empty] | 677455