## 应急五批 配网（重新）
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年固定资产投资项目应急五批（配网工程）设备材料招标采购（重新） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
90-1 | 35KV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 车站前街鸿德巷10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.16 | 721.2047 | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011091 | 310013995700080
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 车站前街鸿德巷10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.14 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 800021459 | 310013995700090
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 丰州北路10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.328 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011092 | 310013973500030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 丰州北路10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.16 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310013973500040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 丰州北路10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.05 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011085 | 310013973500050
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力改迁项目大学西街（赛罕）10千伏及以下架空线回民区2023年第一批电力改迁项目大学西街（赛罕）10千伏及以下架空线路入地改造 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.022 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011091 | 310016003900010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力改迁项目大学西街（赛罕）10千伏及以下架空线回民区2023年第一批电力改迁项目大学西街（赛罕）10千伏及以下架空线路入地改造 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.06 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011090 | 310016003900020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011092 | 310016013400010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.72 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011092 | 310016013400020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.03 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016013400030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.37 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016013400040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016013500010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.625 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016013500020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310016013500030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.215 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310016013500040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路北段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.125 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011122 | 310016013500050
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.125 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011091 | 310016014200010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011088 | 310016014200020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.235 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011088 | 310016014200030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.245 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016014200040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.305 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016014300010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.21 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310016014300020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区阿吉拉沁南路南段10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.125 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011122 | 310016014300030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区成吉思汗大街10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011093 | 310016015000010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区成吉思汗大街10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.19 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011093 | 310016015000020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区成吉思汗大街10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.295 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011088 | 310016015000030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区成吉思汗大街10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.16 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016015000040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区成吉思汗大街10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.03 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016015100010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区成吉思汗大街10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.11 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310016015100020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.06 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011093 | 310016022900010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.955 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011093 | 310016022900020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.53 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011092 | 310016022900030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.27 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011091 | 310016022900040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016022900050
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.115 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016022900060
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.19 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016023000010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.365 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310016023000020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011122 | 310016023000030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.075 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011122 | 310016023000040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.16 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011120 | 310016023000050
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区大学西街（回民）10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,不阻燃,无铠装,普通 | 千米 | 0.045 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 800050495 | 310016023000060
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区工农兵路10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 1.07 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011093 | 310016016800010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区工农兵路10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.04 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011086 | 310016016800020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区工农兵路10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.015 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016016900010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区工农兵路10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.315 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011127 | 310016016900020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区工农兵路10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.05 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011122 | 310016016900030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电分公司 | 呼和浩特市回民区2023年第一批电力迁改项目成吉思汗大街等9条街道10千伏及以下呼和浩特市回民区工农兵路10kV及以下电力架空线路入地改造工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.34 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011120 | 310016016900040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区五里营、南湖110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程呼和浩特市玉泉区五里营、南湖110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.43 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 800024424 | 310016025800020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 小哈拉沁沿河西路10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.08 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011092 | 310013973800010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 小哈拉沁沿河西路10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.08 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310013973800020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 政府西巷10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.188 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011092 | 310013977200020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 政府西巷10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.116 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011085 | 310013977200030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 政府西巷10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.139 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 801011124 | 310013977200040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分公司 | 政府西巷10千伏及以下架空线路入地改造工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.132 |  | 20230925 | 施工现场地面交货 | 800023831 | 310013977200050