公告附件

采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线涂料 | 1KG白色底漆 | kg | 9.00 |  |
| 2 | 硫酸 | 98%浓度 | kg | 15.00 |  |
| 3 | 电缆 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 3.20 |  |
| 4 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 0.10 |  |
| 5 | 蒸馏水 | 500ML | kg | 0.58 |  |
| 6 | 反光材料(玻璃珠) | 反光玻璃微珠 | kg | 47.00 |  |
| 7 | 户外落地式配电柜 | 1.名称:户外落地式配电柜 2.尺寸:(高X宽X深):1500(mm)X1400(mm)X400(mm) 3.配电箱结构选用XLW-10型户外箱、箱体要求采用2.0mm厚304不锈钢箱体,不喷涂,防水防尘(装防雨坡),箱体的防护等级为IP44 箱内设有独立的PE接地保护系统,PE线的材料采用铜排,能与箱体、接地保护导体可靠连接,连接线截面不小于进箱相线截面的1/2 满足技术规范书要求 4.温、湿度控制器电气参数要求、配电系统图等详见设计图纸、技术规范书要求 5.含10#槽钢做底架 4.满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 9000.00 |  |
| 8 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv | ZRC-YJV22-0.6/1kv-1×240mm2 | m | 210.00 |  |
| 9 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv | ZRC-YJV22-0.6/1kv-2×70+1×35mm2 | m | 180.00 |  |
| 10 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv | ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 | m | 290.00 |  |
| 11 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv | ZRC-YJV22-4×120+1×70mm2 | m | 530.00 |  |
| 12 | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv | ZC-YJV22-0.6/1KV-3x16mm2 | m | 42.00 |  |
| 13 | 铜芯无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5*16mm2 | m | 68.00 |  |
| 14 | 屏蔽控制电缆 | ZRC-kVVP22-2×1.5mm2 | m | 5.50 |  |
| 15 | 电缆终端标志牌 | 1.名称:电缆终端标志牌 2.规格:铝合金，220×320（GDP-10K-AJH-13）满足技术规范书要求 3.包含安装、定位等 4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 32.00 |  |
| 16 | “禁止堆放”警示牌 | 1.400×320，1mm铝板，带反光 2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 160.00 |  |
| 17 | “禁止燃油车占用”警示牌 | .400×320，1mm铝板，带反光 2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 160.00 |  |
| 18 | “禁止长时间停放”警示牌 | .400×320，1mm铝板，带反光 2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 160.00 |  |
| 19 | “禁止嬉戏、打闹、攀爬”警示牌 | .400×320，1mm铝板，带反光 2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求 3.满足施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 160.00 |  |
| 20 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 2.60 |  |
| 21 | 镀锌扁钢综合 | 接地扁钢 | kg | 5.00 |  |
| 22 | 白布 | 1.5*1.5 | m2 | 1.30 |  |
| 23 | 油脂 | 白工业 | kg | 5.50 |  |
| 24 | 碳酸氢钠 | AR500G | kg | 17.50 |  |
| 25 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 9.00 |  |
| 26 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 7.00 |  |
| 27 | 硬铜绞线 | TJ-35mm2 | m | 26.00 |  |
| 28 | 耐火电源线 | NH-BVR-2.5mm2 | m | 1.70 |  |
| 29 | 消防呼吸面罩 | 1.名称:消防呼吸面罩 2.常规配置 满足技术规范书要求 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | 套 | 35.00 |  |
| 30 | 基础槽(角)钢 | 50*5角钢 | m | 50.00 |  |
| 31 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 | ZR-RVS-2×1.5 | m | 2.50 |  |
| 32 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 | ZR-RVS-2×2.5 | m | 3.30 |  |
| 33 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:桥架内/管内敷设 3.含接头及双绞线缆测试 4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | m | 2.05 |  |
| 34 | 低压电力电缆 | WDZB1-YVY22-0.6/1kV-1*240mm2 | m | 210.00 |  |
| 35 | 落地式空调架 | 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 | 台 | 350.00 |  |
| 36 | 塑料薄膜 | 聚乙烯工程薄膜 | m2 | 0.14 |  |
| 37 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 6.25 |  |
| 38 | 标准砖 | 240×115×53 | 块 | 0.55 |  |
| 39 | 板枋材 | 1.2厚水模板 | m3 | 1435.00 | 按照立方计算 |
| 40 | 调和漆 | 0.8KG | kg | 9.55 |  |
| 41 | 防锈漆 | 0.8KG | kg | 6.55 |  |
| 42 | 油漆溶剂油 | 0.8KG | kg | 4.60 |  |
| 43 | 自粘性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 2.60 |  |
| 44 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5mm2 | m | 1.60 |  |
| 45 | 光伏连接器 | C4接头 | 套 | 130.00 |  |
| 46 | 电能质量在线检测装置 |  | 套 | 5950.00 |  |
| 47 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 275.00 |  |
| 48 | 型钢综合 |  | kg | 3.50 |  |
| 49 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-1×70mm2 | m | 62.00 |  |
| 50 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-3×25mm2 | m | 75.00 |  |
| 51 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×240mm2 | m | 780.00 |  |
| 52 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-1×25mm2 | m | 24.00 |  |
| 53 | 光伏直流线缆 | PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2 | m | 5.40 |  |
| 54 | 黄铜线综合 | 6平方接地线 | kg | 45.00 |  |
| 55 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 5.50 |  |
| 56 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 1.30 |  |
| 57 | 辅料辅材 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 7.50 |  |
| 58 | 辅料辅材 | 红丹防锈漆 | kg | 7.00 |  |
| 59 | 汽油 | 100号溶剂汽油 | kg | 9.00 |  |
| 60 | 电力复合脂 | 130g SE-TR805 | kg | 9.00 |  |
| 61 | 塑料管综合 | SG20 | kg | 9.00 |  |
| 62 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-35mm2 | m | 29.00 |  |
| 63 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 9.00 |  |
| 64 | 直流电表 | DJSF1352 | 套 | 800.00 |  |
| 65 | 电力电缆 | WDZB1-YJYR-0.6/1KV-1×240mm2 | m | 210.00 |  |
| 66 | 铜母线槽 | 2000P5A五线制 | m | 3160.00 |  |
| 67 | 镀锌铁丝综合 |  | kg | 4.50 |  |
| 68 | 圆钉 |  | kg | 5.00 |  |
| 69 | 扒钉 |  | kg | 5.00 |  |
| 70 | 原木 |  | m3 | 1400.00 |  |
| 71 | 枕木 | 2500×200×160 | 根 | 95.00 |  |
| 72 | 水 |  | t | 5.80 |  |
| 73 | 混凝土 | C25 | m3 | 320.00 |  |
| 74 | 电力电缆 | ZRYJV-0.4/1kV-4*6mm2 | m | 22.00 |  |
| 75 | 电力电缆 | ZRYJV-0.4/1kV-4*35mm2 | m | 90.00 |  |
| 76 | 校验材料费 |  | 元 | 1.00 |  |
| 77 | 配管 | SC25 管壁厚1.6mm室外埋地敷设、集装箱内、室内明敷 | m | 35 | 包含管道开挖、余土弃置、回填及材料。 |
| 78 | 配管 | PC20埋地 | m | 25 | 包含管道开挖、余土弃置、回填及材料。 |
| 79 | 光伏安装支架 | 1.名称;光伏安装支架 2.太阳能钢架安装位置、角度及配件等 3.铝合金支架 4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5.清单工程量为光伏板水平投影面积 | m2 | 45 |  |
| 80 | 预制混凝土压块 | 1.预制混凝土压块 2.规格：0.55*0.55*0.5m 3.采用C30混凝土，含混凝土压板制作、运输及安装等 | 块 | 150 | 包含支模具、混凝土以及预埋吊钩、人工等所有。 |
| 81 | 镀锌桥架 | 100*50 | 米 | 35 |  |
| 82 | 桥架安装配件 | 包含底座、拉杆、螺丝等 | KG | 20 |  |
| 83 | 镀锌桥架安装 | 100*50 | 米 | 25 |  |
| 84 | RS485线缆 | RS485线缆 | m | 8 |  |
| 85 | 3mm钢板型材 | 1M*1M*3MM | ㎡ | 260 |  |
| 86 | M10*20膨胀螺栓 | M10*20 | 条 | 8 |  |
| 87 | M10*70螺丝含螺母 | M10*70 | 套 | 9 |  |
| 88 | 光伏接地线 | 4平方线缆10cm | 根 | 25 |  |
| 89 | 安装燕尾丝 | 1.5mm | 盒 | 45 |  |
| 90 | PC50线管 | PC50 | 米 | 35 |  |
|  | 合计 |  |  | 27547.17 |  |

注：1、交货地点：项目施工现场。

2、交货时间：采购人要求时间。

3、质量标准：符合国家产品合格标准。

4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。

5、供货需符合国家标准并提供材质证明书及相关试验证明材料。

6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。

7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。

8、所供材料应符合施工图纸设计要求。

9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。

10、本次为单价采购，供应商所报单价不得超出单价限价，否则报价无效，最终按照实际完成供货量进行结算。

11、供货期：从合同签订之日起至本项目工程竣工验收之日止。

《投标真实性承诺书》

内蒙古电力集团综合能源有限责任公司：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的报名待审查材料、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

| 法定代表人 居民身份证复印件照片页 | 法定代表人 居民身份证复印件国徽页 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   (项目编号)报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

附：委托代理人身份证复印件。

身份证国徽页

身份证照片页

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

1：国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

- 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

2：信用中国查询方式

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择2020年01月01日至“投标截止时间”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

二、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择2020年01月01日至“投标截止时间”，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）

  - 异议书

致：

我公司依法参与了贵公司（局）于        年      月      日组织的项目名称为                         ，招标编号为：                 ，标段名称(标段号)：                 的招标活动，该项目目前正处于：                     。现我公司对                       提出异议。

一、被异议人

.......

.......  。

二、异议事项

.......

.......  。

三、请求及主张

.......

.......  。

四、法律依据、线索及相关材料

.......

.......  。

五、真实性承诺

.......

.......  。

异议人：

联系电话：

联系地址：

附件：1.异议授权书

2.营业执照复印件（加盖公章）