公告附表——采购计划表：
	包件
	采购申请编号
	行项目编号
	物料描述
	物料补充描述
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	项目单位
	子项目
	采购方式
	交货期
	资金来源
	备注

	包件1（可脱落支柱保护装置）
	3300143579
	30
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	260
	3000
	780000.00
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	500
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	70
	3000
	210000.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	450
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	300
	1000
	300000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	70
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	15
	3000
	45000.00
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	1070
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	50
	3000
	150000.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	10
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	348
	1000
	348000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	120
	引出装置,石墨烯合金,FZ10CX-240,可脱落支柱保护装置
	详见技术规范
	个
	20
	3000
	60000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	1893000.00
	
	
	
	
	
	

	包件2（35KV及以下电缆）
	3300143566
	330
	低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,不阻燃,22,普通
	详见技术规范
	千米
	1
	17000
	17000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143378
	220
	低压电力电缆,YJLV,铝,25,2芯,ZC,22,通用,0.6/1KV
	详见技术规范
	千米
	0.5
	9000
	4500.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	90
	低压电力电缆,VLV,铜,70,4芯,不阻燃,无铠装,普通
	详见技术规范
	千米
	0.1
	283000
	28300.00
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	390
	控制电缆,KYJV,1.5,4,ZR,22
	详见技术规范
	米
	150
	21
	3150.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	410
	控制电缆,KYJV,1.5,4,ZR,22
	详见技术规范
	米
	150
	12
	1800.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	400
	控制电缆,KYJV,1.5,4,ZR,22
	详见技术规范
	米
	150
	26
	3900.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	450
	同轴电缆,通用,通用,通用,BNC接口普通同轴电缆
	详见技术规范
	米
	100
	48
	4800.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	63450.00
	
	
	
	
	
	

	包件3（柔性电缆及附件）
	3300143597
	10
	电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,无阻水,通用
	详见技术规范
	千米
	1.8
	420000
	756000.00
	鄂电配电带电作业处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143597
	20
	转换接头
	详见技术规范
	组
	15
	5000
	75000.00
	鄂电配电带电作业处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143597
	40
	电缆盘,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	只
	24
	5200
	124800.00
	鄂电配电带电作业处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143597
	30
	货架,备品备件,通用,通用,通用
	详见技术规范
	组
	8
	7000
	56000.00
	鄂电配电带电作业处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143597
	50
	控制器
	详见技术规范
	个
	8
	4600
	36800.00
	鄂电配电带电作业处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	1048600.00
	
	
	
	
	
	

	包件4（标识牌）
	3300143471
	200
	标识牌,铝合金
	详见技术规范
	面
	40
	16
	640.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	260
	标识牌,PPC
	详见技术规范
	面
	118
	4869
	574542.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	10
	标识牌,PVC
	详见技术规范
	面
	91
	20
	1820.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	190
	标识牌,警示牌,300MM*240MM,单面热转印标识,无要求,铝合金
	详见技术规范
	面
	130
	35
	4550.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	800
	标识牌,杆号牌,320*260,防紫外线，5年不褪色,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	279
	24
	6696.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	180
	标识牌,警示牌,300MM*240MM,单面热转印标识,无要求,铝合金
	详见技术规范
	面
	20
	35
	700.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	170
	标识牌,搪瓷
	详见技术规范
	面
	500
	22
	11000.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	340
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	220
	80
	17600.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	100
	标识牌,支架牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	37
	412
	15244.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	130
	标识牌,警示牌,300*240,双面热转印标识,无要求,通用,高分子UPVC
	详见技术规范
	面
	80
	50
	4000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	140
	标识牌,一次设备标识牌,800*600,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	40
	100
	4000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	150
	标识牌,通用,根据实际,通用,无要求,通用,通用,国标IV类反光膜
	详见技术规范
	面
	18
	30
	540.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	160
	标识牌,消防标志牌,根据实际,通用,无要求,通用,红色,PVC
	详见技术规范
	面
	50
	20
	1000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	170
	标识牌,警示牌,200*160,一级膜双层覆膜,无要求,通用,环氧树脂
	详见技术规范
	面
	10
	30
	300.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	180
	标识牌,一次设备标识牌,400*300,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	70
	20
	1400.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	190
	标识牌,变电站门口综合牌,400*300,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不
	详见技术规范
	面
	4
	150
	600.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	200
	标识牌,限高限速牌,400*500,通用,通用,通用,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	14
	150
	2100.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	210
	标识牌,墙面牌,1200MM*1000MM,双面热转印标识,无要求,通用,高分子
	详见技术规范
	面
	36
	150
	5400.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	220
	标识牌,主变标识牌,400*500,一级膜双层覆膜,无要求,通用,带3M磁带
	详见技术规范
	面
	10
	25
	250.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	270
	标识牌,警示牌,400*320,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,国标IV类反
	详见技术规范
	面
	24
	35
	840.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	550
	设备标示牌,40㎝×32㎝铝反光,铝合金
	详见技术规范
	块
	160
	10
	1600.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	70
	标识牌,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	面
	5
	420
	2100.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	60
	标识牌,警示牌,800*600,UV工艺,无要求,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	39
	270
	10530.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	90
	标识牌,墙面牌,500*400,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	10
	120
	1200.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	100
	标识牌,通用,通用,通用,无要求,通用,通用
	详见技术规范
	面
	1000
	1
	1000.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	50
	标识牌,通用,通用,通用,无要求,通用,通用
	详见技术规范
	面
	237
	25
	5925.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	80
	标识牌,警示牌,根据实际,一级膜双层覆膜,无要求,通用,环氧树脂
	详见技术规范
	面
	1
	850
	850.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	110
	标识牌,通用,通用,通用,无要求,通用,通用
	详见技术规范
	面
	1000
	1
	1000.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	220
	标识牌,不锈钢
	详见技术规范
	面
	30
	20
	600.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	190
	标识牌,不锈钢
	详见技术规范
	面
	30
	15
	450.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	210
	组合警告标示,通用,通用,通用,未经许可不得入内、禁止烟火、必须戴安全帽,通用
	详见技术规范
	块
	50
	85
	4250.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	200
	标识牌,通用,通用,通用,无要求,通用,通用
	详见技术规范
	面
	30
	45
	1350.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143088
	40
	设备标示牌,通用,热转印,通用,通用
	详见技术规范
	块
	50
	50
	2500.00
	鄂电调度管理处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143088
	30
	设备标示牌,通用,热转印,通用,通用
	详见技术规范
	块
	20
	50
	1000.00
	鄂电调度管理处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	687577.00
	
	/
	
	
	
	

	包件5（钥匙管理机）
	3300143219
	400
	解锁钥匙管理机
	详见技术规范
	台
	28
	10000
	280000.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	280000.00
	
	
	
	
	
	

	包件6（空气开关、熔丝等）
	3300143378
	170
	低压开关,交流空气开关,125A,四相
	详见技术规范
	个
	150
	225
	33750.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	290
	低压开关,交流空气开关,63A,单相
	详见技术规范
	个
	30
	30
	900.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143378
	150
	低压开关,通用,通用,带漏电保护,通用,交直流空气开关,63A,两相
	详见技术规范
	个
	50
	38
	1900.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143378
	160
	低压开关,交流空气开关,125A,三相
	详见技术规范
	个
	150
	180
	27000.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	250
	保险,XRNP1 12KV 0.5A,通用
	详见技术规范
	根
	15
	240
	3600.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	30
	保险管,通用,R015 10X38 6A
	详见技术规范
	个
	100
	1
	100.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	20
	低压开关,塑壳断路器,160A,四相
	详见技术规范
	个
	10
	347
	3470.00
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	10
	低压开关,塑壳断路器,400A,三相
	详见技术规范
	个
	10
	360
	3600.00
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	160
	低压开关,塑壳断路器,400A,三相
	详见技术规范
	个
	5
	637
	3185.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	150
	低压开关,塑壳断路器,250A,三相
	详见技术规范
	个
	10
	287
	2870.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	170
	低压开关,塑壳断路器,630A,三相
	详见技术规范
	个
	2
	973
	1946.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	80
	低压熔断器配件,低压保险片,100A
	详见技术规范
	个
	300
	1.3
	390.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	70
	低压熔断器配件,低压保险片,75A
	详见技术规范
	个
	300
	1
	300.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	60
	低压熔断器配件,熔管,100A
	详见技术规范
	个
	300
	40
	12000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	200
	低压熔断器配件,低压保险片,100A
	详见技术规范
	个
	120
	1.3
	156.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	70
	低压熔断器配件,熔管,200A
	详见技术规范
	个
	300
	55
	16500.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	210
	低压熔断器配件,低压保险片,150A
	详见技术规范
	个
	120
	12
	1440.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	620
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,0.5A
	详见技术规范
	只
	10
	75
	750.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	630
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,125A
	详见技术规范
	只
	100
	22
	2200.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	110
	高压熔断管,35KV,RN2-35,2A
	详见技术规范
	根
	21
	80
	1680.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	200
	高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A,RW11/13-10/200
	详见技术规范
	只
	150
	280
	42000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	130
	低压熔断器,500V,RT16-1(NT1),通用,GG,陶瓷熔芯,200A,瓷
	详见技术规范
	件
	20
	32
	640.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	20
	保险熔断器,XRNP-12-0.5A
	详见技术规范
	支
	100
	40
	4000.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	610
	10KV跌落式熔断器,RW20-10/200A,1组3个,智能跌落保险,带绝缘护
	详见技术规范
	组
	10
	500
	5000.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	40
	高压保险管,BRW-10
	详见技术规范
	个
	5
	42
	210.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	670
	保险管,通用,FULKE
	详见技术规范
	个
	60
	50
	3000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	10
	熔丝管,10kV,30A,BRW2,
	详见技术规范
	个
	45
	90
	4050.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	40
	熔丝（保险丝）,5A
	详见技术规范
	只
	100
	3
	300.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	130
	熔丝（保险丝）,10A
	详见技术规范
	只
	200
	6
	1200.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	150
	熔丝（保险丝）,10A
	详见技术规范
	只
	300
	6
	1800.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	160
	熔丝（保险丝）,15A
	详见技术规范
	只
	100
	8
	800.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	170
	熔丝（保险丝）,7.5A
	详见技术规范
	只
	300
	5
	1500.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	180
	熔丝（保险丝）,20A
	详见技术规范
	只
	100
	10
	1000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	190
	熔丝（保险丝）,5A
	详见技术规范
	只
	100
	3
	300.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	140
	熔丝（保险丝）,20A
	详见技术规范
	只
	200
	10
	2000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	120
	熔丝管
	详见技术规范
	个
	10
	80
	800.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	130
	熔丝管
	详见技术规范
	个
	15
	80
	1200.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	140
	熔丝管,10kV,0.5A,XRNP,
	详见技术规范
	个
	15
	80
	1200.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	260
	熔丝管,35kV,0.5A,RW10,
	详见技术规范
	个
	15
	80
	1200.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	120
	熔丝管,35kV,0.5A,RN2,
	详见技术规范
	个
	60
	49
	2940.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	280
	熔丝管,35kV,0.5A,RN2,
	详见技术规范
	个
	60
	49
	2940.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	195817.00
	
	
	
	
	
	

	包件7（电缆附件）
	3300143550
	310
	35kV电缆中间接头,1×185,直通接头,冷缩,铜
	详见技术规范
	套
	6
	7500
	45000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	320
	35kV电缆中间接头,1×240,直通接头,冷缩,铜
	详见技术规范
	套
	3
	7500
	22500.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	180
	35kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜
	详见技术规范
	套
	2
	6000
	12000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	290
	35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜铝
	详见技术规范
	套
	6
	3200
	19200.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	300
	35kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜铝
	详见技术规范
	套
	6
	3200
	19200.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	470
	35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
	详见技术规范
	套
	2
	4350
	8700.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143378
	260
	1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜
	详见技术规范
	套
	150
	83.41
	12511.50
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	40
	电缆接线端子,铜镀锡,35mm2,开口
	详见技术规范
	只
	100
	3.8
	380.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	30
	电缆接线端子,铜镀锡,25mm2,开口
	详见技术规范
	只
	100
	2.8
	280.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	540
	电缆卡抱,KBG5-34,通用,通用
	详见技术规范
	付
	300
	3
	900.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	320
	电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求
	详见技术规范
	付
	60
	36
	2160.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	310
	电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求,D260
	详见技术规范
	付
	60
	35
	2100.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	300
	电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求,D240
	详见技术规范
	付
	60
	33
	1980.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	290
	电缆固定支架,DBG6-220,220mm,无要求
	详见技术规范
	付
	60
	32
	1920.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	280
	电缆固定支架,DBG6-200,200mm,无要求,D200
	详见技术规范
	付
	60
	30
	1800.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	150631.50
	
	
	
	
	
	

	包件8（金具等）
	3300143354
	600
	半圆抱箍,φ18,D190,U型
	详见技术规范
	块
	100
	22
	2200.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	140
	半圆抱箍,U18-230,D230,U型
	详见技术规范
	块
	120
	50
	6000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	190
	成套抱箍,—6×60,D425,0°
	详见技术规范
	付
	120
	3.3
	396.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	40
	拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB
	详见技术规范
	付
	65
	45
	2925.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	360
	抱箍,无要求,无要求
	详见技术规范
	个
	495
	9
	4455.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	10
	拉线棒,φ24,2500mm,双耳
	详见技术规范
	根
	45
	45
	2025.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	320
	铜线鼻子,25MM,多股软铜线
	详见技术规范
	个
	30
	46
	1380.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	80
	铝板,0.8mm
	详见技术规范
	千克
	300
	20
	6000.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	80
	铝丝,4mm
	详见技术规范
	千克
	500
	12
	6000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	70
	普通螺栓,M12,60mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	2000
	2
	4000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	80
	普通螺栓,M10,50mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	1000
	2
	2000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	90
	普通螺栓,M8,50mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	500
	2
	1000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	100
	普通螺栓,M14,110mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	1000
	2
	2000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	110
	普通螺栓,M16,110mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	1000
	2
	2000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	60
	普通螺栓,M16,370mm,钢,热浸锌,配螺母
	详见技术规范
	件
	300
	6
	1800.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	60
	普通螺栓,M14,60mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	1000
	2
	2000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	50
	普通螺栓,M16,70mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	2000
	2
	4000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	340
	普通螺栓,M16,45mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	4000
	1
	4000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	350
	普通螺栓,M16,75mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母
	详见技术规范
	件
	4170
	1.2
	5004.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	50
	螺钉,沉头,M16,40mm,镀锌
	详见技术规范
	件
	300
	4
	1200.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143581
	40
	销,开口销,φ5,10mm
	详见技术规范
	个
	1000
	0.28
	280.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143581
	30
	销,开口销,φ4,30mm
	详见技术规范
	个
	2000
	0.14
	280.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	40
	开口线鼻子,50A
	详见技术规范
	袋
	2
	65.4
	130.80
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	50
	开口线鼻子,100A
	详见技术规范
	袋
	2
	77.4
	154.80
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	220
	线卡子
	详见技术规范
	包
	200
	15
	3000.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	400
	接触金具-铜铝过渡板,通用
	详见技术规范
	块
	3
	40
	120.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	390
	接触金具-铜铝过渡板,通用
	详见技术规范
	块
	3
	35
	105.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	410
	接触金具-铜铝过渡板,通用
	详见技术规范
	块
	3
	56
	168.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	420
	接触金具-铜铝过渡板,通用
	详见技术规范
	块
	3
	60
	180.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	430
	接触金具-铜铝过渡板,通用
	详见技术规范
	块
	3
	64
	192.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143581
	10
	设备线夹-螺栓型设备线夹,SL-3
	详见技术规范
	付
	300
	28
	8400.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	30
	T型线夹-T型线夹,TY-150/20
	详见技术规范
	付
	12
	40
	480.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	40
	T型线夹-T型线夹,TY-120/7
	详见技术规范
	付
	12
	40
	480.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	50
	T型线夹-T型线夹,TY-185/25-30
	详见技术规范
	付
	12
	42
	504.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	60
	T型线夹-T型线夹,TY-240/30-40
	详见技术规范
	付
	12
	42
	504.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	70
	T型线夹-T型线夹,TY-300/25-40
	详见技术规范
	付
	12
	66
	792.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	20
	拉线金具-锲型线夹,NX-2
	详见技术规范
	付
	200
	30
	6000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	70
	接续金具-接地线夹,JDL-50-240
	详见技术规范
	付
	300
	30
	9000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	200
	接续金具-铝合金导线接续管,JY-240/40HGJ
	详见技术规范
	付
	70
	13
	910.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	390
	悬垂线夹-回转型,XGU-2
	详见技术规范
	付
	40
	60
	2400.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	80
	回转型,XGU-2
	详见技术规范
	付
	40
	58
	2320.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	600
	联结金具-橡胶垫,通用
	详见技术规范
	片
	20
	3
	60.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	610
	联结金具-橡胶垫,通用
	详见技术规范
	片
	20
	3
	60.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	620
	快速接头,通用,通用
	详见技术规范
	个
	6
	35
	210.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	560
	快速接头,通用,通用
	详见技术规范
	个
	6
	35
	210.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	570
	快速接头,通用,通用
	详见技术规范
	个
	6
	35
	210.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	630
	法兰,不锈钢,DN25
	详见技术规范
	付
	5
	100
	500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	550
	法兰,不锈钢,DN80
	详见技术规范
	付
	3
	200
	600.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	650
	鳄鱼夹,纯铜,40MM,通用
	详见技术规范
	个
	30
	23
	690.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	660
	鳄鱼夹,金属,10MM
	详见技术规范
	个
	30
	9
	270.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	670
	鳄鱼夹,金属,20MM
	详见技术规范
	个
	30
	9
	270.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	590
	管箍
	详见技术规范
	个
	20
	8
	160.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	580
	管箍
	详见技术规范
	个
	20
	6
	120.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	180
	横担,HD1-17/8008,高压直线单横担
	详见技术规范
	根
	20
	150
	3000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	100
	横担,HD1-17/8008,高压直线单横担
	详见技术规范
	根
	300
	150
	45000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	370
	线路角铁横担,∠50×5,1000mm,D250,单侧
	详见技术规范
	块
	394
	51.43
	20263.42
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	90
	线路角铁横担,∠75×8,1600mm,D190,单侧
	详见技术规范
	块
	100
	130
	13000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	181409.02
	
	/
	
	
	
	

	包件9（电压互感器、避雷器、电容器等）
	3300143354
	610
	电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5
	详见技术规范
	台
	3
	22500
	67500.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	640
	电磁式电压互感器,AC10kV,干式,2,单相,0.2S
	详见技术规范
	台
	3
	1200
	3600.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	790
	交流避雷器,AC35kV,35kV,硅橡胶,51kV,不带间隙,YH5WZ-51
	详见技术规范
	台
	3
	943
	2829.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	20
	低压氧化锌避雷器
	详见技术规范
	个
	20
	25
	500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	140
	电容器避雷器,电容型,HY5WR-51/134
	详见技术规范
	套
	18
	150
	2700.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	500
	交流避雷器,AC220V,0.28kV,硅橡胶,1.3kV,不带间隙
	详见技术规范
	台
	10
	100
	1000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	270
	防雷设备,避雷针
	详见技术规范
	台
	300
	150
	45000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	510
	电容器组电抗器,AC10kV,通用,TBB11-（2400+3600）
	详见技术规范
	台
	1
	7000
	7000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	260
	单体电容器,BAM12/√3-400-1W,10KV
	详见技术规范
	台
	2
	9000
	18000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143498
	80
	电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A
	详见技术规范
	只
	4
	9000
	36000.00
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	184129.00
	
	
	
	
	
	

	包件10（钢绞线、集束导线）
	3300143556
	10
	钢芯铝绞线,LGJ,50/8
	详见技术规范
	吨
	3
	22000
	66000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	30
	钢绞线,GJ,50,镀锌
	详见技术规范
	吨
	0.5
	6800
	3400.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143378
	200
	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50
	详见技术规范
	千米
	0.2
	4200
	840.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	350
	布电线,BLVVB,铝,16,2
	详见技术规范
	米
	1000
	6
	6000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	560
	集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,16,2
	详见技术规范
	千米
	0.11
	8000
	880.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	10
	多股软铜线,通用,通用
	详见技术规范
	米
	200
	62
	12400.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	270
	接地线,黄绿双色,4MM2,通用,通用
	详见技术规范
	米
	60
	1
	60.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	89580.00
	
	/
	
	
	
	

	包件11（绝缘子）
	3300143579
	40
	线路柱式复合绝缘子,可带电作业复合支柱绝缘子,FPQ(E)-10/5,285,4
	详见技术规范
	支
	10
	300
	3000.00
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	440
	线路柱式复合绝缘子,可带电作业复合支柱绝缘子,FPQ(E)-10/5,285,4
	详见技术规范
	支
	600
	100
	60000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	150
	交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,14kN,非磁性,户外
	详见技术规范
	只
	6
	450
	2700.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	20
	绝缘子均压环,可调节,110KV,260-29
	详见技术规范
	套
	50
	70
	3500.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143581
	20
	耐污盘形悬式瓷绝缘子,XWP-70
	详见技术规范
	只
	300
	63
	18900.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	510
	支柱瓷瓶,通用
	详见技术规范
	支
	12
	1000
	12000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	100100.00
	
	
	
	
	
	

	包件12 （10KV故障指示器）
	3300143579
	100
	10KV故障指示器,10KV,电缆型
	详见技术规范
	组
	60
	400
	24000.00
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143579
	90
	10KV故障指示器,10KV,架空型
	详见技术规范
	组
	200
	400
	80000.00
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143566
	370
	10KV故障指示器,10KV,架空型
	详见技术规范
	组
	600
	95
	57000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	530
	10KV故障指示器,10KV,架空型
	详见技术规范
	组
	50
	5000
	250000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	411000.00
	
	/
	
	
	
	

	包件13（绝缘斗臂车配件）
	3300143416
	970
	车辆配件/生产用车,绝缘斗臂车外斗
	详见技术规范
	个
	1
	82000
	82000.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	830
	绝缘吊杆,斗臂车用支线横担组合,CJHD-3
	详见技术规范
	根
	6
	6978
	41868.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	850
	绝缘袋,270*260*490MM,斗臂车外用工具袋,TB746
	详见技术规范
	条
	6
	750
	4500.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	128368.00
	
	
	
	
	
	

	包件14（电表箱）
	3300143414
	120
	电能计量箱,三相,2,变台计量箱
	详见技术规范
	只
	5
	2600
	13000.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	100
	表箱,三相（1户经互感器 ）
	详见技术规范
	个
	20
	736
	14720.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	80
	表箱,三相（1户直通 ）
	详见技术规范
	个
	120
	342
	41040.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	90
	表箱,三相（2户直通 ）
	详见技术规范
	个
	50
	525
	26250.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	40
	表箱,单相（1户）
	详见技术规范
	个
	70
	107
	7490.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143378
	240
	表箱,单相（6户）
	详见技术规范
	个
	15
	707
	10605.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	50
	表箱,单相（2户）
	详见技术规范
	个
	20
	257
	5140.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143378
	190
	表箱,单相（1户）
	详见技术规范
	个
	50
	107
	5350.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	60
	表箱,单相（4户）
	详见技术规范
	个
	50
	598
	29900.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	70
	表箱,单相（6户）
	详见技术规范
	个
	50
	707
	35350.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143378
	230
	电能表箱, 动力表箱
	详见技术规范
	个
	150
	297
	44550.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143414
	130
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	5
	4800
	24000.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143378
	180
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	30
	957
	28710.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	
	3300143378
	30
	电能表接线盒,三相四线
	详见技术规范
	个
	20
	48
	960.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	营销维护材料费
	

	小计
	
	
	
	287065.00
	
	/
	
	
	
	

	包件15（带电作业工器具）
	3300143550
	130
	屏蔽服全套,中号
	详见技术规范
	套
	15
	3100
	46500.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	370
	绝缘服,20KV,通用,冬季
	详见技术规范
	套
	10
	5800
	58000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	420
	羊皮手套,PLPG-35
	详见技术规范
	双
	30
	360
	10800.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	360
	羊皮手套,PLPG-35
	详见技术规范
	双
	20
	750
	15000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	380
	绝缘手套
	详见技术规范
	付
	20
	2160
	43200.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	920
	防割手套,FG2000-加强型
	详见技术规范
	付
	50
	120
	6000.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	230
	防割手套,FG2000-加强型
	详见技术规范
	付
	10
	42
	420.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	840
	撑杆支架,CZJ3
	详见技术规范
	付
	3
	14665
	43995.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	820
	刚性跳线,跳线托架,XTG-22
	详见技术规范
	付
	3
	20560
	61680.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	810
	刚性跳线,跳线托架,XTG-22
	详见技术规范
	付
	3
	13650
	40950.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	390
	绝缘毯,YS241-01-05
	详见技术规范
	张
	60
	2300
	138000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	90
	绝缘绳,蚕丝绝缘绳,16MM
	详见技术规范
	根
	11
	500
	5500.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	100
	绝缘绳,蚕丝绝缘绳,10MM
	详见技术规范
	根
	11
	250
	2750.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	430
	引流线,C6010263,绝缘引流线10M,绝缘引流线
	详见技术规范
	条
	6
	13470
	80820.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	330
	绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用
	详见技术规范
	只
	150
	25
	3750.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	400
	绝缘护罩,导线遮蔽罩 OR125-45C
	详见技术规范
	只
	12
	750
	9000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	550
	直线杆导线绝缘护套,1.6M,<240MM
	详见技术规范
	套
	200
	271.3
	54260.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	230
	屏蔽罩,断路器穿线管保护罩
	详见技术规范
	个
	120
	160
	19200.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	420
	绝缘支撑杆
	详见技术规范
	根
	2
	1910
	3820.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	100
	绝缘滑轮
	详见技术规范
	只
	5
	1200
	6000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	649645.00
	
	
	
	
	
	

	包件16（新型电压互感器极性试验仪的研发）
	3300143179
	20
	显示板
	详见技术规范
	个
	1
	5000
	5000.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143179
	10
	测控单元配件,通讯插件
	详见技术规范
	个
	1
	3000
	3000.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143179
	30
	试验线,通用,通用
	详见技术规范
	套
	1
	5000
	5000.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	13000.00
	
	
	
	
	
	

	包件17（变电站数字化标签的研制）
	3300143534
	10
	RFID电子标签,U位资产模块,有源
	详见技术规范
	个
	1
	18000
	18000.00
	鄂电信息通信处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	18000.00
	
	
	
	
	
	

	包件18（充电桩用电保护装置的研制）
	3300143587
	30
	继电保护测试仪配件
	详见技术规范
	个
	4
	3000
	12000.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143587
	20
	液晶面板
	详见技术规范
	面
	1
	1500
	1500.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143587
	40
	箱体
	详见技术规范
	台
	1
	1500
	1500.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	15000.00
	
	
	
	
	
	

	包件19（临时施工用电电源车的研制）
	3300143580
	60
	智能电能表
	详见技术规范
	只
	1
	803
	803.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	40
	低压开关, C4,通用,通用,施耐德,交直流空气开关,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	1000
	1000.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	90
	铜线,2.5平方红
	详见技术规范
	卷
	5
	2.5
	12.50
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	80
	铜线,4MM2
	详见技术规范
	卷
	5
	3
	15.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	50
	多股软铜线,25MM2,黄绿相间护套
	详见技术规范
	米
	20
	39
	780.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	70
	电流互感器
	详见技术规范
	台
	1
	100
	100.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	110
	绝缘滑轮
	详见技术规范
	只
	4
	197.38
	789.52
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	20
	移动线轴
	详见技术规范
	个
	1
	500
	500.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143580
	100
	箱体
	详见技术规范
	台
	3
	2000
	6000.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	10000.02
	
	
	
	
	
	

	包件20（变压器状态监测系统的研制）
	3300143475
	10
	温度传感器,PT100
	详见技术规范
	个
	1
	1200
	1200.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	100
	数据采集器
	详见技术规范
	只
	1
	2700
	2700.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	110
	数据采集器
	详见技术规范
	只
	1
	2700
	2700.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	70
	输入输出模块,DO820-8CH
	详见技术规范
	个
	1
	1200
	1200.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	60
	CPU板
	详见技术规范
	个
	1
	5200
	5200.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	80
	CPU板
	详见技术规范
	个
	1
	3200
	3200.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	50
	CPU板
	详见技术规范
	个
	1
	3600
	3600.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	20
	CPU板
	详见技术规范
	个
	1
	4200
	4200.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	40
	电流互感器板
	详见技术规范
	个
	1
	1000
	1000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143475
	30
	电压互感器板
	详见技术规范
	个
	1
	1000
	1000.00
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	26000.00
	
	
	
	
	
	

	包件21（输电线路盐灰密测量取样机器人的研制）
	3300143635
	30
	设备固定支架,—6×60,400mm
	详见技术规范
	付
	4
	500
	2000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143635
	20
	绝缘罩,AC220kV,硬质
	详见技术规范
	只
	1
	3000
	3000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143635
	40
	喷嘴、喷头,
	详见技术规范
	个
	7
	1000
	7000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143635
	10
	红外探头
	详见技术规范
	个
	3
	1000
	3000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	15000.00
	
	
	
	
	
	

	包件22（新型防雨线轴子的研制）
	3300143403
	20
	移动线轴
	详见技术规范
	个
	1
	6180
	6180.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	6180.00
	
	
	
	
	
	

	包件23（空间界限报警装置的研制）
	3300143340
	20
	激光测距仪
	详见技术规范
	个
	1
	4000
	4000.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	4000.00
	
	
	
	
	
	

	包件24（环网柜出除湿装置的研制）
	3300143396
	10
	风扇
	详见技术规范
	个
	4
	1600
	6400.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143396
	30
	温湿度控制器
	详见技术规范
	个
	4
	2450
	9800.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143396
	20
	直形冷凝管200mm
	详见技术规范
	个
	4
	2200
	8800.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	25000.00
	
	
	
	
	
	

	包件25（自动信号放大装置的研制）
	3300143468
	20
	接收天线,北斗,通用,通用厂家
	详见技术规范
	个
	15
	150
	2250.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143468
	10
	无线模块
	详见技术规范
	个
	15
	850
	12750.00
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	15000.00
	
	/
	
	
	
	

	包件26（爽分裂导线滑轮式悬垂线夹的研制）
	3300143634
	10
	绝缘滑轮,2T
	详见技术规范
	只
	6
	600
	3600.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143634
	30
	合金工具钢
	详见技术规范
	千克
	0.5
	6000
	3000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143634
	20
	监控器,通用,通用
	详见技术规范
	台
	2
	6000
	12000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143634
	40
	收发信机装置插件
	详见技术规范
	个
	3
	2600
	7800.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143634
	50
	报警模块
	详见技术规范
	台
	1
	3600
	3600.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	30000.00
	
	/
	
	
	
	

	包件27（输电线路检修自动传递装置的研制）
	3300143633
	20
	信号、显示类插件,II类（110KV电压等级及以上使用）
	详见技术规范
	块
	2
	1500
	3000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143633
	30
	智能控制装置,智能控制室系统设备,智能型密集架智能控制套件
	详见技术规范
	只
	1
	8300
	8300.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143633
	10
	储能电机
	详见技术规范
	台
	1
	5800
	5800.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	
	3300143633
	40
	电动传动模块
	详见技术规范
	台
	2
	1500
	3000.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	20100.00
	
	
	
	
	
	

	包件28（业扩项目调度管理系统的研制）
	3600015063
	10
	成熟套装软件
	详见技术规范
	套
	1
	100000
	100000.00
	鄂电客户服务中心
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	100000.00
	
	/
	
	
	
	

	包件29（急修车辆车载6S工具箱的研制）
	3300143621
	10
	安全工具箱
	详见技术规范
	个
	2
	6000
	12000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	创新材料
	

	小计
	
	
	
	12000.00
	
	
	
	
	
	

	包件30（防洪板）
	3300143259
	300
	防汛材料,伸缩式防洪板
	详见技术规范
	个
	1000
	245
	245000.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	245000.00
	
	
	
	
	
	

	包件31（蓄电池等）
	3300143654
	210
	UPS不间断电源
	详见技术规范
	套
	5
	5800
	29000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	220
	UPS电源（不间断电源）,3kVA
	详见技术规范
	套
	1
	4200
	4200.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	470
	充电电池,通用,通用,通用,18V,锂,通用,通用
	详见技术规范
	个
	2
	1600
	3200.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	190
	便携式220V移动电源
	详见技术规范
	个
	6
	9500
	57000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	520
	蓄电池,DC12V,7.0AH,通用,通用,通用
	详见技术规范
	个
	10
	70
	700.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	490
	直流系统蓄电池巡检单元,通用,通用
	详见技术规范
	块
	64
	282
	18048.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	180
	充电模块,通用,通用.,220V/10A
	详见技术规范
	台
	1
	20000
	20000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	510
	充电电池,电瓶,充电机,12V,镍镉,1200mAh,17R8H
	详见技术规范
	个
	3
	400
	1200.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	480
	免维护蓄电池,12V,200AH
	详见技术规范
	个
	64
	1960
	125440.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	258788.00
	
	
	
	
	
	

	包件32（仪器仪表及各类附件）
	3300143556
	270
	开关状态综合指示仪,AC/DC 220,通用,出线间隔,通用,通用
	详见技术规范
	台
	5
	3000
	15000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	260
	开关状态综合指示仪,AC/DC 220,通用,主变间隔,通用,通用
	详见技术规范
	台
	3
	3000
	9000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	200
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	210
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	220
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	190
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	180
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	170
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	230
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	130
	开关柜综合状态指示仪
	详见技术规范
	块
	1
	500
	500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	300
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	10140
	10140.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	310
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	320
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	330
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	4650
	4650.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	430
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	5800
	5800.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	420
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	6500
	6500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	410
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	6500
	6500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	190
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	4
	1800
	7200.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	300
	避雷器放电计数器,JCQ-3
	详见技术规范
	个
	50
	200
	10000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	190
	避雷器放电计数器
	详见技术规范
	个
	15
	300
	4500.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	820
	避雷器放电计数器
	详见技术规范
	个
	60
	220
	13200.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	460
	断路器保护CPU插件,PCS-921,通用性厂家
	详见技术规范
	个
	50
	2000
	100000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	340
	瓦斯继电器,QJ4-25
	详见技术规范
	个
	1
	500
	500.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	350
	瓦斯继电器,QJ4-80
	详见技术规范
	个
	1
	1200
	1200.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	330
	瓦斯继电器,QJ4-50
	详见技术规范
	个
	1
	700
	700.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	580
	变压器有载调压分接开关,电子计数器,Ⅷ350Y-40.5-10070,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	200
	200.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	460
	变压器有载调压分接开关,本体瓦斯防雨罩,通用,通用,通用
	详见技术规范
	个
	10
	245
	2450.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	450
	变压器有载调压分接开关,本体瓦斯防雨罩,通用,通用,通用
	详见技术规范
	个
	10
	95
	950.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	210
	电压互感器消谐配件,流敏型,智能消谐电阻
	详见技术规范
	套
	1
	18000
	18000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	200
	电压互感器消谐配件,流敏型,IHSD流敏消谐电阻
	详见技术规范
	套
	2
	15000
	30000.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	460
	绝缘摇表
	详见技术规范
	个
	5
	5000
	25000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	660
	绝缘摇表,2500V,摇表测试线
	详见技术规范
	个
	1
	2980
	2980.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	520
	接地短路故障指示器,电缆线路,电缆线路,通用
	详见技术规范
	台
	60
	650
	39000.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	490
	温湿表计,温湿度计
	详见技术规范
	个
	7
	300
	2100.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	900
	温湿度风速检测仪,KESTREL（5500）
	详见技术规范
	台
	1
	4200
	4200.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	430
	绝缘电阻测试仪测试线
	详见技术规范
	套
	3
	800
	2400.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	330
	温控器配件,电暖气温控器,通用,LX-060K
	详见技术规范
	个
	20
	78
	1560.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	240
	无线通信基站电源模块
	详见技术规范
	个
	3
	500
	1500.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	250
	高压带电显示器,通用
	详见技术规范
	个
	2
	100
	200.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	770
	电压表,交、直流
	详见技术规范
	台
	2
	3900
	7800.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	780
	电流表,交直流
	详见技术规范
	台
	2
	3900
	7800.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	440
	计数器
	详见技术规范
	只
	1
	280
	280.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	810
	压力表
	详见技术规范
	只
	1
	500
	500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	800
	温控器
	详见技术规范
	只
	2
	936
	1872.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	290
	变压器呼吸器,主变有载呼吸器,通用,通用
	详见技术规范
	个
	3
	100
	300.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	30
	瓦斯继电器,QJ1G-80,双浮球
	详见技术规范
	个
	1
	5000
	5000.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	40
	瓦斯继电器,QJ1G-80,双浮球
	详见技术规范
	个
	1
	3000
	3000.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	390
	断路器PCB控制板
	详见技术规范
	块
	2
	1040
	2080.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	830
	温湿度控制器,通用,AC220V,通用
	详见技术规范
	个
	50
	370
	18500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	150
	开关柜智能操控装置
	详见技术规范
	套
	1
	3500
	3500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	400
	万用表配件,万用表表笔,通用,通用
	详见技术规范
	个
	5
	171
	855.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	460
	探伤仪配件,通用,通用,耦合剂
	详见技术规范
	个
	10
	50
	500.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	160
	分合闸线圈
	详见技术规范
	个
	40
	120
	4800.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	150
	分合闸线圈
	详见技术规范
	个
	40
	150
	6000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143581
	250
	分合闸线圈
	详见技术规范
	个
	10
	300
	3000.00
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	960
	加热装置,通用
	详见技术规范
	套
	3
	2123
	6369.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	580
	钥匙开关组件
	详见技术规范
	套
	12
	3
	36.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	70
	端子箱密封条
	详见技术规范
	米
	2000
	5
	10000.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	130
	分闸线圈,CT14
	详见技术规范
	个
	20
	200
	4000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	140
	合闸线圈,CT14
	详见技术规范
	个
	20
	200
	4000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	480
	导电回路,GW4-12,10KV,单接地
	详见技术规范
	组
	3
	5000
	15000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	520
	温湿度控制器
	详见技术规范
	个
	20
	100
	2000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	440
	温湿度控制器
	详见技术规范
	个
	50
	200
	10000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	240
	传感器
	详见技术规范
	个
	3
	100
	300.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	220
	控制器,温度控制器,KS-1CT-N-N,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	1280
	1280.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	486552.00
	
	/
	
	
	
	

	包件33（安全工器具）
	3300143219
	560
	梯子,伸缩梯,玻璃钢,3m,绝缘
	详见技术规范
	部
	1
	1974
	1974.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	680
	梯子,伸缩梯,复合材料,3m,绝缘
	详见技术规范
	部
	3
	699
	2097.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	550
	梯子,人字梯,玻璃钢,3m,绝缘
	详见技术规范
	部
	1
	1049
	1049.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	160
	梯子,伸缩梯,铝合金,5m,不绝缘
	详见技术规范
	部
	3
	900
	2700.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	120
	梯子,单梯,玻璃钢,2m,绝缘
	详见技术规范
	部
	10
	300
	3000.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	20
	梯子,人字梯,玻璃钢,2m,绝缘
	详见技术规范
	部
	10
	450
	4500.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	350
	绝缘护套
	详见技术规范
	米
	30
	15
	450.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	340
	绝缘护套
	详见技术规范
	米
	30
	13
	390.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	360
	绝缘护套
	详见技术规范
	米
	60
	20
	1200.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	370
	绝缘护套
	详见技术规范
	米
	15
	26
	390.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	380
	绝缘护套
	详见技术规范
	米
	30
	17
	510.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	490
	警示带
	详见技术规范
	条
	1
	18
	18.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143471
	480
	警示带
	详见技术规范
	条
	1
	100
	100.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	40
	警示带
	详见技术规范
	条
	12
	55
	660.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	530
	警示带,100M,黄色
	详见技术规范
	条
	30
	28
	840.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143550
	90
	验电信号高压发生器
	详见技术规范
	只
	3
	820
	2460.00
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	370
	接地线钩头
	详见技术规范
	个
	6
	120
	720.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	690
	绝缘凳,绝缘阶梯凳,通用,通用,底座凳
	详见技术规范
	个
	10
	240
	2400.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	360
	绝缘凳,三层绝缘凳,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	1049
	1049.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	410
	绝缘凳,三层绝缘凳,通用,通用
	详见技术规范
	个
	3
	280
	840.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	990
	高压绝缘测高杆,伸缩性,15米
	详见技术规范
	个
	2
	560
	1120.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	310
	接地线（棒）,端子箱接地线,2,1米,1.5米,变电,多股软铜线,AC380V,
	详见技术规范
	副
	2
	30
	60.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143259
	20
	红布幔,磁吸式运行布带
	详见技术规范
	条
	30
	20
	600.00
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	520
	绝缘挂钩,弹力绳挂钩 2M,新型环氧树脂板材料,20MM
	详见技术规范
	个
	40
	11
	440.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143556
	410
	绝缘带,HB1522
	详见技术规范
	卷
	60
	260
	15600.00
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	60
	吊带,3M
	详见技术规范
	根
	12
	50
	600.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	380
	清扫刷,毛刷（小）
	详见技术规范
	把
	20
	1
	20.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143416
	880
	绝缘绳套,无极绳套
	详见技术规范
	个
	6
	710
	4260.00
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	290
	绝缘支撑杆
	详见技术规范
	根
	210
	38
	7980.00
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	380
	绝缘垫,5MM,绝缘胶垫, 黑色, 通用,通用,14.3M*1.2M
	详见技术规范
	块
	2
	1500
	3000.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	260
	绝缘胶垫.,5000*1200*3MM,黑色
	详见技术规范
	卷
	6
	260
	1560.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143354
	290
	绝缘胶垫.,5000*1200*3MM,黑色
	详见技术规范
	卷
	20
	245
	4900.00
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	600
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	170
	10.59
	1800.30
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143219
	610
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	204
	11.77
	2401.08
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143320
	400
	绝缘胶垫,0.5CM宽度80
	详见技术规范
	千克
	10
	350
	3500.00
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143112
	470
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	105
	150
	15750.00
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	110
	绝缘绳
	详见技术规范
	根
	20
	82
	1640.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	
	3300143654
	100
	绝缘绳
	详见技术规范
	根
	20
	70
	1400.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	2023年9月30日
	维护材料费
	

	小计
	
	
	
	93978.38
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附件1：
《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：
我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。


	供 应 商：                      （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：          （签字）

	地址：                                      

	电话：                  

	        年        月        日



附件2：
法定代表人资格证明
（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：       年   月   日
经营期限：
姓名：                     性别：
年龄：                     职务：
系                             的法定代表人。
附：法定代表人居民身份证正反面扫描件
	法定代表人居民身份证
	法定代表人居民身份证



特此证明。
法定代表人：                 （签字/签章）
供应商：                    （加盖单位公章）
        年      月      日

法定代表人授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）
代理人无转委托权。                                                        
附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证





附：委托代理人身份证正反面扫描件。
委托代理人身份证

委托代理人身份证





供应商：                              （盖章）
法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）
身份证号码：                              
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                              
联 系 方式：                               
年   月   日
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附件3：
1：国家企业信用信息公示系统查询方式
1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

[image: ]
2、点击进入企业界面。
[image: ]
[bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc17064]












3、 [image: ]点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。
4、 
2：信用中国查询方式
1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。
[image: ]
2、在以下页面中点击“失信被执行人”

[image: 失信]

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。
[image: ]


[bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc15378][image: 图片1]
3：中国裁判文书网查询方式
1、供应商查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；
（3）在“当事人”处输入供应商全称；
（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。
[image: 截图]
2、企业法定代表人查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；
（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；
（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。[image: 图片1_副本]
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