## 应急七批（配网工程)带概算 (hidden)
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年固定资产投资项目应急七批（配网工程）设备材料询比采购 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 概算单价 | 概算总价 | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
16 | 电缆分支箱 | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进四出,不含空开,含端子排 | 台 | 4 | 1600 | 6400 | 100.94 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003387 | 310016440301340
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进六出,不含空开,含端子排 | 台 | 415 | 1600 | 664000 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003429 | 310016418400150
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进四出,不含空开,含端子排 | 台 | 1 | 1600 | 1600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003387 | 310016418400160
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进六出,不含空开,含端子排 | 台 | 46 | 1600 | 73600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003429 | 310016418400170
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A,壁挂式 | 只 | 1 | 6500 | 6500 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800995936 | 310016418400180
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A,壁挂式 | 只 | 1 | 7500 | 7500 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800995945 | 310016418400190
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进八出,不含空开,不含端子排 | 台 | 100 | 1800 | 180000 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003430 | 310016418402380
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC10kV,不带开关,五路,400A | 只 | 1 | 65000 | 65000 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800045279 | 310016441500080
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进三出,不含空开,进出线母排,SMC,壁挂式 | 台 | 3 | 1600 | 4800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801005474 | 310016441500090
17 | 10KV柱上断路器 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 | 133.925 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801010323 | 310016563300010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801010323 | 310016563300020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801010323 | 310016563400010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011152 | 310016457200140
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供清水河供电分公司 | 呼和浩特市清水河县清园110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程10KV送出工程 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 2 | 51300 | 102600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011154 | 310016467800120
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016446500240
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016452500120
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016451400280
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016451400290
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 3 | 25650 | 76950 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016460400420
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016460400430
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016444800220
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 5 | 25650 | 128250 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016462600920
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,真空,无隔离刀闸,户外,通用 | 台 | 5 | 25650 | 128250 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801010323 | 310016462600930
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,用户分界,无隔离刀,弹簧,罩式,单PT | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011156 | 310016439400060
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011152 | 310016439400120
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 柱上断路器 | 柱上断路器,AC12KV,630A,25kA,真空,有隔离闸刀,户外,ZW32, | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801001570 | 310016471300100
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 一次设备 | 柱上断路器 | 柱上断路器,AC12KV,630A,12.5kA,真空,有隔离闸刀,户外,ZW3 | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800995557 | 310016474300130
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 一次设备 | 柱上断路器 | 柱上断路器,10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外,支柱式(弹簧) | 台 | 1 | 20600 | 20600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011030 | 310016440300100
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 1 | 25650 | 25650 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011152 | 310016445600380
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 3 | 25650 | 76950 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011152 | 310016432100380
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 6 | 25650 | 153900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011152 | 310016435500110
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011152 | 310016444400390
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,630A,20KA,真空,有隔离闸刀,户 | 台 | 2 | 25650 | 51300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801000022 | 310016418400560
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 一次设备 | 柱上智能真空断路器 | 柱上智能真空断路器,ZW32-12/630A-25KA,含FTU及断路器支架,一 | 台 | 3 | 20600 | 61800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011887 | 310016431000030
20 | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 14 | 810 | 11340 | 17.982 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011139 | 310016440300130
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 15 | 810 | 12150 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801002507 | 310016440500220
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 8 | 810 | 6480 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011140 | 310016445600390
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 46 | 810 | 37260 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801002507 | 310016432100390
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 20 | 810 | 16200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011140 | 310016435500120
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 4 | 810 | 3240 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011140 | 310016444400400
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 5 | 810 | 4050 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011139 | 310016418400570
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 6 | 810 | 4860 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011139 | 310016440400340
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 86 | 810 | 69660 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011139 | 310016435700400
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 18 | 810 | 14580 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801002507 | 310016431000020
29 | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 12 | 113.33 | 1359.96 | 40.572 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016449900040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 113.33 | 339.99 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016449900130
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 6 | 113.33 | 679.98 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016449900220
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 12 | 113.33 | 1359.96 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016449900310
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 153 | 113.33 | 17339.49 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016449900340
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,带间隙 | 台 | 3 | 340 | 1020 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800004407 | 310016457200010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 2 | 340 | 680 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016457200070
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 2 | 340 | 680 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016457200160
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供清水河供电分公司 | 呼和浩特市清水河县清园110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程10KV送出工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 12 | 1360 | 16320 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310016467800200
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 6 | 113.3 | 679.8 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016446500070
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 63 | 113.33 | 7139.79 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016446500100
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 113.33 | 339.99 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016446500110
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 6 | 113.33 | 679.98 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016452500050
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 113.33 | 339.99 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016451400030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 113.33 | 339.99 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016451400090
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 12 | 113.33 | 1359.96 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016451400150
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 60 | 113.33 | 6799.8 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016451400180
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 18 | 173 | 3114 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310016460400440
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 6 | 173 | 1038 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310016460400450
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 12 | 173 | 2076 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310016460400460
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 192 | 173 | 33216 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310016460400470
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 113.33 | 339.99 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016444800040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 113.33 | 339.99 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016444800080
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 108 | 113.33 | 12239.64 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016444800200
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 144 | 173 | 24912 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310016462600900
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 108 | 173 | 18684 |  | 20231031 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310016462600910
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 30 | 113 | 3390 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016462600390
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 12 | 113 | 1356 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016462600540
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 8 | 113 | 904 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016462600640
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,带间隙 | 台 | 294 | 173 | 50862 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800004407 | 310016462600670
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 6 | 113 | 678 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016462600890
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 30 | 173 | 5190 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800008627 | 310016462600250
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,带间隙 | 台 | 87 | 113 | 9831 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800004407 | 310016439400160
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 27 | 113 | 3051 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016439400180
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 6 | 113.33 | 679.98 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016471300110
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 9 | 113.33 | 1019.97 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016471300180
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 48 | 113.33 | 5439.84 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016471300200
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 12 | 113.33 | 1359.96 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016474300140
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 12 | 113.33 | 1359.96 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016474300200
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 6 | 113.33 | 679.98 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016474300270
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 15 | 113.33 | 1699.95 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016474300340
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 12 | 113.33 | 1359.96 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016474300360
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 11 | 340 | 3740 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016440300110
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,带间隙 | 台 | 42 | 340 | 14280 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800004407 | 310016440300120
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 6 | 520 | 3120 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310016440500230
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 117 | 340 | 39780 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016445600400
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 90 | 340 | 30600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310016432100400
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 20 | 340 | 6800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016435500130
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 4 | 340 | 1360 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016444400410
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,10kV,带间隙 | 台 | 8 | 340 | 2720 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800007269 | 310016418400580
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 6 | 340 | 2040 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016418400590
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 5 | 520 | 2600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310016418400600
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 6 | 520 | 3120 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016440400350
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 92 | 520 | 47840 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011206 | 310016435700390
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 16 | 340 | 5440 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011247 | 310016431000010
33 | 10KV变压器（S13立体卷铁芯） | 基建 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局工程建设处 | （农网）后旗土牧尔台110千伏输变电工程土牧尔台110kV变电站新建工程 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 1 | 34450 | 34450 | 47.66 | 20231030 | 施工现场地面交货 | 801011041 | 310010656300840
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 1 | 34450 | 34450 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011041 | 310016432100150
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 4 | 50250 | 201000 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011043 | 310016435700120
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 6 | 34450 | 206700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011041 | 310016435700130
38 | 10KV调压器 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 一次设备 | 调压器 | 调压器,AC10kV,6300KVA,0～10500V,三相 | 台 | 1 | 400000 | 400000 | 40 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801002276 | 310016449900480
41 | 固体绝缘环网柜 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供清水河供电分公司 | 呼和浩特市清水河县清园110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程10KV送出工程 | 一次设备 | 环网柜 | 环网柜,AC10kV,1250A,进出线全部断路器,固体,二进八出,是,是,带母 | 面 | 1 | 504000 | 504000 | 50.4 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011293 | 310016467400010
114 | 合成绝缘子（用于10KV及以下工程） | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 643 | 48 | 30864 | 89.2155 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016440300750
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1468 | 37 | 54316 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016440500210
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1726 | 37 | 63862 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016445600360
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 只 | 601 | 38 | 22838 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800995170 | 310016445600370
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 2237 | 48 | 107376 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016432100370
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 2399 | 37 | 88763 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016435500270
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1081 | 37 | 39997 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016418400500
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 834 | 48 | 40032 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016418400550
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1708 | 48 | 81984 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016440400320
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 只 | 255 | 49 | 12495 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800995170 | 310016440400330
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 2642 | 48 | 126816 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016435700220
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 2342 | 48 | 112416 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016431000940
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 2882 | 37 | 106634 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800049614 | 310016441500160
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 只 | 99 | 38 | 3762 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800995170 | 310016441500170
123 | 光缆 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 通信设备 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 千米 | 1 | 14500 | 14500 | 23.9305 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051029 | 310016457100020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 通信设备 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,无金属芯 | 千米 | 8.8 | 8000 | 70400 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051024 | 310016457100030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 通信设备 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.654,PE | 千米 | 1.3 | 14500 | 18850 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800039826 | 310016472900010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 通信设备 | 非金属阻燃光缆 | 非金属阻燃光缆 | 米 | 200 | 6.3 | 1260 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801005159 | 310016472900040
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 通信设备 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 千米 | 9.915 | 13000 | 128895 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051029 | 310016435500370
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 通信设备 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,无金属芯 | 千米 | 0.9 | 6000 | 5400 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051024 | 310016435500380
129 | 三相智能电能表 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 4 | 756 | 3024 | 20.5632 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016449900370
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 6 | 756 | 4536 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016449900410
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 36 | 756 | 27216 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016449900450
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 8 | 756 | 6048 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016446500170
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 16 | 756 | 12096 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016446500210
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 12 | 756 | 9072 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016452500090
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 1 | 756 | 756 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016451400210
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 2 | 756 | 1512 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016451400250
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 35 | 756 | 26460 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016460400020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 6 | 756 | 4536 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016460400060
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 1 | 756 | 756 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016444800110
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 37 | 756 | 27972 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016444800150
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 2 | 756 | 1512 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016462600020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 89 | 756 | 67284 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016462600060
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 12 | 756 | 9072 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016462600100
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 2 | 756 | 1512 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016439400260
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 3 | 756 | 2268 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011440 | 310016439400300
134 | 变台防窃电、穿芯电流互感器 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 | 72.99 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011407 | 310016449900390
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 18 | 100 | 1800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016449900430
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林新区供电公司 | 呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1呼和浩特市和林县2023年“煤改电”配套供电项目什八台110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 108 | 100 | 10800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016449900470
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 24 | 100 | 2400 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016446500190
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目白庙子110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 48 | 100 | 4800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016446500230
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目高泉营变备用1回10千伏线路延伸 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 36 | 100 | 3600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016452500110
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016451400230
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目苗圃110千伏变电站新建1回10 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016451400270
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 105 | 100 | 10500 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016460400040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建2回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 18 | 100 | 1800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016460400080
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016444800130
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1呼和浩特市土左旗2023年“煤改电”配套供电项目陶思浩110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 111 | 100 | 11100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016444800170
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016462600040
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 267 | 100 | 26700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016462600080
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10呼和浩特市土左旗2024年“煤改电”配套供电项目善岱110千伏变电站新建4回10 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 36 | 100 | 3600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016462600120
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 9 | 100 | 900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016439400270
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1呼和浩特市托克托县2023年“煤改电”配套供电项目塔布220千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016439400310
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目金三角110千伏变电站新建1回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016471300020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011410 | 310016474300020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 15 | 100 | 1500 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016474300060
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016440300190
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 102 | 100 | 10200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016440300200
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,500/5 | 只 | 51 | 100 | 5100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011450 | 310016440300210
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市察右后旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目白镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 318 | 100 | 31800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016440300220
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011433 | 310016440500050
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 18 | 100 | 1800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016440500060
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,500/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011450 | 310016440500070
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 39 | 100 | 3900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016440500080
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布供电公司察右前旗2023年第二批“煤改电”配套电网建设改造项目-巴音塔拉 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 225 | 100 | 22500 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016440500090
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011433 | 310016445600120
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 78 | 100 | 7800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016445600130
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,200/5 | 只 | 48 | 100 | 4800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011436 | 310016445600140
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 183 | 100 | 18300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016445600150
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目1.乌兰察布市察右中旗2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目--宏盘乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 234 | 100 | 23400 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016445600160
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011433 | 310016432100170
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 78 | 100 | 7800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016432100180
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,250/5 | 只 | 18 | 100 | 1800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011437 | 310016432100190
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 168 | 100 | 16800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016432100200
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,400/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011449 | 310016432100210
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市化德县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（白音特拉乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 372 | 100 | 37200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016432100220
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011433 | 310016435500190
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 72 | 100 | 7200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016435500200
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 201 | 100 | 20100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016435500210
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 279 | 100 | 27900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016435500220
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011433 | 310016444400120
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016444400130
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 42 | 100 | 4200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016444400140
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套建设电网改造项目（白海子乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 144 | 100 | 14400 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016444400150
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 21 | 100 | 2100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085625 | 310016418400200
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 81 | 100 | 8100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085623 | 310016418400210
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 279 | 100 | 27900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085598 | 310016418400220
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016418400230
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 36 | 100 | 3600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016418400240
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局凉城供电分局 | 乌兰察布市凉城县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市凉城县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目-曹碾满族乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 321 | 100 | 32100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016418400250
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016440400070
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,200/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011436 | 310016440400080
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 231 | 100 | 23100 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016440400090
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,400/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011449 | 310016440400100
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,500/5 | 只 | 9 | 100 | 900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011450 | 310016440400110
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 18 | 100 | 1800 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085611 | 310016440400120
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,100/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011434 | 310016440400130
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市商都县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目（玻璃忽镜乡） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 477 | 100 | 47700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016440400140
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 27 | 100 | 2700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011433 | 310016435700140
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,100/5 | 只 | 30 | 100 | 3000 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011434 | 310016435700150
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 99 | 100 | 9900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016435700160
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,200/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011436 | 310016435700170
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,250/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011437 | 310016435700180
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 297 | 100 | 29700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016435700190
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰花镇 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 273 | 100 | 27300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016435700200
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,75/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 39 | 100 | 3900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085330 | 310016431000230
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 249 | 100 | 24900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085625 | 310016431000240
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,250/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 9 | 100 | 900 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085343 | 310016431000250
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,穿心绕组 | 台 | 252 | 100 | 25200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085623 | 310016431000260
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 营销类 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,400/5,0.5,穿心绕组 | 台 | 6 | 100 | 600 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800085630 | 310016431000270
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市兴和县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目-大同夭乡 | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 390 | 100 | 39000 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016431000280
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 57 | 100 | 5700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011435 | 310016441500100
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 237 | 100 | 23700 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011448 | 310016441500110
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市卓资县2023年第二批煤改电配套电网建设改造项目（巴音锡勒） | 营销类 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 243 | 100 | 24300 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801011413 | 310016441500120

## 应急七批（配网工程)
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年固定资产投资项目应急七批（配网工程）设备材料询比采购（重新） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
123 | 光缆 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 通信设备 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 千米 | 1 | 30.9781 | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051029 | 310016457100020
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电分公司 | 呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目2号机组接网工程 | 通信设备 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,无金属芯 | 千米 | 8.8 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051024 | 310016457100030
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 通信设备 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.654,PE | 千米 | 1.3 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800039826 | 310016472900010
|  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1呼和浩特市武川县2023年“煤改电”配套供电项目南梁110千伏变电站新建3回1 | 通信设备 | 非金属阻燃光缆 | 非金属阻燃光缆 | 米 | 200 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 801005159 | 310016472900040
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 通信设备 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 千米 | 9.915 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051029 | 310016435500370
|  | 配网 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局集宁供电分局 | 乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目乌兰察布市集宁区2023年第二批“煤改电”配套电网改造项目 | 通信设备 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,无金属芯 | 千米 | 0.9 |  | 20231031 | 施工现场地面交货 | 800051024 | 310016435500380