## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年固定资产投资项目信息工程第七批设备询比采购（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 自动化智慧机房系统 | 信息 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟信息通信处 | 阿拉善供电公司信息机房智能巡检试点建设项目阿拉善供电公司信息机房智能巡检试点建设项目 | 信息设备 | 自动化智慧机房系统 | 自动化智慧机房系统,室内巡检机器人系统 | 套 | 1 | 1.提供所投产品（机房智能巡检机器人类）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检测报告； 2.响应供应商须提供所投产品（机房智能巡检机器人系统类)专利证书（有效期内）； 3.响应供应商须提供所投产品(智能巡检机器人系统类)软件著作权证书（有效期内）； 4.响应供应商近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有机房智能巡检机器人类产品销售业绩（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 5.响应供应须提供机房智能巡检机器人系统类制造商针对本项目出具的唯一有效授权书。 6.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 1150000 | 115 | 20231201 | 施工现场地面交货 | 801018829 | 310016640400010
2 | 协调阅读及转换工具 | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通信息应用部 | 协同办公系统云化改造工程资本性 | 信息设备 | 成熟套装软件 | 成熟套装软件 | 套 | 1 | 1.所投产品（协调阅读及转换工具类）近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有销售业绩（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）； 2.响应供应商须提供所投产品（协同公文自然语言分析类）软件著作权证书。 3.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标； | 550000 | 55 | 20231130 | 施工现场地面交货 | 800991481 | 310016080200020
3 | 防火墙 | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司2023年信息内网设备改造薛家湾供电公司2023年信息内网设备改造 | 信息设备 | 防火墙 | 防火墙,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 2 | 1.需提供所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.所投产品近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有销售业绩（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 449791.25 | 89.9582 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801015596 | 310016608600030
4 | 高级威胁处置系统 | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通系统网络部 | 信息外网网络高级威胁处置系统建设项目资本性 | 信息设备 | 网络安全态势感知平台引擎 | 网络安全态势感知平台引擎,网络安全态势感知平台包含服务器等软件,文件威胁鉴定器 | 套 | 1 | 1.提供所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.所投产品近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有销售业绩（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 300000 | 192 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801018654 | 310015768500050
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通系统网络部 | 信息外网网络高级威胁处置系统建设项目资本性 | 信息设备 | 网络安全态势感知平台引擎 | 网络安全态势感知平台引擎,网络安全态势感知平台包含服务器等软件,分析平台 | 套 | 1 |  | 520000 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801018656 | 310015768500060
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通系统网络部 | 信息外网网络高级威胁处置系统建设项目资本性 | 信息设备 | 网络安全态势感知平台引擎 | 网络安全态势感知平台引擎,网络安全态势感知平台包含服务器等软件,流量检测引擎 | 套 | 2 |  | 350000 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801012588 | 310015768500070
|  | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通系统网络部 | 信息外网网络高级威胁处置系统建设项目资本性 | 信息设备 | 网络安全态势感知平台引擎 | 网络安全态势感知平台引擎,网络安全态势感知平台包含服务器等软件,全包取证引擎 | 套 | 1 |  | 400000 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801018655 | 310015768500080
5 | 动环监控主站系统 | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 动环监控主站系统 | 动环监控主站系统,动力环境监控系统 | 套 | 1 | 1.需提供所投产品（动力环境监控主机）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.响应供应商近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有动力环境监控系统类销售业绩；（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 101100 | 10.11 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011667 | 310016609000010
6 | 二次设备-自动化系统及设备 | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司2023年信息内网设备改造薛家湾供电公司2023年信息内网设备改造 | 通信设备 | 市电输入配电柜 | 市电输入配电柜 | 台 | 1 | 1.提供所投产品（交流配电屏）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.所投产品（交流配电屏）近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有销售业绩（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.接受（交流配电屏）代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 60000 | 43.0875 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801004488 | 310016608600080
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司2023年信息内网设备改造薛家湾供电公司2023年信息内网设备改造 | 通信设备 | 机柜 | 机柜,600mm,2200mm,1000mm | 套 | 6 |  | 5700 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800096668 | 310016608600090
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 机柜 | 机柜,600mm,2000mm,600mm | 套 | 3 |  | 3500 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800096979 | 310016609000020
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 光纤配线柜 | 光纤配线柜 | 套 | 1 |  | 3500 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800994927 | 310016609000030
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 机柜 | 机柜,600mm,1000mm,2000mm | 套 | 4 |  | 4150 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800096922 | 310016609000040
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 电源线（阻燃） | 电源线（阻燃）,通用,75MM2 | 米 | 316 |  | 400 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801018512 | 310016609000050
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 网络线 | 网络线,超6类,不屏蔽 | 米 | 13500 |  | 8.85 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800049653 | 310016609000070
|  | 信息 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司信息通信处 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2023年信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目薛家湾供电公司准格尔供电分公司信息机房、网络设备及全光网络布线改造项目 | 通信设备 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 |  | 60200 |  | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800016535 | 310016609200020
7 | 防病毒网关 | 信息 | 内蒙古电力信通分公司 | 信通系统网络部 | 数据中心防病毒网关加装项目资本性 | 通信设备 | 运维管理系统 | 运维管理系统,防病毒网关 | 套 | 2 | 1.提供所投产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 2.所投产品近三年(2020年9月1日至投标截止之日)有销售业绩（提供合同及对应发票扫描件，合同内容至少包含合同封面、体现内容页、日期页及签字盖章页等关键页）。 3.响应供应商须为制造商。 | 620000 | 124 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801015456 | 310015772200010