## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":59,"isFree":false,"startRow":2}]} | 2023年固定资产投资项目物资采购应急七批-公司二级采购-公开招标-预审标段-A
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 110KV主变压器及主变中性点成套装置 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 110kV变压器 | 110kV油浸有载变压器,40MVA,110/35/10,一体 | 台 | 1 | 2710000 | 2755000 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800014908 | 310016422300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 110kV交流中性点成套装置,环氧树脂,72.5kV,无绝缘子,有避雷器,户外 | 套 | 1 | 45000 | 2755000 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800002019 | 310016422400010
| 2 | 35KV主变压器、断路器、避雷器等 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,三相机械联动,通 | 台 | 1 | 56000 | 1296600 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 801017591 | 310016421500010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 56000 | 1296600 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310016422700010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC35kV,1250A,31.5kA,双柱水平旋转,不接地, | 组 | 1 | 38000 | 1296600 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800099698 | 310016394800020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 1 | 45000 | 1296600 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800013178 | 310016421600010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,2×300/5,0.2S,5P,4,40,正立 | 台 | 3 | 12000 | 1296600 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800004430 | 310016394800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头团结35千伏变电站1号主变增容工程团结35千伏变电站1号主变增容工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,600/5,0.2S,5P,3,15,正立 | 台 | 3 | 12000 | 1296600 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800001195 | 310016421400010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2200 | 1296600 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800012020 | 310016394800030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程天晟达（电缆线路） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,环氧树脂,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2200 | 1296600 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800000516 | 310016421900010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 台 | 6 | 1400 | 1296600 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800012021 | 310016422600010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头团结35千伏变电站1号主变增容工程团结35千伏变电站1号主变增容工程 | 一次设备 | 35kV变压器 | 35kV变压器,10000KVA,有载,35/10.5,油浸,一体 | 台 | 1 | 920000 | 1296600 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 801011999 | 310016419000010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台 | 2 | 44000 | 1296600 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800010045 | 310016423100010
| 3 | 10KV开关柜 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,3150A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 125000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800013307 | 310016422500010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 11 | 60000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310016422500020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,3150A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 110000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800013301 | 310016422500030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,3150A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 110000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800001377 | 310016422500040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 4 | 60000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800013529 | 310016422500050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 57000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800002959 | 310016422500060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 60000 | 1734200 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800013524 | 310016422500070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 矩形母线 | 矩形母线,开关柜母线通道箱,通用,TMY-2*(125*10) | 米 | 14 | 9300 | 1734200 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 801017936 | 310016422500080
| 4 | 并联电容器组（用于220KV及以下工程） | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头团结35千伏变电站1号主变增容工程团结35千伏变电站1号主变增容工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 框架式并联电容器成套装置,通用,AC10kV,1500kvar,250kvar, | 套 | 1 | 89000 | 418000 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 801017290 | 310016422200010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,3000/334,户外 | 套 | 2 | 105000 | 418000 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800007874 | 310016422800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,4000/334,户外 | 套 | 1 | 119000 | 418000 |  | 20231115 | 买方指定仓库地面交货 | 800007878 | 310016422800020
| 5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.37 | 512023 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800024291 | 310016421200010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.15 | 278000 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800021436 | 310016421200020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 千米 | 0.44 | 642460.37 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800024586 | 310016421200030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 9 | 538 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800045915 | 310016421300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 | 538 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800045876 | 310016421300020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 396 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800045858 | 310016421300030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 10 | 545.79 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800045900 | 310016421300040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 | 545.79 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800045857 | 310016421300050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 396 | 532717.92 |  | 20231115 | 施工现场地面交货 | 800045903 | 310016421300060
| 6 | 线路用标准金具（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-延长环 | 联结金具-延长环,PH-12 | 只 | 129 | 18 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046524 | 310016424100010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,UB-1080 | 只 | 237 | 20 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800021340 | 310016424100020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 393 | 7 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310016424100030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 159 | 12 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310016424100040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 碗头挂板,W-7A | 只 | 39 | 16 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020729 | 310016424100050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 碗头挂板,WS-7 | 只 | 159 | 20 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020733 | 310016424100060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-4 | 付 | 84 | 67 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046651 | 310016424100070
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 悬垂线夹-带挂板 | 悬垂线夹-带挂板,XGU-5A | 付 | 201 | 50 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046756 | 310016424100080
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 回转型,XGU-4 | 付 | 39 | 20 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020683 | 310016424100090
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联板,L-1240 | 块 | 159 | 61 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020688 | 310016424100100
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | U型挂环,U-12 | 只 | 285 | 25 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020645 | 310016424100110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JB-4 | 付 | 126 | 27 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046424 | 310016424100120
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 防振锤,FD-4 | 付 | 282 | 49 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020663 | 310016424100130
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TY-240 | 付 | 3 | 43 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046162 | 310016424100150
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SL-4A | 付 | 3 | 50 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046118 | 310016424100160
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4A | 付 | 3 | 53 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800046110 | 310016424100170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(架空线路） | 装置性材料 | 保护金具-预绞丝护线条 | 保护金具-预绞丝护线条,FYH-240/30 | 付 | 99 | 90 | 75375 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800043569 | 310016424100180
| 7 | 光数音配线架 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(站端通讯） | 通信设备 | 光纤配线柜 | 光纤配线柜 | 套 | 1 | 21000 | 21000 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800994927 | 310016398100010
| 8 | 光缆金具 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 1 | 530 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800044855 | 310016424300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 2 | 530 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800044841 | 310016424300020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 光缆悬垂串 | 光缆悬垂串,70kN,单线夹,单联绝缘,10.2/11.4 | 套 | 33 | 300 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800021040 | 310016424300030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,70kN,单线夹,单联绝缘,10.2/11.4 | 套 | 13 | 320 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800020976 | 310016424300040
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 3 | 80 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800044830 | 310016424300050
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 光缆引下卡具 | 光缆引下卡具,150光缆配套 | 个 | 60 | 55 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 800999100 | 310016424300060
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(光缆线路） | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,光缆,通用,120光缆配套,通用 | 付 | 92 | 60 | 24710 |  | 20231125 | 买方指定仓库地面交货 | 801010668 | 310016424300070