## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":26,"isFree":false,"startRow":2}]} | 包头供电公司2023年固定资产投资项目物资采购应急七批招标采购项目
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 采购申请标识
| 1 | 110KV主变压器及主变中性点成套装置 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 110kV变压器 | 110kV油浸有载变压器,40MVA,110/35/10,一体 | 台 | 1 | 2710000 | 2710000 | 310016422300010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 110kV交流中性点成套装置,环氧树脂,72.5kV,无绝缘子,有避雷器,户外 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 310016422400010
| 2-1 | 35KV主变压器 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头团结35千伏变电站1号主变增容工程团结35千伏变电站1号主变增容工程 | 一次设备 | 35kV变压器 | 35kV变压器,10000KVA,有载,35/10.5,油浸,一体 | 台 | 1 | 920000 | 920000 | 310016419000010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台 | 2 | 44000 | 88000 | 310016423100010
| 2-2 | 避雷器、隔离开关等 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC35kV,1250A,31.5kA,双柱水平旋转,不接地, | 组 | 1 | 38000 | 38000 | 310016394800020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 1 | 45000 | 45000 | 310016421600010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,2×300/5,0.2S,5P,4,40,正立 | 台 | 3 | 12000 | 36000 | 310016394800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头团结35千伏变电站1号主变增容工程团结35千伏变电站1号主变增容工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,600/5,0.2S,5P,3,15,正立 | 台 | 3 | 12000 | 36000 | 310016421400010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2200 | 6600 | 310016394800030
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程天晟达（电缆线路） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,环氧树脂,134kV,不带间隙 | 台 | 3 | 2200 | 6600 | 310016421900010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 台 | 6 | 1400 | 8400 | 310016422600010
| 4 | 并联电容器组（用于220KV及以下工程） | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头团结35千伏变电站1号主变增容工程团结35千伏变电站1号主变增容工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 框架式并联电容器成套装置,通用,AC10kV,1500kvar,250kvar, | 套 | 1 | 89000 | 89000 | 310016422200010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,3000/334,户外 | 套 | 2 | 105000 | 210000 | 310016422800010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,4000/334,户外 | 套 | 1 | 119000 | 119000 | 310016422800020