## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":165,"isFree":false,"startRow":2}]} | 薛家湾供电公司永胜110千伏变电站10千伏线路送出工、鄂尔多斯市准格尔旗“党建＋屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）其他材料询比采购（二次）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段号 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 标段最高限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 2 | 其他材料 | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 18 | 14 | 684090.78 | 1、供应商需承诺： 提供的（瓷绝缘子）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“138标段：瓷绝缘子（用于10KV及以下工程）”的合格供应商的产品； 提供的（ADSS光缆）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“123标段：光缆”的合格供应商的产品； 提供的（金具）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“139标段：线路用标准金具（用于10KV及以下工程）”的合格供应商的产品； 提供的（钢绞线）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“142标段：钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10KV及以下工程）”的合格供应商的产品； 提供的（柱上断路器）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“17标段：10KV柱上断路器）”的合格供应商的产品； 提供的（隔离开关）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“20标段：10KV及以下隔离开关”的合格供应商的产品； 提供的（避雷器）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“29标段：10KV及以下避雷器”的合格供应商的产品； 提供的（电缆）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“90标段：35KV及以下电缆”的合格供应商的产品； 提供的（电缆附件）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单“。92标段：35KV及以下电缆附件”的合格供应商的产品； 提供的（布电线）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单第97标段0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线的合格供应商的产品； 提供的（架空绝缘导线）为内蒙古电力（集团）有限责任公司资格预审名单96标段10kV架空绝缘导线的合格供应商的产品。 （提供承诺书，格式自拟）。 | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310016802200330
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,LB-200-195,无要求 | 付 | 68 | 48 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801000040 | 310016802200340
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95 | 千米 | 0.437 | 10000 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051476 | 310016802200370
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 一次设备 | 低压隔离开关 | 低压隔离开关,HRW2-630A,带绝缘护套 | 组 | 22 | 220 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801008414 | 310016802200380
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 60 | 30 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310016802200390
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 只 | 63 | 10 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045138 | 310016802200430
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 21 | 150 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310016802300040
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 21 | 150 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310016802300050
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310016802300060
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310016802300070
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045759 | 310016802300080
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800039463 | 310016802300090
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240B,铜铝 | 付 | 624 | 20 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998825 | 310016810200090
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-A19,单横担,直线横担,低压 | 付 | 46 | 85 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801001289 | 310016810200140
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D200,U型 | 块 | 44 | 13 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800037656 | 310016810200150
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 69 | 14 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310016810200160
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50/240,铝,带绝缘护套 | 付 | 416 | 9 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801010556 | 310016810200170
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 192 | 14 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310016810200180
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 183 | 46 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046644 | 310016810200190
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 118 | 12 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310016810200210
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 270 | 7 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310016810200220
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 只 | 252 | 52 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800031216 | 310016810200230
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 84 | 37 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310016810200240
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 269 | 21 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310016810200250
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 143 | 22 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310016810200270
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 38 | 36 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310016810200280
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 44 | 95 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310016810200300
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 21 | 68 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800994272 | 310016810200310
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-19/8008,1900mm,D190 | 块 | 11 | 368 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998950 | 310016810200330
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 74 | 74 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310016810200340
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 直线抱箍 | 直线抱箍,双顶,Φ190,458MM | 付 | 11 | 120 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999721 | 310016810200350
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,LB-200-195,无要求 | 付 | 51 | 48 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801000040 | 310016810200360
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 2.286 | 12000 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 310016810200390
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1.493 | 10000 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051476 | 310016810200400
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 一次设备 | 低压隔离开关 | 低压隔离开关,HRW2-630A,带绝缘护套 | 组 | 36 | 220 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801008414 | 310016810200410
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 只 | 299 | 10 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045138 | 310016810200420
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 320 | 30 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310016810200430
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 35 | 150 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310016810300040
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 23 | 150 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310016810300050
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 37 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310016810300060
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 21 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310016810300070
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 9 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045759 | 310016810300080
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-准格尔分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 9 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800039463 | 310016810300090
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240B,铜铝 | 付 | 160 | 20 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998825 | 310016814900080
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-A19,单横担,直线横担,低压 | 付 | 13 | 85 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801001289 | 310016814900110
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D200,U型 | 块 | 13 | 13 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800037656 | 310016814900120
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 68 | 21 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310016814900130
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 56 | 12 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310016814900140
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 58 | 7 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310016814900150
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 只 | 64 | 52 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800031216 | 310016814900160
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 52 | 14 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310016814900170
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 52 | 46 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046644 | 310016814900180
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 15 | 68 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800994272 | 310016814900200
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 2 | 15 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310016814900220
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 45 | 22 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310016814900230
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 15 | 36 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310016814900240
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 15 | 95 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310016814900250
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-19/8008,1900mm,D190 | 块 | 4 | 368 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998950 | 310016814900270
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 直线抱箍 | 直线抱箍,双顶,Φ190,458MM | 付 | 4 | 120 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999721 | 310016814900280
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压 | 付 | 2 | 523 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801001257 | 310016814900290
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,LB-200-195,无要求 | 付 | 16 | 48 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801000040 | 310016814900300
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 28 | 74 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310016814900310
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 6 | 14 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310016814900320
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50/240,铝,带绝缘护套 | 付 | 76 | 9 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801010556 | 310016814900330
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 6 | 37 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310016814900340
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.457 | 12000 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 310016814900360
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 60 | 30 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310016814900380
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 只 | 63 | 10 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045138 | 310016814900390
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 11 | 150 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310016815000040
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 7 | 150 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310016815000050
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310016815000060
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310016815000070
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045759 | 310016815000080
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 200 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800039463 | 310016815000090
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司大路供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）-大路分公司 | 一次设备 | 低压隔离开关 | 低压隔离开关,HRW2-630A,带绝缘护套 | 组 | 10 | 220 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801008414 | 310016817100010
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,1700mm,D190 | 块 | 8 | 163.68 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998939 | 310016797200060
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 102 | 55 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310016797200070
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 高压直线横担 | 高压直线横担,HD1-17/8008D=205单侧 | 根 | 8 | 164.56 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801002145 | 310016797200080
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,1700mm,D215 | 块 | 8 | 166.32 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998943 | 310016797200100
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,1700mm,D190,双侧 | 块 | 2 | 164.56 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998755 | 310016797200110
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 直线双横担 | 直线双横担,HD1-17/8008D=205 | 付 | 2 | 164.56 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999959 | 310016797200120
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,1700mm,D215 | 块 | 2 | 165.44 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998943 | 310016797200130
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,1900mm,D190 | 块 | 2 | 522.72 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998959 | 310016797200140
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 48 | 5.65 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310016797200180
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,1900mm,D205,双侧 | 块 | 2 | 526.24 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999342 | 310016797200190
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 82 | 52 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310016797200200
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 48 | 14 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310016797200210
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,1900mm,D220,双侧 | 块 | 2 | 529.76 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999346 | 310016797200220
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,2310MM,D250,双侧 | 块 | 4 | 535.04 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800996167 | 310016797200230
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,2310MM,D265,双侧 | 块 | 8 | 539.44 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800996168 | 310016797200250
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 付 | 6 | 70 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046643 | 310016797200260
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 4 | 36 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310016797200290
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,1×7-9.0-1270-B,50,镀锌 | 吨 | 0.084 | 10800 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800034204 | 310016797200330
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ220,-6×70,LB | 付 | 6 | 52.8 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800995174 | 310016797200340
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 58 | 22 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310016797200380
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ-80,80,镀锌 | 吨 | 0.072 | 10800 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801003032 | 310016797200390
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 付 | 4 | 71.28 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999260 | 310016797200400
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ220,-8×80,LB | 付 | 4 | 73.92 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801002127 | 310016797200410
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 辅助设备设施 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 个 | 22 | 60 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800052267 | 310016797200430
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 验电接地环装置 | 验电接地环装置,JDL-240 | 只 | 24 | 84.93 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801000139 | 310016797200440
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 千米 | 4.744 | 37500 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051445 | 310016797200450
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240B | 付 | 63 | 9 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800030460 | 310016797200460
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 千米 | 1.318 | 14500 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051029 | 310016797200480
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 0.075 | 17000 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 310016797200500
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3 | 付 | 12 | 30 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800993369 | 310016797200510
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4 | 付 | 66 | 30 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800995502 | 310016797200520
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 绝缘导线接线端子 | 绝缘导线接线端子,DT-35 | 只 | 96 | 10 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800996221 | 310016797200530
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,无隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 台 | 3 | 25650 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801011152 | 310016797200540
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 10 | 810 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310016797200550
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 10 | 520 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310016797200560
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 140 | 30 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310016797200570
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.02 | 269457 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801011101 | 310016797300010
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 0.89 | 84600 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801011092 | 310016797300020
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 10 | 710 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045900 | 310016797300030
|  |  | 基建 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 永胜110千伏变电站10千伏线路送出工程永胜110千伏变电站新建10千伏线路送出工程(市区供电分公司) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 800 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800045720 | 310016797300040
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240B,铜铝 | 付 | 312 | 20 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998825 | 310016802200080
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 112 | 12 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310016802200120
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 118 | 7 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310016802200130
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 只 | 136 | 52 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800031216 | 310016802200140
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 100 | 14 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310016802200150
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 100 | 46 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046644 | 310016802200160
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD16-A19,单横担,直线横担,低压 | 付 | 8 | 85 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801001289 | 310016802200170
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,φ18,D200,U型 | 块 | 8 | 13 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800037656 | 310016802200180
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 72 | 21 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310016802200190
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50/240,铝,带绝缘护套 | 付 | 178 | 9 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 801010556 | 310016802200200
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 15 | 15 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310016802200210
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 45 | 22 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310016802200220
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 15 | 36 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310016802200230
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 15 | 95 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310016802200240
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 辅助设备设施 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 15 | 68 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800994272 | 310016802200260
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD2-19/8008,1900mm,D190 | 块 | 3 | 368 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800998950 | 310016802200290
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 24 | 74 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310016802200300
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 直线抱箍 | 直线抱箍,双顶,Φ190,458MM | 付 | 3 | 120 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800999721 | 310016802200310
|  |  | 配网 | 薛家湾供电分公司 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）准格尔旗“党建+屋顶分布式光伏”配套电网工程（第二批）市区供电分公司 | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 18 | 37 |  |  | 20231128 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310016802200320