## 变更
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2023年第九批次营销日常维护材料框架外采购（预审）项目（三次）采购明细表（变更）
标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
ALSYS-2023-11-037-1 | 空开、低压开关 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,160A,通用 | 个 | 30 | 143.39 | 4301.7 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011728 | 330014334900140
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,200A,通用 | 个 | 10 | 150.33 | 1503.3 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011737 | 330014334900150
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,250A,通用 | 个 | 5 | 220.56 | 1102.8 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011739 | 330014334900160
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,315A,通用 | 个 | 2 | 298.46 | 596.92 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011735 | 330014334900170
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,通用,漏电保护断路器,漏电保护器,通用,63A,通用 | 个 | 150 | 30.59 | 4588.5 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801016624 | 330014334900110
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,100A,通用 | 个 | 10 | 80.24 | 802.4 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011731 | 330014334900130
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,100A,三相 | 个 | 20 | 80 | 1600 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800992170 | 330014658100410
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,160A,三相 | 个 | 10 | 143 | 1430 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800992172 | 330014658100420
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,250A,三相 | 个 | 10 | 221 | 2210 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800992175 | 330014658100430
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 个 | 10 | 329 | 3290 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800992178 | 330014658100440
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,630A,三相 | 个 | 10 | 638 | 6380 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800992180 | 330014658100450
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,通用,通用,带漏电保护,通用,智能型万能式断路器,通用,通用 | 个 | 1 | 4500 | 4500 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800998535 | 330014711400010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,通用,两联空开,通用,通用,63A,通用 | 个 | 79 | 31 | 2449 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801016618 | 330014712500260
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,通用,空开,通用,3P80A,通用,通用 | 个 | 66 | 52 | 3432 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801014158 | 330014712500270
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,通用,两联空开,通用,通用,63A,通用 | 个 | 120 | 31 | 3720 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801016618 | 330014714900070
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,交直流空气开关,80A,四相 | 个 | 90 | 52 | 4680 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800079785 | 330014714900080
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,交流空气开关,100A,四相 | 个 | 60 | 80 | 4800 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800084214 | 330014714900090
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,通用,两联空开,通用,通用,63A,通用 | 个 | 300 | 31 | 9300 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801016618 | 330014739900080
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,通用,空开,通用,3P80A,通用,通用 | 个 | 30 | 52 | 1560 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801014158 | 330014739900090
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,200A,通用 | 个 | 20 | 150 | 3000 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011737 | 330014739900100
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,250A,通用 | 个 | 20 | 221 | 4420 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011739 | 330014739900110
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,315A,通用 | 个 | 20 | 298 | 5960 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801011735 | 330014739900120
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,630A,通用 | 个 | 10 | 638 | 6380 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 801011730 | 330014658100010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,400A,通用 | 个 | 20 | 330 | 6600 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 801011729 | 330014658100020
| 合计 | [8 empty] | 88606.62
ALSYS-2023-11-037-2 | 表箱、电能表箱、低压综合配电箱 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 二次设备 | 低压综合配电箱 | 低压综合配电箱 | 台 | 5 | 800 | 4000 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 801003027 | 330014658100560
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 二次设备 | 低压综合配电箱 | 低压综合配电箱 | 台 | 10 | 800 | 8000 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801003027 | 330014334900190
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（1户直通 ） | 个 | 5 | 1100 | 5500 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800996816 | 330014334900210
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（2户直通 ） | 个 | 5 | 1150 | 5750 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800996815 | 330014334900220
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 电能表箱 | 电能表箱,通用,三相4表位,SMC材质 | 个 | 2 | 1300 | 2600 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 801018378 | 330014334900350
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（1户直通 ） | 个 | 10 | 280 | 2800 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996816 | 330014658100030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（2户直通 ） | 个 | 10 | 515 | 5150 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996815 | 330014658100040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（12户） | 个 | 3 | 2050 | 6150 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996824 | 330014658100050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（1户直通 ） | 个 | 30 | 349 | 10470 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996816 | 330014658100060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（1户经互感器 ） | 个 | 5 | 1769 | 8845 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996817 | 330014658100070
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,三相（2户直通 ） | 个 | 28 | 966 | 27048 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996815 | 330014658100080
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 配件 | 表箱 | 表箱,单相（1户） | 个 | 50 | 255 | 12750 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800996818 | 330014658100090
| 合计 | [8 empty] | 99063
ALSYS-2023-11-037-3 | 电缆接线端子、布电线、控制电缆 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVV,10,4,不阻燃,22 | 米 | 600 | 3.74 | 2244 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800050285 | 330014712500050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔 | 只 | 30 | 3 | 90 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045201 | 330014658100170
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 | 只 | 30 | 4 | 120 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045200 | 330014658100180
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔 | 只 | 30 | 5 | 150 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045199 | 330014658100190
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔 | 只 | 30 | 6 | 180 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045198 | 330014658100200
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,25mm2,单孔 | 只 | 30 | 5 | 150 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045139 | 330014658100210
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 只 | 30 | 7 | 210 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045138 | 330014658100220
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,50mm2,单孔 | 只 | 30 | 10 | 300 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045137 | 330014658100230
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,70mm2,单孔 | 只 | 30 | 13 | 390 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045136 | 330014658100240
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,95mm2,单孔 | 只 | 30 | 15 | 450 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045135 | 330014658100250
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,25mm2,单孔 | 只 | 60 | 2 | 120 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800045202 | 330014714900030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔 | 只 | 60 | 3 | 180 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800045201 | 330014714900040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,16mm2,单孔 | 只 | 60 | 2 | 120 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045176 | 330014658100150
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,25mm2,单孔 | 只 | 30 | 2 | 60 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800045202 | 330014658100160
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1 | 米 | 3000 | 3.99 | 11970 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800099591 | 330014658100260
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXFV,铝,16,1 | 米 | 4000 | 1.04 | 4160 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800037061 | 330014658100270
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1 | 米 | 4000 | 2.88 | 11520 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800099590 | 330014658100280
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,16,1,防老化 | 米 | 600 | 1.04 | 624 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800993687 | 330014714900050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,25,1,防老化 | 米 | 600 | 2.14 | 1284 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800993688 | 330014714900060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,16,1,防老化 | 卷（每卷100米） | 50 | 103.88 | 5194 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800993687 | 330014717900040
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,25,1,防老化 | 卷（每卷100米） | 50 | 213.6 | 10680 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800993688 | 330014717900050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1,防老化 | 卷（每卷100米） | 130 | 287.7 | 37401 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800993686 | 330014717900060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1,防老化 | 卷（每卷100米） | 50 | 398.8 | 19940 | 20231130 | 买方指定仓库地面交货 | 800993689 | 330014717900070
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BVV,铜,4,1 | 米 | 400 | 3.5 | 1400 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800051096 | 330014658100120
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,6,1 | 米 | 400 | 5 | 2000 | 20231130 | 材料站现场地面交货 | 800051327 | 330014658100130
110937
298606.62