公告附表——采购计划表：
	包件
	技术规范书编号
	采购申请编号
	行项目编号
	物料描述
	物料补充描述
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	项目单位
	子项目
	采购方式
	交货期
	资金来源
	备注

	包件1（10KV及以下水泥电杆（鄂尔多斯地区））
	1
	3100170870
	10
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	157.000
	2730.00
	428610.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	2
	3100170870
	20
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	12.000
	3900.00
	46800.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	3
	3100170870
	30
	锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,270mm,O,通用,无特殊添加,无拉线
	详见技术规范
	根
	2.000
	13200.00
	26400.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	4
	3100170769
	90
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	17.000
	3900.00
	66300.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	5
	3100170769
	80
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	123.000
	2730.00
	335790.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	6
	3100171456
	20
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	24.000
	2730.00
	65520.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	7
	3100171456
	30
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	1.000
	1630.00
	1630.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	8
	3100171348
	10
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	6.000
	2730.00
	16380.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	9
	3100170692
	80
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	44.000
	3900.00
	171600.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	10
	3100171451
	10
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用
	详见技术规范
	根
	21.000
	2730.00
	57330.00
	鄂电达拉特供电公司
	35千伏吉格斯太变电站915蛇肯线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技改应急项
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	11
	3100170692
	70
	锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M
	详见技术规范
	根
	230.000
	2730.00
	627900.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	12
	3100170692
	110
	水泥制品,拉盘,LP12
	详见技术规范
	块
	121.000
	218.00
	26378.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	13
	3100170692
	100
	水泥制品,卡盘,KP12
	详见技术规范
	块
	65.000
	220.00
	14300.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	14
	3100170692
	90
	水泥制品,底盘,DP6-2
	详见技术规范
	块
	72.000
	87.00
	6264.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	15
	3100170769
	130
	水泥制品,拉盘,LP10
	详见技术规范
	块
	100.000
	192.00
	19200.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	16
	3100170769
	120
	水泥制品,卡盘,KP10-2
	详见技术规范
	块
	6.000
	186.00
	1116.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	17
	3100170769
	110
	水泥制品,卡盘,KP10
	详见技术规范
	块
	100.000
	186.00
	18600.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	18
	3100170769
	100
	水泥制品,底盘,DP8
	详见技术规范
	块
	33.000
	120.00
	3960.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	19
	3100170870
	330
	水泥制品,底盘,DP8
	详见技术规范
	块
	38.000
	120.00
	4560.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	20
	3100170870
	340
	水泥制品,卡盘,KP12
	详见技术规范
	块
	92.000
	220.00
	20240.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	21
	3100170870
	350
	水泥制品,拉盘,LP12
	详见技术规范
	块
	73.000
	218.00
	15914.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	22
	3100171347
	10
	水泥制品,底盘,DP8
	详见技术规范
	块
	6.000
	120.00
	720.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	23
	3100171347
	20
	水泥制品,卡盘,KP12
	详见技术规范
	块
	12.000
	220.00
	2640.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	24
	3100171456
	50
	水泥制品,拉盘,LP10
	详见技术规范
	块
	13.000
	192.00
	2496.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	25
	3100171454
	10
	水泥制品,底盘,DP8
	详见技术规范
	块
	9.000
	120.00
	1080.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	26
	3100171456
	10
	水泥制品,卡盘,KP12
	详见技术规范
	块
	18.000
	220.00
	3960.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	1985688.00
	
	
	
	
	
	

	包件2（10KV架空绝缘导线）
	27
	3100170769
	140
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50
	详见技术规范
	千米
	0.068
	8000.00
	544.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	28
	3100170769
	150
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150
	详见技术规范
	千米
	26.645
	17000.00
	452965.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	29
	3100170692
	40
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240
	详见技术规范
	千米
	14.082
	26000.00
	366132.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	30
	3100170692
	30
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150
	详见技术规范
	千米
	3.707
	17000.00
	63019.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	31
	3100170870
	80
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240
	详见技术规范
	千米
	21.961
	26000.00
	570986.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	32
	3100171455
	10
	架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120
	详见技术规范
	千米
	3.180
	15000.00
	47700.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	1501346.00
	
	
	
	
	
	

	包件3（钢芯铝绞线、架空钢绞线）
	33
	3100170870
	70
	钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25
	详见技术规范
	吨
	5.640
	20500.00
	115620.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	34
	3100170692
	20
	钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25
	详见技术规范
	吨
	10.653
	20500.00
	218386.50
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	35
	3100170692
	10
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	详见技术规范
	吨
	6.142
	20500.00
	125911.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	36
	3100170769
	160
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	详见技术规范
	吨
	4.153
	20500.00
	85136.50
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	37
	3100170769
	170
	钢绞线,GJ,50,镀锌
	详见技术规范
	吨
	1.149
	10800.00
	12409.20
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	38
	3100170692
	60
	钢绞线,GJ,100,镀锌
	详见技术规范
	吨
	0.090
	10800.00
	972.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	39
	3100170692
	50
	钢绞线,GJ,80,镀锌
	详见技术规范
	吨
	1.591
	10800.00
	17182.80
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	小计
	
	
	
	575618.00
	
	
	
	
	
	

	包件4（瓷绝缘子）
	40
	3100170692
	120
	柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N
	详见技术规范
	只
	803.000
	74.00
	59422.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	41
	3100170870
	190
	柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N
	详见技术规范
	只
	493.000
	74.00
	36482.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	42
	3100170769
	200
	柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N
	详见技术规范
	只
	509.000
	74.00
	37666.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	43
	3100171457
	20
	柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N
	详见技术规范
	只
	84.000
	58.00
	4872.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	44
	3100171348
	20
	柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N
	详见技术规范
	只
	36.000
	58.00
	2088.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	45
	3100171451
	20
	柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N
	详见技术规范
	只
	114.000
	58.00
	6612.00
	鄂电达拉特供电公司
	35千伏吉格斯太变电站915蛇肯线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技改应急项
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	46
	3100170769
	180
	拉紧绝缘子,JH10-90
	详见技术规范
	只
	169.000
	48.00
	8112.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	47
	3100170692
	140
	拉紧绝缘子,JH10-90
	详见技术规范
	只
	186.000
	48.00
	8928.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	48
	3100170692
	150
	拉紧绝缘子,JH10-120
	详见技术规范
	只
	8.000
	49.00
	392.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	49
	3100171456
	40
	拉紧绝缘子,JH10-90
	详见技术规范
	只
	16.000
	48.00
	768.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	50
	3100170870
	410
	拉紧绝缘子,JH10-90
	详见技术规范
	只
	124.000
	48.00
	5952.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	51
	3100170769
	190
	防雷绝缘子,FEG-12/5C
	详见技术规范
	只
	64.000
	65.00
	4160.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	52
	3100170769
	210
	盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320
	详见技术规范
	只
	540.000
	52.00
	28080.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	53
	3100170870
	320
	盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320
	详见技术规范
	只
	346.000
	52.00
	17992.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	54
	3100170692
	130
	盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320
	详见技术规范
	只
	578.000
	52.00
	30056.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	55
	3100171457
	10
	盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400
	详见技术规范
	只
	72.000
	55.00
	3960.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	255542.00
	
	
	
	
	
	

	包件5（铁附件）
	56
	3100170769
	370
	拉线棒,φ20,3000mm,双耳
	详见技术规范
	根
	169.000
	90.00
	15210.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	57
	3100170769
	380
	拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB
	详见技术规范
	付
	105.000
	72.00
	7560.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	58
	3100170769
	390
	拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB
	详见技术规范
	付
	72.000
	72.00
	5184.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	59
	3100170769
	410
	单顶抱箍,DDB-200(-6*60)
	详见技术规范
	块
	138.000
	98.00
	13524.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	60
	3100170769
	430
	抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍
	详见技术规范
	个
	8.000
	120.00
	960.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	61
	3100170769
	460
	耐张顶架,D=190
	详见技术规范
	副
	35.000
	68.00
	2380.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	62
	3100170769
	470
	中导线抱箍,Φ200,-6×60
	详见技术规范
	付
	48.000
	55.00
	2640.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	63
	3100170769
	480
	双杆横担,∠80*86200(含螺栓、螺母、垫片
	详见技术规范
	付
	2.000
	1625.00
	3250.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	64
	3100170769
	400
	成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,210MM
	详见技术规范
	付
	138.000
	164.00
	22632.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	65
	3100170769
	420
	成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压
	详见技术规范
	付
	8.000
	368.00
	2944.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	66
	3100170769
	440
	成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM
	详见技术规范
	付
	48.000
	523.00
	25104.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	67
	3100170769
	450
	成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,210MM
	详见技术规范
	付
	7.000
	523.00
	3661.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	68
	3100170870
	90
	成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压
	详见技术规范
	付
	85.000
	164.00
	13940.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	69
	3100170870
	100
	成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压,205MM
	详见技术规范
	付
	6.000
	368.00
	2208.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	70
	3100170870
	110
	成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压
	详见技术规范
	付
	47.000
	523.00
	24581.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	71
	3100170692
	420
	成套横担,∠75×6×6300,双横担,直线横担,高压,200MM
	详见技术规范
	付
	2.000
	2512.00
	5024.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	72
	3100170692
	390
	成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,220MM
	详见技术规范
	付
	16.000
	523.00
	8368.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	73
	3100170692
	380
	成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM
	详见技术规范
	付
	57.000
	523.00
	29811.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	74
	3100170692
	370
	成套横担,HD2-17/8008,双横担,直线横担,高压,205MM
	详见技术规范
	付
	2.000
	368.00
	736.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	75
	3100170692
	360
	成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,205MM
	详见技术规范
	付
	216.000
	164.00
	35424.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	76
	3100170870
	120
	直线抱箍,单顶,D200,-6×60
	详见技术规范
	付
	84.000
	98.00
	8232.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	77
	3100170870
	130
	直线双顶抱箍,Φ200
	详见技术规范
	付
	3.000
	120.00
	360.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	78
	3100170870
	140
	耐张顶架,NDB-200(-8*80)
	详见技术规范
	副
	25.000
	68.00
	1700.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	79
	3100170870
	150
	中导线抱箍,Φ200,-6×70
	详见技术规范
	付
	22.000
	55.00
	1210.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	80
	3100170870
	160
	拉线抱箍,Φ200,-6×70,无要求
	详见技术规范
	付
	40.000
	55.00
	2200.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	81
	3100170870
	170
	拉线抱箍,Φ210,-6×70,LB
	详见技术规范
	付
	74.000
	55.00
	4070.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	82
	3100170870
	180
	拉线棒,φ22,3000mm,双耳
	详见技术规范
	根
	124.000
	95.00
	11780.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	83
	3100170692
	470
	拉线棒,φ26,3000mm,双耳
	详见技术规范
	根
	8.000
	110.00
	880.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	84
	3100170692
	460
	拉线棒,φ22,3000mm,双耳
	详见技术规范
	根
	189.000
	95.00
	17955.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	85
	3100170692
	450
	拉线抱箍,Φ235,-8×110,LBG
	详见技术规范
	付
	4.000
	103.00
	412.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	86
	3100170692
	440
	拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB
	详见技术规范
	付
	99.000
	72.00
	7128.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	87
	3100170692
	430
	拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB
	详见技术规范
	付
	59.000
	72.00
	4248.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	88
	3100170692
	410
	中导线抱箍,Φ200,-8×80
	详见技术规范
	付
	106.000
	72.00
	7632.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	89
	3100170692
	400
	耐张顶架,D190   -80×8
	详见技术规范
	副
	38.000
	68.00
	2584.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	90
	3100170692
	350
	直线双顶抱箍,Φ200
	详见技术规范
	付
	2.000
	120.00
	240.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	91
	3100170692
	340
	单顶抱箍,DDB-200(-6*60)
	详见技术规范
	块
	216.000
	98.00
	21168.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	小计
	
	
	
	316940.00
	
	
	
	
	
	

	包件6（金具）
	92
	3100170692
	210
	联结金具-碗头挂板,WS-7
	详见技术规范
	只
	102.000
	14.00
	1428.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	93
	3100170870
	200
	联结金具-直角挂板,ZS-7
	详见技术规范
	只
	66.000
	12.00
	792.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	94
	3100170870
	210
	直角挂板,Z-7
	详见技术规范
	只
	72.000
	12.00
	864.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	95
	3100170870
	220
	联结金具-球头挂环,QP-7
	详见技术规范
	只
	135.000
	7.00
	945.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	96
	3100170870
	230
	耐张线夹-螺栓型,NLL-2
	详见技术规范
	付
	12.000
	36.00
	432.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	97
	3100170870
	240
	耐张线夹-螺栓型,NLL-4
	详见技术规范
	付
	63.000
	70.00
	4410.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	98
	3100170870
	250
	耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4
	详见技术规范
	付
	123.000
	57.00
	7011.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	99
	3100170870
	260
	联结金具-碗头挂板,WS-7
	详见技术规范
	只
	107.000
	14.00
	1498.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	100
	3100170870
	270
	设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-1A
	详见技术规范
	付
	87.000
	30.00
	2610.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	101
	3100170870
	280
	设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3B
	详见技术规范
	付
	57.000
	30.00
	1710.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	102
	3100170870
	290
	联结金具-平行挂板,PD-12
	详见技术规范
	只
	59.000
	15.00
	885.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	103
	3100170870
	300
	拉线金具-锲型线夹,NX-2
	详见技术规范
	付
	378.000
	22.00
	8316.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	104
	3100170870
	310
	拉线金具-UT型线夹,NUT-2
	详见技术规范
	付
	130.000
	36.00
	4680.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	105
	3100170692
	200
	联结金具-碗头挂板,W-7B
	详见技术规范
	只
	180.000
	14.00
	2520.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	106
	3100170692
	190
	联结金具-球头挂环,QP-7
	详见技术规范
	只
	297.000
	7.00
	2079.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	107
	3100170692
	180
	直角挂板,Z-7
	详见技术规范
	只
	200.000
	12.00
	2400.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	108
	3100170692
	170
	联结金具-U型挂环,UL-10
	详见技术规范
	只
	97.000
	18.00
	1746.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	109
	3100170692
	160
	联结金具-U型挂环,UB-7
	详见技术规范
	只
	6.000
	10.00
	60.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	110
	3100170769
	290
	联结金具-碗头挂板,W-7B
	详见技术规范
	只
	72.000
	14.00
	1008.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	111
	3100170769
	280
	耐张线夹-螺栓型,NLL-2
	详见技术规范
	付
	66.000
	36.00
	2376.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	112
	3100170769
	270
	耐张线夹-螺栓型,NLL-1
	详见技术规范
	付
	6.000
	27.00
	162.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	113
	3100170769
	260
	联结金具-碗头挂板,WS-7
	详见技术规范
	只
	198.000
	14.00
	2772.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	114
	3100170769
	300
	直角挂板,Z-7
	详见技术规范
	只
	180.000
	12.00
	2160.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	115
	3100170769
	220
	联结金具-平行挂板,PD-12
	详见技术规范
	只
	173.000
	15.00
	2595.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	116
	3100170692
	270
	接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240B
	详见技术规范
	付
	628.000
	9.00
	5652.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	117
	3100170692
	280
	设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4A/B
	详见技术规范
	付
	138.000
	30.00
	4140.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	118
	3100170692
	290
	联结金具-平行挂板,PD-12
	详见技术规范
	只
	203.000
	15.00
	3045.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	119
	3100170692
	300
	联结金具-平行挂板,PD-16
	详见技术规范
	只
	8.000
	22.00
	176.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	120
	3100170692
	310
	拉线金具-锲型线夹,NX-3
	详见技术规范
	付
	418.000
	37.00
	15466.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	121
	3100170692
	320
	拉线金具-UT型线夹,NUT-3
	详见技术规范
	付
	211.000
	40.00
	8440.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	122
	3100170692
	330
	U型挂环,U-30
	详见技术规范
	只
	8.000
	45.00
	360.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	123
	3100170769
	230
	拉线金具-UT型线夹,NUT-2
	详见技术规范
	付
	173.000
	36.00
	6228.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	124
	3100170692
	260
	耐张线夹-楔型绝缘,NXJL-4
	详见技术规范
	付
	81.000
	70.00
	5670.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	125
	3100170692
	250
	耐张线夹-楔型绝缘,NXJL-3,10KV
	详见技术规范
	付
	27.000
	70.00
	1890.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	126
	3100170692
	240
	耐张线夹-螺栓型,NLL-4
	详见技术规范
	付
	60.000
	70.00
	4200.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	127
	3100170692
	230
	耐张线夹-螺栓型,NLL-3
	详见技术规范
	付
	102.000
	46.00
	4692.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	128
	3100170692
	220
	悬垂线夹-回转型,XGU-3
	详见技术规范
	付
	6.000
	30.00
	180.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	129
	3100170769
	240
	拉线金具-锲型线夹,NX-2
	详见技术规范
	付
	511.000
	22.00
	11242.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	130
	3100170769
	250
	耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4
	详见技术规范
	付
	198.000
	57.00
	11286.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	131
	3100170769
	350
	设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-3A
	详见技术规范
	付
	12.000
	30.00
	360.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	132
	3100170769
	340
	设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3A
	详见技术规范
	付
	112.000
	30.00
	3360.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	133
	3100170769
	330
	接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240B
	详见技术规范
	付
	448.000
	9.00
	4032.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	134
	3100170769
	320
	U型挂环,U-7
	详见技术规范
	只
	90.000
	9.00
	810.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	135
	3100170769
	310
	联结金具-球头挂环,QP-7
	详见技术规范
	只
	270.000
	7.00
	1890.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	小计
	
	
	
	148578.00
	
	
	
	
	
	

	包件7（35KV及以下电缆）
	136
	3100170769
	50
	电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用
	详见技术规范
	千米
	0.095
	846000.00
	80370.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	137
	3100170870
	40
	电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用
	详见技术规范
	千米
	0.160
	1080000.00
	172800.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	小计
	
	
	
	253170.00
	
	
	
	
	
	

	包件8（柱上智能真空断路器）
	138
	3100170693
	30
	柱上智能真空断路器,ZW20-12KV/630-25KA,含FTU及断路器支架,
	详见技术规范
	台
	7.000
	25650.00
	179550.00
	鄂电达拉特供电公司
	鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	139
	3100170870
	360
	柱上智能真空断路器,ZW32-12/630A-25KA,含FTU及断路器支架,一
	详见技术规范
	台
	3.000
	25650.00
	76950.00
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	140
	3100170769
	10
	柱上智能真空断路器,ZW20-12KV/630-25KA,含FTU及断路器支架,
	详见技术规范
	台
	4.000
	25650.00
	102600.00
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程
	询比采购
	2023年11月25日
	10千伏以及下基建工程
	

	
	141
	3600015265
	10
	35kV真空瓷柱式断路器,1600A,31.5kA,三相机械联动,户外
	详见技术规范
	台
	1.000
	78000.00
	78000.00
	鄂电修试管理一处
	鄂尔多斯供电公司2023年生产运检装备配置-零购机动费
	询比采购
	2023年12月20日
	零购机动费
	

	小计
	
	
	
	437100.00
	
	
	
	
	
	

	包件9（智能电能表等）
	142
	3100171456
	70
	智能电能表,0.3（6）A,通用,0.5S级,三相,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	只
	3.000
	756.00
	2268.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	143
	3100171275
	10
	电能表屏
	详见技术规范
	面
	1.000
	40000.00
	40000.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂前旗玛拉迪35kV变电站10kVII段母线保护改造工程（鄂局2023年主网技改
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	42268.00
	
	
	
	
	
	

	包件10（低压电流互感器）
	144
	3100171452
	20
	低压电流互感器,300/5,0.5S,母排
	详见技术规范
	台
	69.000
	120.00
	8280.00
	鄂尔多斯供电公司-达拉特供电公司
	35千伏吉格斯太变电站915蛇肯线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技改应急项
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	145
	3100171456
	60
	低压电流互感器,150/5,0.5S,母排
	详见技术规范
	台
	6.000
	120.00
	720.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	146
	3100171456
	80
	低压电流互感器,75/5,0.5S,母排
	详见技术规范
	台
	3.000
	120.00
	360.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	
	147
	3100171456
	90
	低压电流互感器,300/5,0.5S,母排
	详见技术规范
	台
	15.000
	120.00
	1800.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	11160.00
	
	
	
	
	
	

	包件11（交换机）
	148
	3100171275
	40
	交换机,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	台
	2.000
	10000.00
	20000.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂前旗玛拉迪35kV变电站10kVII段母线保护改造工程（鄂局2023年主网技改
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	20000.00
	
	
	
	
	
	

	包件12（PT二次消谐装置）
	149
	3100171275
	30
	PT二次消谐装置,通用,通用
	详见技术规范
	台
	1.000
	20000.00
	20000.00
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂前旗玛拉迪35kV变电站10kVII段母线保护改造工程（鄂局2023年主网技改
	询比采购
	2023年12月10日
	生产技改
	

	小计
	
	
	
	20000.00
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	5567410.00
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附件1：
《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：
我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。


	供 应 商：                      （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：          （签字）

	地址：                                      

	电话：                  

	        年        月        日



附件2：
法定代表人资格证明
（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：       年   月   日
经营期限：
姓名：                     性别：
年龄：                     职务：
系                             的法定代表人。
附：法定代表人居民身份证正反面扫描件
	法定代表人居民身份证
	法定代表人居民身份证



特此证明。
法定代表人：                 （签字/签章）
供应商：                    （加盖单位公章）
        年      月      日

法定代表人授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）
代理人无转委托权。                                                        
附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证





附：委托代理人身份证正反面扫描件。
委托代理人身份证

委托代理人身份证





供应商：                              （盖章）
法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）
身份证号码：                              
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                              
联 系 方式：                               
年   月   日



- 1 -

 19

附件3：
1：国家企业信用信息公示系统查询方式
1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

[image: ]
2、点击进入企业界面。
[image: ]
[bookmark: _Toc17064][bookmark: _Toc5503]












3、 [image: ]点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。
4、 
2：信用中国查询方式
1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。
[image: ]
2、在以下页面中点击“失信被执行人”

[image: 失信]

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。
[image: ]


[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc9085][image: 图片1]
3：中国裁判文书网查询方式
1、供应商查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；
（3）在“当事人”处输入供应商全称；
（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。
[image: 截图]
2、企业法定代表人查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；
（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；
（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。[image: 图片1_副本]


注：上述各类信誉查询截图样式仅供参考。


附件4：厂家承诺（仅适用于包件1（10KV及以下水泥电杆（鄂尔多斯地区）））
承诺函（格式）
致：内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处
关于                    （项目名称）项目，我公司 （供应商名称） 决定参加该项目的投标，并郑重承诺：“若我单位在本项目中标，接受电杆到货抽检，做《钢筋骨架制作符合性》常规检查，且我单位生产的水泥电杆符合设计图纸或技术规范要求，并符合GB/T 4623-2014和JC/T2126.5-2012相关规定。”



                  供应商名称：                      （盖单位公章）
                      法定代表人或委托代理人：            （签字）
[bookmark: _GoBack]                                        日       期：                   
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