公告附表——采购计划表：

| 包件 | 技术规范书编号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 交货期 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1（10KV及以下水泥电杆（鄂尔多斯地区）） | 1 | 3100170870 | 10 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 157.000 | 2730.00 | 428610.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 2 | 3100170870 | 20 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 12.000 | 3900.00 | 46800.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 3 | 3100170870 | 30 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,270mm,O,通用,无特殊添加,无拉线 | 详见技术规范 | 根 | 2.000 | 13200.00 | 26400.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 4 | 3100170769 | 90 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 17.000 | 3900.00 | 66300.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 5 | 3100170769 | 80 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 123.000 | 2730.00 | 335790.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 6 | 3100171456 | 20 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 24.000 | 2730.00 | 65520.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 7 | 3100171456 | 30 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 1630.00 | 1630.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 8 | 3100171348 | 10 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 6.000 | 2730.00 | 16380.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 9 | 3100170692 | 80 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 44.000 | 3900.00 | 171600.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 10 | 3100171451 | 10 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 21.000 | 2730.00 | 57330.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35千伏吉格斯太变电站915蛇肯线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技改应急项 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 11 | 3100170692 | 70 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 230.000 | 2730.00 | 627900.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 12 | 3100170692 | 110 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 详见技术规范 | 块 | 121.000 | 218.00 | 26378.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 13 | 3100170692 | 100 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 详见技术规范 | 块 | 65.000 | 220.00 | 14300.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 14 | 3100170692 | 90 | 水泥制品,底盘,DP6-2 | 详见技术规范 | 块 | 72.000 | 87.00 | 6264.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 15 | 3100170769 | 130 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 详见技术规范 | 块 | 100.000 | 192.00 | 19200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 16 | 3100170769 | 120 | 水泥制品,卡盘,KP10-2 | 详见技术规范 | 块 | 6.000 | 186.00 | 1116.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 17 | 3100170769 | 110 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 详见技术规范 | 块 | 100.000 | 186.00 | 18600.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 18 | 3100170769 | 100 | 水泥制品,底盘,DP8 | 详见技术规范 | 块 | 33.000 | 120.00 | 3960.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 19 | 3100170870 | 330 | 水泥制品,底盘,DP8 | 详见技术规范 | 块 | 38.000 | 120.00 | 4560.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 20 | 3100170870 | 340 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 详见技术规范 | 块 | 92.000 | 220.00 | 20240.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 21 | 3100170870 | 350 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 详见技术规范 | 块 | 73.000 | 218.00 | 15914.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 22 | 3100171347 | 10 | 水泥制品,底盘,DP8 | 详见技术规范 | 块 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 23 | 3100171347 | 20 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 详见技术规范 | 块 | 12.000 | 220.00 | 2640.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 24 | 3100171456 | 50 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 详见技术规范 | 块 | 13.000 | 192.00 | 2496.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 25 | 3100171454 | 10 | 水泥制品,底盘,DP8 | 详见技术规范 | 块 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 26 | 3100171456 | 10 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 详见技术规范 | 块 | 18.000 | 220.00 | 3960.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985688.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件2（10KV架空绝缘导线） | 27 | 3100170769 | 140 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 详见技术规范 | 千米 | 0.068 | 8000.00 | 544.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 28 | 3100170769 | 150 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 详见技术规范 | 千米 | 26.645 | 17000.00 | 452965.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 29 | 3100170692 | 40 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 详见技术规范 | 千米 | 14.082 | 26000.00 | 366132.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 30 | 3100170692 | 30 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 详见技术规范 | 千米 | 3.707 | 17000.00 | 63019.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 31 | 3100170870 | 80 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 详见技术规范 | 千米 | 21.961 | 26000.00 | 570986.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 32 | 3100171455 | 10 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 详见技术规范 | 千米 | 3.180 | 15000.00 | 47700.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501346.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件3（钢芯铝绞线、架空钢绞线） | 33 | 3100170870 | 70 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 详见技术规范 | 吨 | 5.640 | 20500.00 | 115620.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 34 | 3100170692 | 20 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 详见技术规范 | 吨 | 10.653 | 20500.00 | 218386.50 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 35 | 3100170692 | 10 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 详见技术规范 | 吨 | 6.142 | 20500.00 | 125911.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 36 | 3100170769 | 160 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 详见技术规范 | 吨 | 4.153 | 20500.00 | 85136.50 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 37 | 3100170769 | 170 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 1.149 | 10800.00 | 12409.20 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 38 | 3100170692 | 60 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.090 | 10800.00 | 972.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 39 | 3100170692 | 50 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 1.591 | 10800.00 | 17182.80 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 575618.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件4（瓷绝缘子） | 40 | 3100170692 | 120 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 详见技术规范 | 只 | 803.000 | 74.00 | 59422.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 41 | 3100170870 | 190 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 详见技术规范 | 只 | 493.000 | 74.00 | 36482.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 42 | 3100170769 | 200 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 详见技术规范 | 只 | 509.000 | 74.00 | 37666.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 43 | 3100171457 | 20 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 84.000 | 58.00 | 4872.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 44 | 3100171348 | 20 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 36.000 | 58.00 | 2088.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35千伏三段地变电站924三段地线等4条线路低电压治理配网技改应急项目 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 45 | 3100171451 | 20 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 114.000 | 58.00 | 6612.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35千伏吉格斯太变电站915蛇肯线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技改应急项 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 46 | 3100170769 | 180 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 详见技术规范 | 只 | 169.000 | 48.00 | 8112.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 47 | 3100170692 | 140 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 详见技术规范 | 只 | 186.000 | 48.00 | 8928.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 48 | 3100170692 | 150 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 详见技术规范 | 只 | 8.000 | 49.00 | 392.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 49 | 3100171456 | 40 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 详见技术规范 | 只 | 16.000 | 48.00 | 768.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 50 | 3100170870 | 410 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 详见技术规范 | 只 | 124.000 | 48.00 | 5952.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 51 | 3100170769 | 190 | 防雷绝缘子,FEG-12/5C | 详见技术规范 | 只 | 64.000 | 65.00 | 4160.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 52 | 3100170769 | 210 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 详见技术规范 | 只 | 540.000 | 52.00 | 28080.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 53 | 3100170870 | 320 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 详见技术规范 | 只 | 346.000 | 52.00 | 17992.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 54 | 3100170692 | 130 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 详见技术规范 | 只 | 578.000 | 52.00 | 30056.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 55 | 3100171457 | 10 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400 | 详见技术规范 | 只 | 72.000 | 55.00 | 3960.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255542.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件5（铁附件） | 56 | 3100170769 | 370 | 拉线棒,φ20,3000mm,双耳 | 详见技术规范 | 根 | 169.000 | 90.00 | 15210.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 57 | 3100170769 | 380 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 105.000 | 72.00 | 7560.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 58 | 3100170769 | 390 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 72.000 | 72.00 | 5184.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 59 | 3100170769 | 410 | 单顶抱箍,DDB-200(-6*60) | 详见技术规范 | 块 | 138.000 | 98.00 | 13524.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 60 | 3100170769 | 430 | 抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍 | 详见技术规范 | 个 | 8.000 | 120.00 | 960.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 61 | 3100170769 | 460 | 耐张顶架,D=190 | 详见技术规范 | 副 | 35.000 | 68.00 | 2380.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 62 | 3100170769 | 470 | 中导线抱箍,Φ200,-6×60 | 详见技术规范 | 付 | 48.000 | 55.00 | 2640.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 63 | 3100170769 | 480 | 双杆横担,∠80*86200(含螺栓、螺母、垫片 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 1625.00 | 3250.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 64 | 3100170769 | 400 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,210MM | 详见技术规范 | 付 | 138.000 | 164.00 | 22632.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 65 | 3100170769 | 420 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压 | 详见技术规范 | 付 | 8.000 | 368.00 | 2944.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 66 | 3100170769 | 440 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 详见技术规范 | 付 | 48.000 | 523.00 | 25104.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 67 | 3100170769 | 450 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,210MM | 详见技术规范 | 付 | 7.000 | 523.00 | 3661.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 68 | 3100170870 | 90 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压 | 详见技术规范 | 付 | 85.000 | 164.00 | 13940.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 69 | 3100170870 | 100 | 成套横担,HD2-19/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 详见技术规范 | 付 | 6.000 | 368.00 | 2208.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 70 | 3100170870 | 110 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压 | 详见技术规范 | 付 | 47.000 | 523.00 | 24581.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 71 | 3100170692 | 420 | 成套横担,∠75×6×6300,双横担,直线横担,高压,200MM | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 2512.00 | 5024.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 72 | 3100170692 | 390 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,220MM | 详见技术规范 | 付 | 16.000 | 523.00 | 8368.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 73 | 3100170692 | 380 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,205MM | 详见技术规范 | 付 | 57.000 | 523.00 | 29811.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 74 | 3100170692 | 370 | 成套横担,HD2-17/8008,双横担,直线横担,高压,205MM | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 368.00 | 736.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 75 | 3100170692 | 360 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,205MM | 详见技术规范 | 付 | 216.000 | 164.00 | 35424.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 76 | 3100170870 | 120 | 直线抱箍,单顶,D200,-6×60 | 详见技术规范 | 付 | 84.000 | 98.00 | 8232.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 77 | 3100170870 | 130 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 详见技术规范 | 付 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 78 | 3100170870 | 140 | 耐张顶架,NDB-200(-8*80) | 详见技术规范 | 副 | 25.000 | 68.00 | 1700.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 79 | 3100170870 | 150 | 中导线抱箍,Φ200,-6×70 | 详见技术规范 | 付 | 22.000 | 55.00 | 1210.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 80 | 3100170870 | 160 | 拉线抱箍,Φ200,-6×70,无要求 | 详见技术规范 | 付 | 40.000 | 55.00 | 2200.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 81 | 3100170870 | 170 | 拉线抱箍,Φ210,-6×70,LB | 详见技术规范 | 付 | 74.000 | 55.00 | 4070.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 82 | 3100170870 | 180 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 详见技术规范 | 根 | 124.000 | 95.00 | 11780.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 83 | 3100170692 | 470 | 拉线棒,φ26,3000mm,双耳 | 详见技术规范 | 根 | 8.000 | 110.00 | 880.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 84 | 3100170692 | 460 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 详见技术规范 | 根 | 189.000 | 95.00 | 17955.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 85 | 3100170692 | 450 | 拉线抱箍,Φ235,-8×110,LBG | 详见技术规范 | 付 | 4.000 | 103.00 | 412.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 86 | 3100170692 | 440 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 99.000 | 72.00 | 7128.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 87 | 3100170692 | 430 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 59.000 | 72.00 | 4248.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 88 | 3100170692 | 410 | 中导线抱箍,Φ200,-8×80 | 详见技术规范 | 付 | 106.000 | 72.00 | 7632.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 89 | 3100170692 | 400 | 耐张顶架,D190 -80×8 | 详见技术规范 | 副 | 38.000 | 68.00 | 2584.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 90 | 3100170692 | 350 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 120.00 | 240.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 91 | 3100170692 | 340 | 单顶抱箍,DDB-200(-6*60) | 详见技术规范 | 块 | 216.000 | 98.00 | 21168.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 316940.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件6（金具） | 92 | 3100170692 | 210 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 102.000 | 14.00 | 1428.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 93 | 3100170870 | 200 | 联结金具-直角挂板,ZS-7 | 详见技术规范 | 只 | 66.000 | 12.00 | 792.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 94 | 3100170870 | 210 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 72.000 | 12.00 | 864.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 95 | 3100170870 | 220 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 135.000 | 7.00 | 945.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 96 | 3100170870 | 230 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 详见技术规范 | 付 | 12.000 | 36.00 | 432.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 97 | 3100170870 | 240 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 详见技术规范 | 付 | 63.000 | 70.00 | 4410.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 98 | 3100170870 | 250 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 详见技术规范 | 付 | 123.000 | 57.00 | 7011.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 99 | 3100170870 | 260 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 107.000 | 14.00 | 1498.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 100 | 3100170870 | 270 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-1A | 详见技术规范 | 付 | 87.000 | 30.00 | 2610.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 101 | 3100170870 | 280 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3B | 详见技术规范 | 付 | 57.000 | 30.00 | 1710.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 102 | 3100170870 | 290 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 59.000 | 15.00 | 885.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 103 | 3100170870 | 300 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 378.000 | 22.00 | 8316.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 104 | 3100170870 | 310 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 130.000 | 36.00 | 4680.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 105 | 3100170692 | 200 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 详见技术规范 | 只 | 180.000 | 14.00 | 2520.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 106 | 3100170692 | 190 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 297.000 | 7.00 | 2079.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 107 | 3100170692 | 180 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 200.000 | 12.00 | 2400.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 108 | 3100170692 | 170 | 联结金具-U型挂环,UL-10 | 详见技术规范 | 只 | 97.000 | 18.00 | 1746.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 109 | 3100170692 | 160 | 联结金具-U型挂环,UB-7 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 10.00 | 60.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 110 | 3100170769 | 290 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 详见技术规范 | 只 | 72.000 | 14.00 | 1008.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 111 | 3100170769 | 280 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 详见技术规范 | 付 | 66.000 | 36.00 | 2376.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 112 | 3100170769 | 270 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-1 | 详见技术规范 | 付 | 6.000 | 27.00 | 162.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 113 | 3100170769 | 260 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 198.000 | 14.00 | 2772.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 114 | 3100170769 | 300 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 180.000 | 12.00 | 2160.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 115 | 3100170769 | 220 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 173.000 | 15.00 | 2595.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 116 | 3100170692 | 270 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240B | 详见技术规范 | 付 | 628.000 | 9.00 | 5652.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 117 | 3100170692 | 280 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4A/B | 详见技术规范 | 付 | 138.000 | 30.00 | 4140.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 118 | 3100170692 | 290 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 203.000 | 15.00 | 3045.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 119 | 3100170692 | 300 | 联结金具-平行挂板,PD-16 | 详见技术规范 | 只 | 8.000 | 22.00 | 176.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 120 | 3100170692 | 310 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 详见技术规范 | 付 | 418.000 | 37.00 | 15466.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 121 | 3100170692 | 320 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 详见技术规范 | 付 | 211.000 | 40.00 | 8440.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 122 | 3100170692 | 330 | U型挂环,U-30 | 详见技术规范 | 只 | 8.000 | 45.00 | 360.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 123 | 3100170769 | 230 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 173.000 | 36.00 | 6228.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 124 | 3100170692 | 260 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJL-4 | 详见技术规范 | 付 | 81.000 | 70.00 | 5670.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 125 | 3100170692 | 250 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJL-3,10KV | 详见技术规范 | 付 | 27.000 | 70.00 | 1890.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 126 | 3100170692 | 240 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 详见技术规范 | 付 | 60.000 | 70.00 | 4200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 127 | 3100170692 | 230 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 详见技术规范 | 付 | 102.000 | 46.00 | 4692.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 128 | 3100170692 | 220 | 悬垂线夹-回转型,XGU-3 | 详见技术规范 | 付 | 6.000 | 30.00 | 180.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 129 | 3100170769 | 240 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 511.000 | 22.00 | 11242.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 130 | 3100170769 | 250 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 详见技术规范 | 付 | 198.000 | 57.00 | 11286.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 131 | 3100170769 | 350 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-3A | 详见技术规范 | 付 | 12.000 | 30.00 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 132 | 3100170769 | 340 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-3A | 详见技术规范 | 付 | 112.000 | 30.00 | 3360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 133 | 3100170769 | 330 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240B | 详见技术规范 | 付 | 448.000 | 9.00 | 4032.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 134 | 3100170769 | 320 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 90.000 | 9.00 | 810.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 135 | 3100170769 | 310 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 270.000 | 7.00 | 1890.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148578.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件7（35KV及以下电缆） | 136 | 3100170769 | 50 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.095 | 846000.00 | 80370.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 137 | 3100170870 | 40 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.160 | 1080000.00 | 172800.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件8（柱上智能真空断路器） | 138 | 3100170693 | 30 | 柱上智能真空断路器,ZW20-12KV/630-25KA,含FTU及断路器支架, | 详见技术规范 | 台 | 7.000 | 25650.00 | 179550.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗35千伏胡家湾变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 139 | 3100170870 | 360 | 柱上智能真空断路器,ZW32-12/630A-25KA,含FTU及断路器支架,一 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 25650.00 | 76950.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 鄂尔多斯市杭锦旗110千伏吉日嘎郎图变电站新建10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 140 | 3100170769 | 10 | 柱上智能真空断路器,ZW20-12KV/630-25KA,含FTU及断路器支架, | 详见技术规范 | 台 | 4.000 | 25650.00 | 102600.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 鄂尔多斯市35千伏浩勒报吉变电站新建两回10千伏线路送出工程 | 询比采购 | 2023年11月25日 | 10千伏以及下基建工程 |  |
|  | 141 | 3600015265 | 10 | 35kV真空瓷柱式断路器,1600A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 78000.00 | 78000.00 | 鄂电修试管理一处 | 鄂尔多斯供电公司2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 询比采购 | 2023年12月20日 | 零购机动费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 437100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件9（智能电能表等） | 142 | 3100171456 | 70 | 智能电能表,0.3（6）A,通用,0.5S级,三相,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 756.00 | 2268.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 143 | 3100171275 | 10 | 电能表屏 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 40000.00 | 40000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗玛拉迪35kV变电站10kVII段母线保护改造工程（鄂局2023年主网技改 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42268.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件10（低压电流互感器） | 144 | 3100171452 | 20 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 69.000 | 120.00 | 8280.00 | 鄂尔多斯供电公司-达拉特供电公司 | 35千伏吉格斯太变电站915蛇肯线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技改应急项 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 145 | 3100171456 | 60 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 146 | 3100171456 | 80 | 低压电流互感器,75/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
|  | 147 | 3100171456 | 90 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 15.000 | 120.00 | 1800.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110千伏昂素变电站10千伏922呼拉呼线等8条线路迎峰度冬重载变压器治理配网技 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件11（交换机） | 148 | 3100171275 | 40 | 交换机,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 10000.00 | 20000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗玛拉迪35kV变电站10kVII段母线保护改造工程（鄂局2023年主网技改 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件12（PT二次消谐装置） | 149 | 3100171275 | 30 | PT二次消谐装置,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 20000.00 | 20000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗玛拉迪35kV变电站10kVII段母线保护改造工程（鄂局2023年主网技改 | 询比采购 | 2023年12月10日 | 生产技改 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5567410.00 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件2：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

附件3：

1：国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

- 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

2：信用中国查询方式

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

2、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

注：上述各类信誉查询截图样式仅供参考。

### 附件4：厂家承诺（仅适用于包件1（10KV及以下水泥电杆（鄂尔多斯地区）））

承诺函（格式）

致：内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处

- 关于                    （项目名称）项目，我公司 （供应商名称） 决定参加该项目的投标，并郑重承诺：“若我单位在本项目中标，接受电杆到货抽检，做《钢筋骨架制作符合性》常规检查，且我单位生产的水泥电杆符合设计图纸或技术规范要求，并符合GB/T 4623-2014和JC/T2126.5-2012相关规定。”

供应商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日       期：