## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":17,"isFree":false,"startRow":2}]} | 公司2023年第一批使用供电单位应急资金项目（主网）物资采购-公开
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 10KV开关柜 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 6 | 60000 | 2153200 |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310017028100010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 59000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013529 | 310017028100020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013524 | 310017028100030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,4000A,40kA,真空 | 台 | 1 | 148000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013241 | 310017028700010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 60000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310017028700020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 10 | 60000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310017028700030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 59000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013529 | 310017028700040
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,接地变柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 59000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800003057 | 310017028700050
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013524 | 310017028700060
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,4000A,无开关,无 | 台 | 1 | 48000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800000627 | 310017028700070
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 封闭绝缘母线 | 封闭绝缘母线,AC10kV,4000A,三相 | 米 | 16 | 13000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800009261 | 310017028700080
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,2000A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 65000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013418 | 310017043900010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,2000A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 64000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800013412 | 310017044000010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器、 避雷器柜,小车式,1250A,31.5k | 台 | 1 | 57000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800998983 | 310017044000020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 封闭绝缘母线 | 封闭绝缘母线,AC10kV,2000A,三相 | 米 | 13 | 5400 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800009676 | 310017044000030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器、 避雷器柜,小车式,1250A,31.5k | 台 | 1 | 57000 |  |  | 20231220 | 买方指定仓库地面交货 | 800998983 | 310017044300010