## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"projectid":"3268","sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":1,"isFree":false,"startRow":2}]}
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 2 | 35KV主变压器 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 35kV变压器 | 35kV变压器,20000KVA,有载,35/10.5,油浸,一体 | 台 | 1 |  | 1230000 | 1230000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801012051 | 310017022000010
| 3 | 35KV真空断路器及重合器 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 台 | 4 |  | 50000 | 312000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002749 | 310017029200010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 台 | 2 |  | 56000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002749 | 310017028200020
| 4 | 35KV－220KV隔离开关 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 2 |  | 45000 | 520000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800013178 | 310017028200030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 组 | 1 |  | 50000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800013864 | 310017028200010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC35kV,1250A,31.5kA,双柱水平旋转,双接地, | 组 | 4 |  | 50000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002678 | 310017044800010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC35kV,1250A,31.5kA,双柱水平旋转,单接地, | 组 | 4 |  | 45000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800099697 | 310017044800020
| 5 | 35KV-220KV电流互感器 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,400-800/5A,0.5,5P,4,3 | 台 | 12 |  | 12000 | 180000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801018835 | 310017044800030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,400-800/5A,0.5,5P,4,3 | 台 | 3 |  | 12000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801018835 | 310017044800040
| 6 | 并联电容器组（用于220KV及以下工程） | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 框架式并联电容器成套装置,通用,AC10kV,1500kvar,250kvar, | 套 | 2 |  | 89000 | 435000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801017290 | 310017028300010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,4000/334,户内 | 套 | 1 |  | 119000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800007877 | 310017028800010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,6000/334,户内 | 套 | 1 |  | 138000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800007879 | 310017028800020
| 7 | 消弧线圈 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置,AC10kV,600A,10s,户内 | 套 | 1 |  | 273000 | 273000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800007339 | 310017029000010
| 8 | 110KV主变保护 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 1 |  | 105000 | 105000 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800016701 | 310017028900020
| 9 | 35KV及以下电缆 | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,23,, | 千米 | 0.38 |  | 9614 | 436689.93 |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800998350 | 310017028500010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 千米 | 0.43 |  | 16898.02 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800099654 | 310017028500020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 千米 | 0.015 |  | 26968.58 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800099660 | 310017028500030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.03 |  | 275000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800044659 | 310017028500040
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 180 |  | 13.37 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800998256 | 310017028600010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,7,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 670 |  | 7.79 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002669 | 310017028600020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 1530 |  | 4.93 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002666 | 310017028600030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,10,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 900 |  | 18.19 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002673 | 310017028600040
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,10,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 500 |  | 35.69 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002708 | 310017028600050
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,5,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 280 |  | 18.92 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801011957 | 310017028600060
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 200 |  | 20.25 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800993457 | 310017028600070
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 470 |  | 10.7 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002667 | 310017028600080
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,5,ZC,22,450/750V | 米 | 580 |  | 13.17 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801000466 | 310017028600090
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程塔然高勒110千伏变电站35千伏电缆工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,23,ZC,无阻水 | 千米 | 0.17 |  | 748000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800024337 | 310017029600010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,23,, | 千米 | 0.41 |  | 9614 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800998350 | 310017031100010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6/4,3+1芯,ZC,23,普通 | 千米 | 0.02 |  | 16898 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800099654 | 310017031100020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,23,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.07 |  | 621000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800042513 | 310017031100030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,23,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.14 |  | 446000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800099737 | 310017031100040
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,5,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 530 |  | 18.92 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801011957 | 310017031200010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,10,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 280 |  | 35.69 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002708 | 310017031200020
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 1150 |  | 4.93 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002666 | 310017031200030
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,7,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 1115 |  | 7.79 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002669 | 310017031200040
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,10,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 410 |  | 15.71 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002673 | 310017031200050
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,14,ZC,22,450/750V | 米 | 330 |  | 19.24 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800998256 | 310017031200060
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,5,ZC,22,450/750V | 米 | 295 |  | 13.17 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801000466 | 310017031200070
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZC,22,450/750V | 米 | 90 |  | 20.25 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800993457 | 310017031200080
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 210 |  | 10.7 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 801002667 | 310017031200090
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 胡家湾35千伏主变增容工程胡家湾35千伏主变增容工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.11 |  | 440000 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800044658 | 310017044200010
|  |  | 基建 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,23,无阻燃,无阻水 | 千米 | 0.015 |  | 323009 |  |  | 20231211 | 施工现场地面交货 | 800990189 | 310017044400010