## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":152,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海供电分公司2023年第四批固定资产应急项目、2023年第十批政策性保障资金项目物资
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| H1-1 | 1标段1包：水泥制品1 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 33 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审合格名单104标段【10kV及以下水泥电杆（乌海地区）】供应商，需提供入围通知书。 | 3900 | 128700 | 限中1个 | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310016698900010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 25 |  | 2730 | 68250 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016698900020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 58 |  | 120 | 6960 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016698900030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 58 |  | 195 | 11310 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016698900040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 11 |  | 178 | 1958 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016698900050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 70 |  | 2730 | 191100 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016745100010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 86 |  | 1610 | 138460 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016745100020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 152 |  | 120 | 18240 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016745100030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 152 |  | 195 | 29640 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016745100040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 69 |  | 178 | 12282 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016745100050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 37 |  | 2730 | 101010 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016745700010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 137 |  | 1610 | 220570 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016745700020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 174 |  | 120 | 20880 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016745700030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 174 |  | 195 | 33930 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016745700040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 80 |  | 178 | 14240 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016745700050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 22 |  | 3900 | 85800 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310016784700010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 44 |  | 2730 | 120120 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016784700020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,270mm,O,通用,无特殊添加,无拉线 | 根 | 8 |  | 15703.61 | 125628.88 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801016737 | 310016784700030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 66 |  | 120 | 7920 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016784700040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 66 |  | 195 | 12870 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016784700050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 25 |  | 178 | 4450 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016784700060
| H1-2 | 1标段2包：水泥制品2 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 83 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审合格名单104标段【10kV及以下水泥电杆（乌海地区）】供应商，需提供入围通知书。 | 2730 | 226590 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016682300010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 309 |  | 1610 | 497490 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016682300020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 392 |  | 120 | 47040 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016682300030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 392 |  | 195 | 76440 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016682300040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 271 |  | 178 | 48238 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016682300050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 44 |  | 2730 | 120120 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016682900010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 210 |  | 1610 | 338100 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016682900020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 285 |  | 120 | 34200 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016682900030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 285 |  | 195 | 55575 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016682900040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 144 |  | 178 | 25632 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016682900050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 32 |  | 1610 | 51520 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016774600010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 74 |  | 2730 | 202020 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016695500010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 279 |  | 1610 | 449190 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016695500020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 353 |  | 120 | 42360 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016695500030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 353 |  | 195 | 68835 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016695500040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 241 |  | 178 | 42898 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016695500050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 121 |  | 2730 | 330330 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016695900010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 377 |  | 1610 | 606970 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041682 | 310016695900020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 495 |  | 120 | 59400 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016695900030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 495 |  | 195 | 96525 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016695900040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 239 |  | 178 | 42542 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016695900050
| H1-3 | 1标段3包：水泥制品3 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用φ190×15×M×G | 根 | 138 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审合格名单104标段【10kV及以下水泥电杆（乌海地区）】供应商，需提供入围通知书。 | 3900 | 538200 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310016684200010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用φ190×12×M×G | 根 | 14 |  | 2730 | 38220 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016684200020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8DP-8 | 块 | 152 |  | 120 | 18240 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016684200030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10KP10(14块含U22-330卡盘抱箍、138块含U22-360卡盘抱箍) | 块 | 152 |  | 195 | 29640 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016684200040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10LP10（19块含φ24拉线盘拉环，46块含φ28拉线盘拉环） | 块 | 65 |  | 178 | 11570 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016684200050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用φ190×15×M×G | 根 | 116 |  | 3900 | 452400 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011235 | 310016684700010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用φ190×12×M×G | 根 | 110 |  | 2730 | 300300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011251 | 310016684700020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,法兰组装杆,15m,350mm,T,通用,无特殊添加,无J35-T-15,(配套提供箱式热镀锌横担，套筒式基础) | 根 | 10 |  | 19000 | 190000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801000049 | 310016684700030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8DP-8 | 块 | 226 |  | 120 | 27120 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310016684700040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10KP10(110块含U22-330卡盘抱箍、116块含U22-360卡盘抱箍) | 块 | 226 |  | 195 | 44070 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 310016684700050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10LP10（32块含φ24拉线盘拉环，58块含φ28拉线盘拉环） | 块 | 90 |  | 178 | 16020 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 310016684700060
| H2 | 2标段：35KV及以下电缆 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 千米 | 4.6 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审合格名单90标段【35kV及以下电缆】供应商，需提供入围通知书。 | 1080000 | 4968000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011093 | 310016677800010
| H3 | 3标段：环网柜 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 一次设备 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10KV,固体绝缘,电动,集中式DTU,二进四出,进出 | 面 | 2 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审合格名单41标段【固体绝缘环网柜】供应商，需提供入围通知书。 | 252000 | 504000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801000027 | 310016677700010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 一次设备 | 一二次融合成套环网箱 | 一二次融合成套环网箱,AC10KV,固体绝缘,电动,集中式DTU,二进二出,进出 | 面 | 2 |  | 168000 | 336000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801000026 | 310016677700020
| H4 | 4标段：电缆保护管 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 米 | 300 | 投标人须为生产厂商，需提供CPVC（PVC-C）与MPP管第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告（需提供官方查询路径与查询结果）。 | 180.73 | 54219 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045480 | 310017048500050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2回10kV线路送出工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ32 | 米 | 4000 |  | 8.25 | 33000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041878 | 310017048600010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ100 | 米 | 200 |  | 66 | 13200 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800039805 | 310017048700010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 米 | 1600 |  | 180.73 | 289168 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045480 | 310017048700020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出4#线与滨河变电站9220奥体线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ100 | 米 | 70 |  | 66 | 4620 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800039805 | 310017048800010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出4#线与滨河变电站9220奥体线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 米 | 70 |  | 180.73 | 12651.1 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045480 | 310017048800020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 8662 |  | 101.09 | 875641.58 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310017054400010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 米 | 1100 |  | 32.12 | 35332 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045468 | 310017054400020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ32 | 米 | 7400 |  | 8.25 | 61050 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041878 | 310017054400030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出4#线与滨河变电站9220奥体线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ32 | 米 | 5400 |  | 8.25 | 44550 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041878 | 310017054500010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PVC-C,φ200,11MM,通用 | 米 | 207 |  | 101.09 | 20925.63 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011208 | 310017054700010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ100,12MM,埋地用 | 米 | 44 |  | 32.12 | 1413.28 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011210 | 310017054700020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PVC-C,φ200,11MM,通用 | 米 | 138 |  | 101.09 | 13950.42 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011208 | 310017054800010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 34 |  | 75.4 | 2563.6 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016682300060
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200φ200C-CPVC | 米 | 2896 |  | 75.4 | 218358.4 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016684200060
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100φ100C-CPVC | 米 | 392 |  | 40 | 15680 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045468 | 310016684200070
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200MPP(壁厚16mm) | 米 | 4964 |  | 150 | 744600 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045480 | 310016684200080
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ100MPP(壁厚8mm) | 米 | 808 |  | 87.36 | 70586.88 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800039805 | 310016684200090
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200MPP(壁厚16mm) | 米 | 920 |  | 150 | 138000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045480 | 310016684700070
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ100MPP(壁厚8mm) | 米 | 180 |  | 87.36 | 15724.8 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800039805 | 310016684700080
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 72 |  | 75.4 | 5428.8 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016695900060
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 160 |  | 75.4 | 12064 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016698900060
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 545 |  | 75.4 | 41093 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016745100060
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 238 |  | 75.4 | 17945.2 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016745700060
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 295 |  | 75.4 | 22243 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310016784700070
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出1#线与滨河变电站9117大学路线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ32 | 米 | 4200 |  | 8.25 | 34650 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041878 | 310017048400010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 93 |  | 101.09 | 9401.37 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310017048500010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 米 | 60 |  | 32.12 | 1927.2 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045468 | 310017048500020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ32 | 米 | 6100 |  | 8.25 | 50325 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800041878 | 310017048500030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ100 | 米 | 16 |  | 66 | 1056 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800039805 | 310017048500040
| H5 | 5标段：其他 | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 574 | 1、投标人可以为生产厂商或代理商或经销商，代理商需提供生产厂商针对本项目的唯一代理授权书； 2、投标人所投货物涉及内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审产品的，需提供投标产品为入围供应商所生产的承诺函（承诺函格式自拟）；如投标人为资格预审入围供应商，则需提供对应标段的入围通知书。 以下为本标段所涉及资格预审标段名称： （1）124标段【光缆金具】 （2）92标段【35kV及以下电缆附件】 （3）130标段【电能采控终端（公变）】 （4）142标段【钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10kV及以下工程）】 （5）23标段【10kV及以下电流互感器】 （6）29标段【10KV及以下避雷器】 （7）128标段【三相智能费控电能表】 （8）123标段【光缆】 （9）164标段【交换机】 备注：生产厂商与其授权代理商不得同时参加本标段的投标 | 1 | 574 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016682200400
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 348 |  | 1 | 348 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016683000390
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 406 |  | 1 | 406 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016695600420
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 674 |  | 1 | 674 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016695800450
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 174 |  | 1 | 174 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016699000500
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 271 |  | 1 | 271 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016745200420
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 251 |  | 1 | 251 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016745800480
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 工器具 | 铅封 | 铅封,穿线封,塑料 | 个 | 226 |  | 1 | 226 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801003433 | 310016784800510
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 620 |  | 15 | 9300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016682200440
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 386 |  | 15 | 5790 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016683000430
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 434 |  | 15 | 6510 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016695600460
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 738 |  | 15 | 11070 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016695800490
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 366 |  | 15 | 5490 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016699000540
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 574 |  | 15 | 8610 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016745200460
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 554 |  | 15 | 8310 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016745800520
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 配件 | 表箱锁 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 个 | 478 |  | 15 | 7170 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800992299 | 310016784800550
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,DLHG-114,114 | 米 | 2 |  | 130 | 260 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801005925 | 310016682200800
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,DLHG-114,114 | 米 | 10 |  | 130 | 1300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801005925 | 310016695800840
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,DLHG-114,114 | 米 | 6 |  | 130 | 780 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801005925 | 310016699000900
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-富民社区 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,DLHG-114,114 | 米 | 36 |  | 130 | 4680 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801005925 | 310016745200730
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-矿区供电分公司-泽园新村社 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,DLHG-114,114 | 米 | 18 |  | 130 | 2340 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801005925 | 310016745800820
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,DLHG-114,114 | 米 | 12 |  | 130 | 1560 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801005925 | 310016784800900
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 装置性材料 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,AT(防鸟型） | 千米 | 2.3 |  | 15500 | 35650 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801009057 | 310016677800020
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出1#线与滨河变电站9117大学路线联络工程 | 二次设备 | 交换机 | 交换机,电口交换机,无,通用,千兆电≥24,千兆光≥2,≥200MPPS | 台 | 1 |  | 12000 | 12000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800998127 | 310016775100110
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出1#线与滨河变电站9117大学路线联络工程 | 二次设备 | 纵向加密认证装置 | 千兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量340Mbps,密文吞吐量80Mbps | 台 | 1 |  | 60000 | 60000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800016094 | 310016775100120
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出1#线与滨河变电站9117大学路线联络工程 | 装置性材料 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,ADSS光缆用,24 | 只 | 4 |  | 410 | 1640 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044836 | 310016775100080
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2#线与滨河变电站9202商务中心线联络工程 | 装置性材料 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,ADSS光缆用,24 | 只 | 4 |  | 410 | 1640 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044836 | 310016783200080
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出4#线与滨河变电站9220奥体线联络工程 | 装置性材料 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,ADSS光缆用,24 | 只 | 4 |  | 410 | 1640 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044836 | 310016788900080
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出2回10kV线路送出工程 | 装置性材料 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,ADSS光缆用,24 | 只 | 11 |  | 410 | 4510 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044836 | 310016789200070
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区110千伏彩虹变电站新建6回10千伏线路送出工程110kV彩虹变电站新出3#线与滨河变电站9113滨河IV回线联络工程 | 装置性材料 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒,ADSS光缆用,24 | 只 | 8 |  | 410 | 3280 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044836 | 310016789400080
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 5 |  | 756 | 3780 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 310016695600410
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 5 |  | 756 | 3780 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 310016683000380
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 6 |  | 756 | 4536 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 310016784801030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 5 |  | 756 | 3780 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 310016699001050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 8 |  | 756 | 6048 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 310016695800440
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 10 |  | 756 | 7560 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 310016682200390
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 610 | 610 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045857 | 310016677800030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 10 |  | 1150 | 11500 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310016677800040
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程乌海市热力公司业扩配套10千伏送出工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 8 |  | 3750 | 30000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800045607 | 310016677800050
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 台 | 3 |  | 100 | 300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085587 | 310016682200520
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 27 |  | 100 | 2700 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085585 | 310016682200530
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 27 |  | 100 | 2700 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310016682200540
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 台 | 12 |  | 100 | 1200 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085587 | 310016683000500
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 3 |  | 100 | 300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085585 | 310016683000510
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 12 |  | 100 | 1200 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310016683000520
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套HY5WS-17/50（带相色绝缘罩） | 组 | 44 |  | 340 | 14960 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801008402 | 310016684100110
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套HY5WS-17/50（带相色绝缘罩） | 组 | 68 |  | 340 | 23120 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801008402 | 310016684600110
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目龙游湾变电站新出3、4、5回10千伏线路 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25JKLYJ-10kV-185/25 | 吨 | 1.177 |  | 20500 | 24128.5 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 310016684100070
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海勃湾区2023年第一批“煤改电”配套电网升级改造项目110kV龙游湾变电站新建6、7、8、9回10千伏送出工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25JKLYJ-10kV-185/25 | 吨 | 2.487 |  | 20500 | 50983.5 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 310016684600070
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 24 |  | 100 | 2400 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085585 | 310016695600530
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 15 |  | 100 | 1500 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310016695600540
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 33 |  | 100 | 3300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085585 | 310016695800560
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 30 |  | 100 | 3000 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310016695800570
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 6 |  | 100 | 600 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085585 | 310016699000590
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 9 |  | 100 | 900 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310016699000600
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 2 |  | 340 | 680 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801008402 | 310016699001030
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 台 | 6 |  | 100 | 600 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085585 | 310016784800600
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 12 |  | 100 | 1200 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310016784800610
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 一次设备 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,带绝缘护套 | 组 | 4 |  | 340 | 1360 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801008402 | 310016784801010
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结北路社 | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 6 |  | 1050 | 6300 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310016784800570
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市乌达区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-乌达供电分公司-团结社区 | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 5 |  | 1050 | 5250 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310016699000560
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-四新社区 | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 5 |  | 1050 | 5250 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310016695600480
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-赛汗乌素社 | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 5 |  | 1050 | 5250 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310016683000450
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-六五四供电分公司-渡口社区 | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 8 |  | 1050 | 8400 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310016695800510
|  |  | 配网 | 乌海供电分公司 | 乌海局配电网建设办公室 | 乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目乌海市海南区2023年“煤改电”配套电网升级改造项目-海南供电分公司-曙光社区 | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 10 |  | 1050 | 10500 |  | 20231205 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310016682200460