## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":6,"isFree":false,"startRow":2}]}
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 断路器、交流三相隔离开关、钢管杆（桩）、架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程包头天晟达达茂旗巴音一期10兆瓦分散式风电项目35千伏接网工程(变电） | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,三相机械联动,通 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 买方指定仓库地面交货 | 801017591 | 310016421500010
| 1 | 断路器、交流三相隔离开关、钢管杆（桩）、架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程毛岱110千伏变1号主变增容 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310016422700010
| 1 | 断路器、交流三相隔离开关、钢管杆（桩）、架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程包头毛岱110kV变电站1号主变增容工程配套10千伏线路工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,25kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 5 | 560 | 2800 |  |  | 买方指定仓库地面交货 | 800012756 | 310016718900010
| 1 | 断路器、交流三相隔离开关、钢管杆（桩）、架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程包头毛岱110kV变电站1号主变增容工程配套10千伏线路工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 20.5 | 9000 | 184500 |  |  | 买方指定仓库地面交货 | 801011151 | 310016718800010
| 1 | 断路器、交流三相隔离开关、钢管杆（桩）、架空绝缘导线 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供工程建设部 | 包头毛岱110千伏变电站1号主变增容工程包头毛岱110kV变电站1号主变增容工程配套10千伏线路工程 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.85 | 26000 | 22100 |  |  | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310016718700010