## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"574","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"},{"col":20,"nullable":"true"}],"endRow":51,"isFree":false,"startRow":2}]} | 公司2023年第四批生产维护材料单一来源
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 预成交供应商
| 1 | 保护装置电源板等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 变压器保护电源插件 | 变压器保护电源插件,UT-832,珠海优特 | 个 | 1 |  | 20000 | 50000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801001560 | 330014699300070 | 珠海优特电力科技股份有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 线路保护电源插件 | 线路保护电源插件,UT-811,通用,线路保护装置电源插件 | 个 | 1 |  | 15000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801004906 | 330014695900160 | 珠海优特电力科技股份有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 二次设备 | 保护装置电源板 | 保护装置电源板,UT-832A | 块 | 1 |  | 15000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801001441 | 330014699300060 | 珠海优特电力科技股份有限公司
| 2 | 充电模块、直流监控装置 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 1 |  | 20000 | 42000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330014699300100 | 郑州华伟电器技术有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 直流监控装置 | 直流监控装置,通用,通用 | 个 | 1 |  | 22000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005058 | 330014695900070 | 郑州华伟电器技术有限公司
| 3 | 工控机配件等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局调度管理处 |  | 配件 | 工控机配件 | 工控机配件，硬盘 | 个 | 1 |  | 3000 | 5000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099462 | 330014744200030 | 内蒙古华宇智通科技有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局调度管理处 |  | 配件 | PC服务器配件 | PC服务器配件，电源 | 个 | 1 |  | 2000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099479 | 330014744200020 | 内蒙古华宇智通科技有限公司
| 4 | CPU、总控单元配 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 二次设备 | CPU | CPU,通用,通用 | 块 | 1 |  | 20000 | 40000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801008828 | 330014695900050 | 内蒙古远驰电力科技有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 总控单元配件 | 总控单元配件,通讯插件 | 个 | 1 |  | 20000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800071501 | 330014695900060 | 内蒙古远驰电力科技有限公司
| 5 | 便携式故障录波器配件等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 便携式故障录波器配件 | 便携式故障录波器配件,CPU 插件,通用 | 个 | 1 |  | 25000 | 45000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801002632 | 330014699300180 | 国电南京自动化股份有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 线路保护出口插件 | 线路保护出口插件,PSL-621U,国电南京自动化,保护装置 | 个 | 1 |  | 20000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801016060 | 330014695900010 | 国电南京自动化股份有限公司
| 6 | 直流监控装置、整流模块 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 直流监控装置 | 直流监控装置,通用,通用 | 个 | 1 |  | 24000 | 34000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005058 | 330014699300130 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 整流模块 | 整流模块 | 个 | 1 |  | 10000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099312 | 330014699300140 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司
| 7 | 导轨、底板 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 金属材料 | 导轨 | 导轨 | 米 | 2 |  | 3000 | 20000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800054669 | 330014695900120 | 北京供电福斯特开关设备有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 油温计 | 底板,AC10kV | 个 | 1 |  | 14000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800071394 | 330014695900110 | 北京供电福斯特开关设备有限公司
| 8 | 蓄电池巡检模块等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 蓄电池巡检模块 | 蓄电池巡检模块,通用,通用 | 块 | 2 |  | 12000 | 47000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005062 | 330014695900020 | 内蒙古智通电力设备有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 直流监控装置 | 直流监控装置,通用,通用 | 个 | 1 |  | 23000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005058 | 330014695900030 | 内蒙古智通电力设备有限公司
| 9 | 消谐装置电源板等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 消谐装置电源板 | 消谐装置电源板,PTXZ-196 | 块 | 2 |  | 5000 | 74000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801013742 | 330014699300240 | 奥祥电力自动化有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 消谐装置主板插件 | 消谐装置主板插件,PTXZ-196 | 块 | 2 |  | 11000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801013743 | 330014699300250 | 奥祥电力自动化有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 故障录波器插件 | 故障录波器插件,通用,直流采样板,AX-1001 | 个 | 1 |  | 42000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801008782 | 330014699300230 | 奥祥电力自动化有限公司
| 10 | CPU板等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | CPU板 | CPU板 | 个 | 3 |  | 25000 | 275600 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099175 | 330014699300120 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 2 |  | 18000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099402 | 330014699300110 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 直流监控装置 | 直流监控装置,通用,通用 | 个 | 1 |  | 13000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005058 | 330014699300160 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 采样板 | 采样板,通用,通用 | 个 | 1 |  | 19800 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801012632 | 330014695900080 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,ATC48MS30IIIA | 台 | 1 |  | 21000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801000193 | 330014695900100 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块,通用.,通用,通用 | 台 | 1 |  | 16000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801016677 | 330014695900150 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 电能质量监测装置配件 | 电能质量监测装置配件,CPU插件 | 个 | 1 |  | 25000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800993447 | 330014699300270 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 线路保护通讯插件 | 线路保护通讯插件,通用性型号,通用 | 个 | 1 |  | 17000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801010859 | 330014699300050 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 通信直流电源屏开关量输入模块 | 通信直流电源屏开关量输入模块,通用 | 个 | 1 |  | 12800 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005064 | 330014699300150 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 2 |  | 20000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330014699300030 | 鄂尔多斯市瑞通商贸有限公司
| 11 | 直流监控装置等 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | AB电源板 | AB电源板,±12V、5V、24V直流电源,110~220VAC交流电源 | 个 | 1 |  | 7000 | 89400 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005671 | 330014699300210 | 北京易达新电气成套设备有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 直流监控装置 | 直流监控装置,通用,通用 | 个 | 1 |  | 25000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005058 | 330014699300200 | 北京易达新电气成套设备有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 负荷开关操作机构 | 负荷开关操作机构 | 个 | 1 |  | 15000 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099080 | 330014699300260 | 北京易达新电气成套设备有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 整流模块 | 整流模块 | 个 | 1 |  | 20200 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099312 | 330014699300170 | 北京易达新电气成套设备有限公司
|  |  |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 充电模块 | 充电模块,直流充电模块 | 台 | 1 |  | 22200 |  |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800996918 | 330014699300020 | 北京易达新电气成套设备有限公司
| 12 | 路由器配件 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局调度管理处 |  | 配件 | 路由器配件 | 路由器配件,母卡 | 个 | 1 |  | 53200 | 53200 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801016023 | 330014744200010 | 内蒙古亦创信息科技有限公司
| 13 | 绝缘监测模块 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 绝缘监测模块 | 绝缘监测模块,通用 | 块 | 1 |  | 21000 | 21000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800993451 | 330014699300010 | 内蒙古三林电力科技有限公司
| 14 | 液晶面板 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 1 |  | 9100 | 9100 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099402 | 330014699300080 | 内蒙古仁和聚众科技有限公司
| 15 | 档位控制器 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 档位控制器 | 档位控制器,UP858A-19AN | 块 | 1 |  | 6800 | 6800 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800993708 | 330014699300190 | 江阴市科达电气技术有限公司
| 16 | 防雨罩 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 五金材料 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 2 |  | 300 | 600 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800993490 | 330014695900130 | 沈阳科奇科技有限公司
| 17 | 卫星接收插件 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 通信设备 | 卫星接收插件 | 卫星接收插件 | 块 | 2 |  | 25000 | 50000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 801005458 | 330014699300090 | 武汉中元华电科技股份有限公司
| 18 | 电压切换装置插件 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 电压切换装置插件 | 电压切换装置插件 | 个 | 1 |  | 9000 | 9000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099164 | 330014699300220 | 北京中科伏瑞电气技术有限公司
| 19 | 液晶面板 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理处 |  | 配件 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 1 |  | 20000 | 20000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099402 | 330014699300040 | 江苏金智科技股份有限公司
| 20 | CPU |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 二次设备 | CPU | CPU,DF3322EF,东方电子 | 块 | 1 |  | 25000 | 25000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800997540 | 330014695900140 | 东方电子股份有限公司
| 21 | 液晶面板 |  | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局修试管理二处 |  | 配件 | 液晶面板 | 液晶面板 | 面 | 1 |  | 5000 | 5000 |  | 20231210 | 买方指定仓库地面交货 | 800099402 | 330014695900040 | 北京四方继保自动化股份有限公司