- 1、采购明细：

| 序号 | 标段 |  | 标段名称 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 110kv电缆1 | 110kv阻水电缆 | YJLW03-Z64/110-1*240 | 米 | 1180 | 360 | 424800 |  |
| 一标段做高投标限价：424800元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 110kv电缆2 | 110kv阻水电缆 | YJLW03-Z64/110-1*500 | 米 | 3180 | 560 | 1780800 |  |
| 二标段做高投标限价：1780800元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 电缆终端头、接地箱、避雷器1 | 电缆终端头 | （户外型含安装）符合套管终端，适用于YJLW03-Z 64/110-1×240电缆使用。 | 套 | 6 | 17000 | 102000 |  |
| 2 |  |  |  | 直接接地箱 | 额定电压为110千伏，不锈钢材质箱体，结构为三相共箱，适用于YJLW03-Z 64/110-1×240电缆使用。 | 个 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 3 |  |  |  | 保护接地箱 | 额定电压为110千伏，不锈钢材质箱体，结构为三相共箱，适用于YJLW03-Z 64/110-1×240电缆使用。 | 个 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 4 |  |  |  | 110kV避雷器 | 额定电压为110千伏，适用于YJLW03-Z 64/110-1×240电缆使用。 | 支 | 6 | 3000 | 18000 |  |
| 三标段做高投标限价：128000 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 电缆终端头、接地箱、避雷器2 | 电缆终端头 | （户外型含安装）符合套管终端，适用于YJLW03-Z 64/110-1×500电缆使用。 | 套 | 12 | 17000 | 204000 |  |
| 2 |  |  |  | 直接接地箱 | 额定电压为110千伏，不锈钢材质箱体，结构为三相共箱，适用于YJLW03-Z 64/110-1×500电缆使用。 | 个 | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 3 |  |  |  | 保护接地箱 | 额定电压为110千伏，不锈钢材质箱体，结构为三相共箱，适用于YJLW03-Z 64/110-1×500电缆使用。 | 个 | 2 | 4000 | 8000 |  |
| 4 |  |  |  | 110kV避雷器 | 额定电压为110千伏，适用于YJLW03-Z 64/110-1×500电缆使用。 | 支 | 12 | 3000 | 36000 |  |
| 四标段做高投标限价： 256000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

投标人信息表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称/标段 |  |
| 投标人名称 |  |
| 邮编 |  |
| 投标人详细通讯地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| E-mail （电子邮箱） （务必填写准确） |  |
| 投标人开票信息 （必须填写正确） | 名 称： 纳税人识别号： 地址 电话： 开户行及账号： |
| 备注 | - 我公司改用增值税电子发票，各投标人在报名时填写有效电子邮箱，以便于接收增值税电子发票。 |

## 附件2：

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间            年               月                 日

经营期限：

姓名：           性别：            年龄：         职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面

| 法定代表人身份证照片页 | 法定代表人身份证国徽页 |
| --- | --- |

特此证明；

投标人：         （盖章）

年       月       日

法定代表人授权委托书

本授权声明：         （投标人单位名称），为中华人民共和国合法企业，我   （法定代表人名称）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司员工        （姓名）为我公司委托代理人，以我公司的名义参加你公司组织的         项目（招标编号：     ）的采购活动，委托代理人在开标、投标、评审及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事物，本人均予以承认。我公司对委托代理人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

| 法定代表人身份证照片页 | 法定代表人身份证国徽页 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证照片页 | 委托代理人身份证国徽页 |

注：被授权人必须为项目经理

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  月  日

附件3

## 真实性承诺函

（招标人名称）              （招标代理机构名称）：

1、我方已仔细研究了          （项目名称）公告的全部内容，完全了解并同意采购要求及采购费用收取情况，且我公司符合该项目的资格条件，具备完成项目的能力，特决定参加          （项目名称）      （标段名称）的投标。

2、我方在此声明，所递交的报名资料内容完整、真实和准确，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、如我方所提供报名资料不真实、不完整，存在伪造、隐瞒、欺诈的情况，我方愿意承担采购人对我方的一切处罚。

4、                                   （其他补充说明）。

招标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

附件4

异议书

致：（异议对象单位名称）

我公司依法参与了贵公司（局）于    年  月  日组织（项目名称为             ，招标/采购编号为：             标段名称(标段号)：             ）的招标采购活动，该项目目前正处于：             。现我公司对             提出异议。

一、被异议人

二、异议事项

三、请求及主张

四、法律依据、线索及相关材料

五、真实性承诺

异 议 人：

联系电话：

联系地址：

附件：1.营业执照复印件

2.异议授权书

注：异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人签字盖章（非法定代表人需提供法定代表人授权书）；其他组织或者个人异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附身份证明复印件；

附件5

入围产品供货承诺书

（采购人名称）                   （代理机构名称）：

1、我方承诺       （项目名称）       （标段号）所供     货物为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年设备材料采购资格预审第x标段（         ）入围生产厂家的产品，如违反此承诺，我方将负全部责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日