公告附表——采购计划表

| 包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 资金来源 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件8（互感器） | 3100093594 | 370 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,5,0.5S | 详见技术规范 | 台 | 1 | 32000 | 32000 | 鄂电生产技术部 | 公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局 | 询比采购 | 备品备件 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147766 | 510 | 电压互感器消谐配件,流敏型,IHSD流敏消谐电阻 | 详见技术规范 | 套 | 4 | 15000 | 60000 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 210 | 电压互感器消谐配件,流敏型,智能消谐电阻 | 详见技术规范 | 套 | 4 | 18000 | 72000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 240 | 10KV电流互感器,0.2S | 详见技术规范 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147019 | 390 | 10KV电流互感器,0.2S | 详见技术规范 | 台 | 3 | 5500 | 16500 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147019 | 130 | 电流互感器 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 770 | 零序互感器,LXK,100/5,5VA,10P | 详见技术规范 | 台 | 12 | 1100 | 13200 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| 包件10（避雷针） | 3300147714 | 260 | 防雷设备,避雷针 | 详见技术规范 | 台 | 1490 | 150 | 223500 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 223500 |  |  |  |  |  |  |
| 包件13（电容器） | 3300146994 | 790 | 单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-12/√3-334-1W | 详见技术规范 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 780 | 单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-12/√3-334-1W | 详见技术规范 | 台 | 6 | 10500 | 63000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147019 | 440 | 单体电容器,BAM12/√3-400-1W,10KV | 详见技术规范 | 台 | 2 | 9000 | 18000 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 800 | 电容器组电抗器,AC35kV,12000kvar | 详见技术规范 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 131500 |  |  |  |  |  |  |
| 包件17（0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线） | 3300147015 | 50 | 布电线,BLVVB,铝,16,2 | 详见技术规范 | 米 | 1000 | 16 | 16000 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147015 | 80 | 布电线,BLVVB,铝,35,1 | 详见技术规范 | 米 | 500 | 3 | 1500 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147015 | 90 | 布电线,BLVVB,铝,50,1 | 详见技术规范 | 米 | 600 | 6 | 3600 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147546 | 40 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 详见技术规范 | 米 | 2000 | 2 | 4000 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 营销维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147546 | 50 | 布电线,BV,铜,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 1800 | 4 | 7200 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 营销维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 20 | 多股软铜线,BVR1.5,通用 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 3.5 | 700 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147019 | 70 | 多股软铜线,BVR-4,通用 | 详见技术规范 | 米 | 400 | 5 | 2000 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147699 | 200 | 集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,16,2 | 详见技术规范 | 千米 | 0.11 | 8000 | 880 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147699 | 190 | 集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,25,4 | 详见技术规范 | 千米 | 0.26 | 22000 | 5720 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 41600 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 596600.00 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件2：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

附件3：

1：国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

- 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

2：信用中国查询方式

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

二、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

注：上述各类信誉查询截图样式仅供参考。