公告附表——采购计划表

	包件
	采购申请编号
	行项目编号
	物料描述
	物料补充描述
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	项目单位
	子项目
	采购方式
	资金来源
	交货期
	备注

	包件1（警示灯）
	3700064639
	50
	警示灯,太阳能,DL-ILED,LP65/LP67,3LED/6LED,0.3/
	详见技术规范
	套
	675
	1000
	675000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	675000
	
	
	
	
	
	

	包件2（警示防撞绝缘墩等）
	3100168078
	10
	标桩,警告类,电缆标桩,玻璃钢
	详见技术规范
	块
	20
	49
	980
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169026
	10
	标桩,警告类,电缆标桩,玻璃钢
	详见技术规范
	块
	20
	49
	980
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3700064639
	30
	电缆标示桩,玻璃钢,100MM*100MM*800MM
	详见技术规范
	个
	1000
	50
	50000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	
	3700064639
	60
	防撞贴,500MM*1200MM
	详见技术规范
	张
	100
	80
	8000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	
	3700064639
	20
	警示防撞绝缘墩,太阳能闪光,12米
	详见技术规范
	套
	575
	1000
	575000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	634960
	
	
	
	
	
	

	包件3（标识牌、警示牌等）
	3100150251
	240
	标识牌,PVC
	详见技术规范
	面
	240
	36
	8640
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	730
	标识牌,安全标识牌,200*160,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	60
	25
	1500
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	830
	标识牌,安全标识牌,720*300,UV工艺,无要求,组,通用,铝合金
	详见技术规范
	面
	10
	50
	500
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	50
	标识牌,安全标识牌,720*300MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	10
	150
	1500
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167567
	10
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,
	详见技术规范
	面
	74
	29
	2146
	鄂电输电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	10
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,
	详见技术规范
	面
	98
	29
	2842
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	60
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,
	详见技术规范
	面
	160
	29
	4640
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	70
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,
	详见技术规范
	面
	160
	29
	4640
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168076
	20
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	7
	28
	196
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168079
	20
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	9
	28
	252
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169030
	20
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	98
	28
	2744
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目配套220千伏接网工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169029
	20
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	221
	28
	6188
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	20
	标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	8
	28
	224
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	30
	标识牌,变电站门口综合牌,124CM*64CM,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通
	详见技术规范
	面
	1
	800
	800
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	60
	标识牌,玻璃钢
	详见技术规范
	面
	100
	17.87
	1787
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150294
	280
	标识牌,不锈钢
	详见技术规范
	面
	100
	40
	4000
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	130
	标识牌,电缆工井编号牌,通用,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	面
	1200
	35
	42000
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	840
	标识牌,二次设备标识牌,800MM*58MM,单面热转印标识,无要求,通用,纸
	详见技术规范
	面
	56
	15
	840
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100166397
	10
	标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	58
	45
	2610
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	900
	标识牌,建筑门牌,320*138,亚克力反面印刷,无要求,组,通用,亚克力
	详见技术规范
	面
	20
	60
	1200
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	350
	标识牌,警示牌,200*160,UV工艺,无要求,铝合金
	详见技术规范
	面
	410
	25
	10250
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	380
	标识牌,警示牌,250*250,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求,通用,
	详见技术规范
	面
	30
	25
	750
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	80
	标识牌,警示牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	60
	18
	1080
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	390
	标识牌,警示牌,400*300,UV工艺,无要求,铝合金
	详见技术规范
	面
	200
	28
	5600
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	80
	标识牌,警示牌,400*500,双面热转印标识,高分子UPVC
	详见技术规范
	面
	40
	17.79
	711.6
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167841
	10
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,防紫外线，5年不褪色,通用,通用,通用,
	详见技术规范
	面
	93
	65
	6045
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168076
	40
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	7
	28
	196
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169030
	40
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	98
	28
	2744
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目配套220千伏接网工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	40
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	8
	28
	224
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168079
	40
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	9
	28
	252
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167567
	70
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	74
	28
	2072
	鄂电输电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	50
	标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	49
	28
	1372
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3700064639
	40
	标识牌,警示牌,通用,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	面
	1600
	380
	608000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	20
	标识牌,母线标识牌,800*600,1.2MM厚铝板粘贴,通用,高强级反光贴膜,
	详见技术规范
	面
	2
	700
	1400
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167169
	20
	标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,A、B、C(3只1组),块
	详见技术规范
	面
	4
	400
	1600
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	890
	标识牌,上墙图表,800*1100,一级膜双层覆膜,无要求,通用,玻璃钢
	详见技术规范
	面
	1
	200
	200
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	130
	标识牌,设备区标识牌,,,无要求,,
	详见技术规范
	面
	327
	40
	13080
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167567
	20
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1
	详见技术规范
	面
	2
	160
	320
	鄂电输电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	20
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1
	详见技术规范
	面
	4
	160
	640
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168079
	10
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	2
	156
	312
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168076
	10
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	2
	156
	312
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169030
	10
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	2
	156
	312
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目配套220千伏接网工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169029
	10
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	2
	156
	312
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	10
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	2
	156
	312
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167841
	40
	标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	2
	156
	312
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167841
	20
	标识牌,塔号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	95
	35
	3325
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	710
	标识牌,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	面
	100
	40
	4000
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147340
	100
	标识牌,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用
	详见技术规范
	面
	147
	620
	91140
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167567
	30
	标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组)
	详见技术规范
	面
	25
	21
	525
	鄂电输电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	30
	标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组)
	详见技术规范
	面
	294
	21
	6174
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100166397
	20
	标识牌,相序牌,340*340,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	60
	38
	2280
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168076
	50
	标识牌,相序牌,350*350,通用,C,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	15
	21
	315
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169030
	50
	标识牌,相序牌,350*350,通用,C,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	15
	21
	315
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目配套220千伏接网工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	50
	标识牌,相序牌,350*350,通用,C,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	9
	21
	189
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168079
	50
	标识牌,相序牌,350*350,通用,C,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	9
	21
	189
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169029
	40
	标识牌,相序牌,350*350,通用,C,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	221
	21
	4641
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167841
	30
	标识牌,相序牌,350*350,通用,通用,通用,通用,搪瓷
	详见技术规范
	面
	279
	48
	13392
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	820
	标识牌,一次设备标识牌,200*160,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	11
	20
	220
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	850
	标识牌,一次设备标识牌,200MM*150MM,单面热转印标识,无要求,通用,荧
	详见技术规范
	面
	44
	15
	660
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	110
	标识牌,一次设备标识牌,200MM*160MM,单面热转印标识,无要求,通用,荧
	详见技术规范
	面
	440
	13
	5720
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167169
	80
	标识牌,一次设备标识牌,320*220,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,国标
	详见技术规范
	面
	440
	25
	11000
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167170
	40
	标识牌,一次设备标识牌,320*220,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,国标
	详见技术规范
	面
	105
	25
	2625
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	810
	标识牌,一次设备标识牌,320*220,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	69
	20
	1380
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	790
	标识牌,一次设备标识牌,400*300,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	8
	35
	280
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	800
	标识牌,一次设备标识牌,800*600,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求
	详见技术规范
	面
	9
	50
	450
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	880
	标识牌,支架牌,1240*640,一级膜双层覆膜,无要求,块,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	1
	400
	400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	870
	标识牌,支架牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	2
	200
	400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167169
	10
	标识牌,支架牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢
	详见技术规范
	面
	5
	700
	3500
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	70
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	294
	30
	8820
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167567
	40
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	149
	47
	7003
	鄂电输电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	40
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	147
	47
	6909
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	80
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	220
	50
	11000
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168076
	30
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	14
	55
	770
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168076
	60
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	15
	55
	825
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169030
	60
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	15
	55
	825
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目配套220千伏接网工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168079
	30
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	55
	55
	3025
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168079
	60
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	28
	55
	1540
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169029
	30
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	442
	55
	24310
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169029
	50
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	72
	55
	3960
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	30
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	16
	55
	880
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169030
	30
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	196
	55
	10780
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目配套220千伏接网工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	60
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	9
	55
	495
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	330
	标识牌固定支架
	详见技术规范
	个
	600
	80
	48000
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100166397
	30
	警示牌
	详见技术规范
	面
	58
	45
	2610
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167169
	60
	爬梯门,通用,60CM,根据实际尺寸,高分子UPVC,架构专用
	详见技术规范
	个
	8
	300
	2400
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	740
	设备标识牌,250MM*250MM,铝板,1.0MM,采用优质抗氧化国标IV类反
	详见技术规范
	块
	50
	25
	1250
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	10
	设备标示牌,320MM*220MM，1.2MM厚
	详见技术规范
	块
	103
	50
	5150
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	100
	设备标示牌,40㎝×32㎝铝反光,铝合金
	详见技术规范
	块
	140
	15
	2100
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	120
	设备标示牌,组合式30㎝×72㎝,铝合金
	详见技术规范
	块
	20
	35
	700
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	90
	设备标示牌,组合式30㎝×72㎝,铝合金
	详见技术规范
	块
	68
	35
	2380
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	680
	相序贴
	详见技术规范
	个
	600
	25
	15000
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3700064639
	70
	设施保护警示牌,镜面不锈钢,320MM*400MM,禁止攀登 高压危险
	详见技术规范
	块
	100
	40
	4000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	610
	设施保护警示牌,镜面不锈钢,320MM*400MM,禁止攀登 高压危险
	详见技术规范
	块
	300
	60
	18000
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	860
	设施保护警示牌,优质抗氧化国标IV类,直径400-500MM,限高限速牌
	详见技术规范
	块
	1
	200
	200
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	1083709.6
	
	
	
	
	
	

	包件4（个人防护用品等）
	3100150256
	380
	10KV绝缘拉杆,3节3米
	详见技术规范
	付
	42
	133.63
	5612.46
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	20
	安全带,蚕丝,通用,通用,单腰带、双背带加双腿带式
	详见技术规范
	付
	13
	230
	2990
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	240
	安全带，单腰带加单背带式
	详见技术规范
	付
	50
	138.46
	6923
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	70
	安全带,单腰带加双背带式
	详见技术规范
	付
	30
	200
	6000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	10
	安全带,单腰带式
	详见技术规范
	付
	50
	120
	6000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	40
	安全带,单腰带式
	详见技术规范
	付
	2
	150
	300
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	610
	安全带,通用,通用,G-1131,全方位
	详见技术规范
	付
	2
	150
	300
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	90
	安全工具柜,2320*1100*600MM,智能型
	详见技术规范
	个
	1
	1800
	1800
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100159499
	90
	安全工具箱
	详见技术规范
	个
	20
	400
	8000
	鄂电配电带电作业处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	80
	安全工器具柜,普通,通用,2000*800*450MM,钢框架透明玻璃门
	详见技术规范
	个
	4
	1510
	6040
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100166477
	20
	安全工器具柜,智能
	详见技术规范
	个
	2
	4000
	8000
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	540
	安全工器具柜,智能,1.5MM冷轧钢板,2200*800*450MM,钢框架透明
	详见技术规范
	个
	3
	3800
	11400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	360
	安全工器具柜,智能,通用,2000*800*450MM,通用
	详见技术规范
	个
	3
	2500
	7500
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168197
	10
	安全帽
	详见技术规范
	个
	40
	35
	1400
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168197
	20
	安全帽
	详见技术规范
	个
	15
	35
	525
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	220
	安全帽,红,单,普通
	详见技术规范
	个
	30
	35
	1050
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100166780
	10
	安全帽,红,单,普通
	详见技术规范
	个
	20
	35
	700
	鄂电负荷管理服务中心
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	620
	安全帽,黄,单,普通
	详见技术规范
	个
	8
	35
	280
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	50
	安全帽,黄,单,普通
	详见技术规范
	个
	6
	35
	210
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	50
	安全帽,蓝,单,普通
	详见技术规范
	个
	50
	35
	1750
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	60
	安全帽,棉,普通,黑
	详见技术规范
	个
	50
	70
	3500
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	390
	安全帽,塑料帽,普通,黄
	详见技术规范
	个
	50
	60
	3000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	40
	安全绳,12mm,15米带双钩
	详见技术规范
	根
	45
	75
	3375
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	130
	安全绳,5mm,5米
	详见技术规范
	根
	35
	30
	1050
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167630
	10
	安全绳,通用,通用,通用,1.8米
	详见技术规范
	根
	13
	620
	8060
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168344
	10
	安全绳,通用,通用,通用,1.8米
	详见技术规范
	根
	13
	620
	8060
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	30
	安全腰带悬挂器,抱箍通用型
	详见技术规范
	套
	14
	510
	7140
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	90
	便携式四合一气体检测仪,ADKS-4
	详见技术规范
	台
	4
	410
	1640
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	40
	便携式四合一气体检测仪,ADKS-4
	详见技术规范
	台
	2
	500
	1000
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150303
	680
	操作杆,AC10kV,4节,4m
	详见技术规范
	根
	6
	210
	1260
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	70
	操作杆,无要求,220KV绝缘操作杆,绝缘操作杆,AC220kV,2节,5m
	详见技术规范
	根
	2
	500
	1000
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	280
	登杆器具,JKT-350(12M),脚扣
	详见技术规范
	付
	10
	120
	1200
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	270
	登杆器具,JKT-400(15M),脚扣
	详见技术规范
	付
	10
	120
	1200
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150294
	260
	登杆器具,JKT-400(15M),脚扣
	详见技术规范
	付
	10
	140
	1400
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	370
	登杆器具,JKT-400(15M),脚扣
	详见技术规范
	付
	6
	200
	1200
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	250
	登杆器具,JKT-450/JKT-500(18M),脚扣
	详见技术规范
	付
	30
	120
	3600
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150294
	300
	登杆器具,JKT-450/JKT-500(18M),脚扣
	详见技术规范
	付
	5
	140
	700
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168164
	10
	二次安全措施箱,140CM*40CM*100CM
	详见技术规范
	个
	20
	5000
	100000
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168197
	30
	二次安全措施箱,140CM*40CM*100CM
	详见技术规范
	个
	14
	5000
	70000
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	150
	防尘口罩,3M工业粉尘,橡胶
	详见技术规范
	个
	10
	80
	800
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	100
	防尘口罩,一次性防护口罩,活性炭
	详见技术规范
	个
	100
	15
	1500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	680
	防电弧服
	详见技术规范
	套
	2
	450
	900
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150251
	210
	防电弧服
	详见技术规范
	套
	6
	600
	3600
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	40
	防电弧面罩,通用,高分子聚合物材料,透明,通用,通用
	详见技术规范
	副
	8
	100
	800
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100166477
	10
	防毒面具,过滤式
	详见技术规范
	付
	30
	30
	900
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	640
	防毒面具,过滤式
	详见技术规范
	付
	40
	50
	2000
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	670
	防毒面具,过滤式
	详见技术规范
	付
	2
	160
	320
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	70
	防毒面具,过滤式
	详见技术规范
	付
	1
	300
	300
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168197
	40
	防毒面具滤罐
	详见技术规范
	个
	25
	60
	1500
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	780
	防毒面具滤罐
	详见技术规范
	个
	38
	80
	3040
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100150251
	230
	放电棒
	详见技术规范
	根
	10
	240
	2400
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	20
	放电棒,3节,1.5米,配线5米,35KV,通用
	详见技术规范
	根
	4
	100
	400
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	210
	高压绝缘测高杆,伸缩性,15米
	详见技术规范
	个
	4
	1200
	4800
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	500
	警示带
	详见技术规范
	条
	60
	20
	1200
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	110
	工作服,实验服
	详见技术规范
	件
	12
	50
	600
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	690
	红布幔
	详见技术规范
	条
	200
	20
	4000
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168197
	70
	呼吸器,消防过滤式自救呼吸器
	详见技术规范
	套
	26
	30
	780
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	50
	护目镜,3M防尘防雾防飞溅
	详见技术规范
	付
	36
	16.59
	597.24
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	770
	护目镜,吸收式防激光  防护波长：1064N
	详见技术规范
	付
	2
	50
	100
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	190
	护目镜,吸收式防激光  防护波长：1064N
	详见技术规范
	付
	5
	300
	1500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	180
	接地软铜线,25平方 4*3+12米,通用,0.4KV
	详见技术规范
	组
	20
	200
	4000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	640
	接地线（棒）
	详见技术规范
	副
	5
	650
	3250
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	490
	接地线（棒）,AC10kV,变电
	详见技术规范
	副
	4
	205.13
	820.52
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	480
	接地线（棒）,AC110kV,变电,35
	详见技术规范
	副
	2
	780
	1560
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	110
	接地线（棒）,AC35kV
	详见技术规范
	副
	4
	650
	2600
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150251
	200
	接地线（棒）,AC380V
	详见技术规范
	副
	4
	650
	2600
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	700
	接地线（棒）,双舌弹簧压紧式,3,每节1.1米,通用,通用,通用,通用,AC22
	详见技术规范
	副
	4
	300
	1200
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	690
	接地线（棒）,双舌弹簧压紧式,3,每节1.7米,通用,通用,通用,AC500kV
	详见技术规范
	副
	6
	400
	2400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	720
	接地线绕线架,10KV
	详见技术规范
	组
	4
	4
	16
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	590
	接地线绕线架,110KV
	详见技术规范
	组
	5
	30
	150
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	710
	接地线绕线架,35KV
	详见技术规范
	组
	6
	6
	36
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	430
	接地线桶,1.1米
	详见技术规范
	个
	14
	120
	1680
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	420
	警示带
	详见技术规范
	条
	12
	70
	840
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	140
	警示带,100M,红色,磁吸式伸缩,每盒30米,纤维编反光
	详见技术规范
	条
	10
	50
	500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150294
	290
	警示带,50M,红色
	详见技术规范
	条
	15
	70
	1050
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	240
	绝缘蚕丝绳（带电作业）,高强度绝缘保护绳,通用,通用,通用
	详见技术规范
	根
	6
	836
	5016
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167569
	60
	绝缘操作杆
	详见技术规范
	根
	2
	547
	1094
	鄂电输电管理一处
	鄂尔多斯东胜区万宇110kV变电站2号主变增容及线路切改工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	660
	绝缘凳,绝缘高低凳,0.4M,0.5M*0.3M
	详见技术规范
	个
	1
	200
	200
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	60
	绝缘凳,绝缘高低凳,1.2M,0.6M*0.3M
	详见技术规范
	个
	1
	460
	460
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	650
	绝缘凳,三层绝缘凳,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	350
	350
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	270
	绝缘凳,三层绝缘凳,通用,通用
	详见技术规范
	个
	2
	600
	1200
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	30
	绝缘垫,10kV
	详见技术规范
	块
	1
	117.67
	117.67
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150251
	220
	绝缘垫,10kV
	详见技术规范
	块
	20
	150
	3000
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100154376
	50
	绝缘垫,10kV
	详见技术规范
	块
	20
	280
	5600
	鄂电鄂托克供电公司
	鄂托克旗巴音陶勒盖 35 千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	120
	绝缘垫,2MM,绝缘胶垫,绿色,白色“在此工作”,通用,800*400
	详见技术规范
	块
	5
	200
	1000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	10
	绝缘垫,35kV,2700×1000×10
	详见技术规范
	块
	2
	230
	460
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	330
	绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,10kV,800*400
	详见技术规范
	块
	24
	30
	720
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	10
	绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,10kV,宽1.2M，长10米
	详见技术规范
	块
	5
	198
	990
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	410
	绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,绿色,白色“在此工作”,通用,800MM*800MM
	详见技术规范
	块
	20
	75
	1500
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	50
	绝缘护管
	详见技术规范
	根
	9
	1100
	9900
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	340
	绝缘胶布
	详见技术规范
	卷
	200
	6
	1200
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	510
	绝缘胶布,黑,通用,PVC
	详见技术规范
	卷
	50
	10
	500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	460
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	800
	10
	8000
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	370
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	20
	50
	1000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	380
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	20
	55
	1100
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	390
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	20
	58
	1160
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	400
	绝缘胶垫,通用,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	30
	60
	1800
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	40
	绝缘帽
	详见技术规范
	个
	4
	450
	1800
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	270
	绝缘绳
	详见技术规范
	根
	2
	13440
	26880
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	170
	绝缘绳,蚕丝绝缘绳,22MM
	详见技术规范
	根
	5
	20
	100
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168197
	50
	绝缘手套
	详见技术规范
	付
	36
	700
	25200
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	300
	绝缘手套,12kV
	详见技术规范
	付
	14
	386
	5404
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	20
	绝缘手套,12kV
	详见技术规范
	付
	2
	429.52
	859.04
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	10
	绝缘手套,35kV
	详见技术规范
	付
	5
	100.86
	504.3
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	550
	绝缘手套,35kV
	详见技术规范
	付
	2
	230
	460
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	310
	绝缘手套,3kV
	详见技术规范
	付
	20
	180
	3600
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	300
	绝缘毯夹子,YS211-03-05,通用
	详见技术规范
	个
	50
	120
	6000
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100166726
	20
	绝缘靴
	详见技术规范
	双
	5
	973.45
	4867.25
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	320
	绝缘靴,半筒,12KV
	详见技术规范
	双
	8
	120
	960
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	560
	绝缘靴,半筒,35KV
	详见技术规范
	双
	2
	200
	400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	30
	绝缘靴,通用,6KV, 44码,通用
	详见技术规范
	双
	2
	429.52
	859.04
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	250
	伸缩式绝缘杆
	详见技术规范
	根
	1
	1200
	1200
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	320
	手套用品,电焊手套
	详见技术规范
	双
	1
	52
	52
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	710
	手套用品,胶手套
	详见技术规范
	双
	500
	0.5
	250
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	700
	手套用品,胶手套
	详见技术规范
	双
	500
	0.5
	250
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	620
	手套用品,胶手套
	详见技术规范
	双
	500
	1.5
	750
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	280
	手套用品,胶手套
	详见技术规范
	双
	1000
	3
	3000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	640
	手套用品,胶手套
	详见技术规范
	双
	100
	25.8
	2580
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	640
	梯子,单梯,玻璃钢,2.5m,绝缘
	详见技术规范
	部
	2
	300
	600
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	10
	梯子,单梯,复合材料,3.5m,绝缘
	详见技术规范
	部
	5
	500
	2500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	290
	梯子,人字梯,玻璃钢,2.5m,绝缘
	详见技术规范
	部
	10
	320
	3200
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	630
	梯子,人字梯,玻璃钢,2.5m,绝缘
	详见技术规范
	部
	1
	400
	400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	420
	梯子,人字梯,复合材料,3m,绝缘
	详见技术规范
	部
	2
	400
	800
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	530
	梯子,伸缩梯,玻璃钢,5m,绝缘
	详见技术规范
	部
	6
	1100
	6600
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167169
	30
	梯子,伸缩梯,复合材料,3m,绝缘
	详见技术规范
	部
	6
	800
	4800
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150294
	310
	梯子,伸缩梯,复合材料,3m,绝缘
	详见技术规范
	部
	4
	1000
	4000
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	350
	携带型短路接地线,25MM2,3*1.5+12M,压舌型,通用,三相型,通用,通
	详见技术规范
	根
	5
	1100
	5500
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	340
	携带型短路接地线,25MM2,4*1.5+11M,压舌型,通用,四相型,通用,夜
	详见技术规范
	根
	5
	570
	2850
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	410
	携带型短路接地线,AC10kV
	详见技术规范
	根
	5
	800
	4000
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150302
	400
	携带型短路接地线,AC380V
	详见技术规范
	根
	4
	500
	2000
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	600
	验电器,3节,AC10kV,GSY-10,伸缩式
	详见技术规范
	只
	2
	100
	200
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	590
	验电器,3节,AC35kV,GDY-35kV,伸缩式
	详见技术规范
	只
	2
	150
	300
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	400
	验电器,AC10kV,GDY-10kv,普通型
	详见技术规范
	只
	20
	84.07
	1681.4
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100150256
	370
	验电器,AC380V,YDQ-2
	详见技术规范
	只
	20
	50
	1000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	440
	验电器,通用,1.5米,AC10kV,通用,防雨型
	详见技术规范
	只
	2
	200
	400
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	430
	验电器,通用,3.5米,AC35kV,通用,防雨型
	详见技术规范
	只
	2
	300
	600
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	260
	羊皮手套,PLPG-35
	详见技术规范
	双
	20
	550
	11000
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	580
	组合绝缘杆,10KV,防雨型
	详见技术规范
	根
	2
	200
	400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	570
	组合绝缘杆,35KV,防雨型
	详见技术规范
	根
	2
	200
	400
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	280
	导线遮蔽罩,YS201-12-02,通用
	详见技术规范
	根
	12
	420
	5040
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	90
	高压发生器,35KV,不低于15000次
	详见技术规范
	个
	2
	185
	370
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	540889.92
	
	
	
	
	
	

	包件5（变压器分接箱围栏等）
	3700064639
	10
	变压器分接箱围栏,玻璃钢,1.9米,3.5米,1.5米,带门
	详见技术规范
	米
	508
	200
	101600
	鄂电安全质量监察部
	/
	询比采购
	电力设施保障费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	290
	立式围栏,伸缩,便携式
	详见技术规范
	米
	240
	70
	16800
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167169
	70
	立式围栏,伸缩,可移动式
	详见技术规范
	米
	100
	60
	6000
	鄂电变电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	360
	立式围栏,伸缩,伸缩型
	详见技术规范
	米
	300
	130
	39000
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	560
	立式围栏,伸缩,伸缩型,绝缘,通用,1.2米
	详见技术规范
	米
	300
	100
	30000
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	90
	伸缩围栏,通用,伸缩长度4米,玻璃钢绝缘,通用
	详见技术规范
	个
	10
	150
	1500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	750
	伸缩围栏,通用,伸缩长度4米,硬质绝缘,通用
	详见技术规范
	个
	40
	25
	1000
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100168140
	100
	伸缩围栏,止步高压危险,伸缩长度5米,不锈钢,警示带式
	详见技术规范
	个
	20
	200
	4000
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	鄂托克前旗新寨则35千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100167549
	780
	围栏杆,120CM,伞状支架型,四角支撑式,玻璃钢拉挤型材,通用
	详见技术规范
	根
	10
	60
	600
	鄂电杭锦供电公司
	鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	200500
	
	
	
	
	
	

	包件6（防鸟设备）
	3300147714
	50
	防鸟设备
	详见技术规范
	台
	1200
	158
	189600
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100167567
	50
	防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用
	详见技术规范
	台
	520
	22
	11440
	鄂电输电管理一处
	伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	201040
	
	
	
	
	
	

	包件7（断路器、隔离开关操动机构等）
	3100093594
	360
	35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外
	详见技术规范
	台
	1
	85000
	85000
	鄂电生产技术部
	公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局
	询比采购
	备品备件
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	190
	隔离开关操动机构,35KV,GW4-40.5,通用
	详见技术规范
	个
	2
	23000
	46000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	850
	隔离开关操动机构,通用, 通用,通用,三工位机构
	详见技术规范
	个
	1
	40000
	40000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	171000
	
	
	
	
	
	

	包件8（互感器）
	3100093594
	370
	电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,5,0.5S
	详见技术规范
	台
	1
	32000
	32000
	鄂电生产技术部
	公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局
	询比采购
	备品备件
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	510
	电压互感器消谐配件,流敏型,IHSD流敏消谐电阻
	详见技术规范
	套
	4
	15000
	60000
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	210
	电压互感器消谐配件,流敏型,智能消谐电阻
	详见技术规范
	套
	4
	18000
	72000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	240
	10KV电流互感器,0.2S
	详见技术规范
	台
	1
	1800
	1800
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	390
	10KV电流互感器,0.2S
	详见技术规范
	台
	3
	5500
	16500
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	130
	电流互感器
	详见技术规范
	台
	1
	4500
	4500
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	770
	零序互感器,LXK,100/5,5VA,10P
	详见技术规范
	台
	12
	1100
	13200
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	200000
	
	
	
	
	
	

	包件9（10KV故障指示器）
	3300147015
	60
	10KV故障指示器,10KV,架空型
	详见技术规范
	组
	300
	400
	120000
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	120000
	
	
	
	
	
	

	包件10（避雷针）
	3300147714
	260
	防雷设备,避雷针
	详见技术规范
	台
	1490
	150
	223500
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	223500
	
	
	
	
	
	

	包件11（表箱）
	3300147303
	10
	表箱,单相（1户）
	详见技术规范
	个
	500
	98
	49000
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147303
	20
	表箱,三相（1户直通 ）
	详见技术规范
	个
	165
	270
	44550
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147509
	10
	表箱,三相（1户直通 ）
	详见技术规范
	个
	65
	1172
	76180
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147359
	140
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	15
	110
	1650
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147359
	150
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	15
	210
	3150
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147359
	160
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	15
	510
	7650
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147359
	500
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	12
	610
	7320
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147303
	30
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	40
	680
	27200
	鄂电杭锦供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147359
	520
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	15
	740
	11100
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147359
	510
	电能表箱, 变台表箱
	详见技术规范
	个
	5
	1100
	5500
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147546
	20
	电能表箱, 动力表箱
	详见技术规范
	个
	50
	297
	14850
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147701
	10
	计量箱,变台,预留互感器
	详见技术规范
	台
	100
	1800
	180000
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	428150
	
	
	
	
	
	

	包件12（金具、铁附件）
	3300147436
	20
	成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,205MM
	详见技术规范
	付
	20
	20
	400
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	10
	单顶抱箍,DDB-200(-6*60)
	详见技术规范
	块
	15
	85
	1275
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	150
	电缆接线端子,铝,35mm2,单孔
	详见技术规范
	只
	40
	1.2
	48
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	160
	电缆接线端子,铝,50mm2,单孔
	详见技术规范
	只
	40
	1.5
	60
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	170
	电缆接线端子,铝,70mm2,单孔
	详见技术规范
	只
	40
	2.5
	100
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	180
	电缆接线端子,铝,95mm2,单孔
	详见技术规范
	只
	40
	3
	120
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	220
	电缆接线端子,铜,10mm2,开口
	详见技术规范
	只
	100
	0.8
	80
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	230
	电缆接线端子,铜,25mm2,开口
	详见技术规范
	只
	40
	1.7
	68
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	210
	电缆接线端子,铜,6mm2,开口
	详见技术规范
	只
	100
	0.6
	60
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	120
	电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔
	详见技术规范
	只
	50
	2.5
	125
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	130
	电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔
	详见技术规范
	只
	50
	3
	150
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	160
	镀锌扁铁,通用
	详见技术规范
	根
	4
	165
	660
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	560
	镀锌扁铁,通用
	详见技术规范
	根
	30
	240
	7200
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	30
	横担,HD3-19/8008,高压耐张横担
	详见技术规范
	根
	10
	500
	5000
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	430
	接触金具-铜铝过渡板,通用
	详见技术规范
	块
	100
	16
	1600
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	390
	接续金具-铜铝连接管,25mm2
	详见技术规范
	支
	50
	4.5
	225
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	400
	接续金具-铜铝连接管,35mm2
	详见技术规范
	支
	50
	5.5
	275
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	410
	接续金具-铜铝连接管,50mm2
	详见技术规范
	支
	50
	6
	300
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	190
	接续金具-异型并沟线夹,JBL-10-70,绝缘
	详见技术规范
	付
	20
	10
	200
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147197
	240
	接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120
	详见技术规范
	付
	50
	13
	650
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	50
	拉线棒,φ18,3000mm,双耳
	详见技术规范
	根
	10
	45
	450
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	40
	拉线抱箍,通用,LB-210  -6×70,LB
	详见技术规范
	付
	10
	48
	480
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	60
	拉线金具-锲型线夹,NX-2
	详见技术规范
	付
	30
	30
	900
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	10
	联板,SLP,横担联板
	详见技术规范
	块
	150
	20
	3000
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	140
	联板,夹板PS-7（曲）,双联板
	详见技术规范
	块
	50
	25
	1250
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	130
	联结金具-U型螺丝,U-1880
	详见技术规范
	只
	10
	17
	170
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	100
	联结金具-球头挂环,QP-10
	详见技术规范
	只
	5
	9
	45
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	120
	联结金具-碗头挂板,WS-10
	详见技术规范
	只
	5
	30.97
	154.85
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	140
	设备线夹, 设备线夹，70MM,铜
	详见技术规范
	个
	30
	120
	3600
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147714
	150
	设备线夹, 设备线夹，70MM,铜
	详见技术规范
	个
	30
	150
	4500
	鄂电输电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147197
	230
	设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2
	详见技术规范
	付
	50
	38
	1900
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	200
	设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLT-3,铜铝设备线夹
	详见技术规范
	付
	20
	20
	400
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	600
	铜管,通用,黄铜
	详见技术规范
	千克
	9
	165
	1485
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	590
	铜管,通用,黄铜
	详见技术规范
	千克
	15
	200
	3000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	580
	铜管,通用,黄铜
	详见技术规范
	千克
	18
	220
	3960
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	410
	铜排,T2,50×5
	详见技术规范
	千克
	138
	100
	13800
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	180
	铜排,T2,60×6
	详见技术规范
	千克
	58
	95
	5510
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	400
	铜排,通用,40*5MM,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	21.6
	100
	2160
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	420
	铜排,通用,通用
	详见技术规范
	千克
	32
	100
	3200
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	10
	铜线鼻子
	详见技术规范
	个
	2000
	0.2
	400
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	40
	铜线鼻子
	详见技术规范
	个
	300
	0.5
	150
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	830
	铜线鼻子
	详见技术规范
	个
	100
	5
	500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	110
	碗头挂板,WS-7
	详见技术规范
	只
	5
	25.66
	128.3
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	270
	线路角铁横担,HD1-11/5605,1100mm,不计孔距,双侧
	详见技术规范
	块
	80
	30
	2400
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	72139.15
	
	
	
	
	
	

	包件13（电容器）
	3300146994
	790
	单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-12/√3-334-1W
	详见技术规范
	台
	1
	10500
	10500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	780
	单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-12/√3-334-1W
	详见技术规范
	台
	6
	10500
	63000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	440
	单体电容器,BAM12/√3-400-1W,10KV
	详见技术规范
	台
	2
	9000
	18000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	800
	电容器组电抗器,AC35kV,12000kvar
	详见技术规范
	台
	1
	40000
	40000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	131500
	
	
	
	
	
	

	包件14（光缆及光缆金具）
	3300147766
	430
	ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.655,AT
	详见技术规范
	千米
	2.5
	7000
	17500
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146601
	10
	ADSS光缆(全介质自承式),48芯,G.653,AT
	详见技术规范
	千米
	2
	12000
	24000
	鄂电企业管理部
	/
	询比采购
	创新材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147307
	10
	ADSS光缆(全介质自承式),48芯,G.653,AT
	详见技术规范
	千米
	1
	39550
	39550
	鄂电信息通信处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	420
	光缆金具,ADSS,悬垂金具
	详见技术规范
	付
	10
	200
	2000
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	410
	光缆金具,ADSS,悬垂金具，配套加长抱箍
	详见技术规范
	付
	10
	55
	550
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	40
	光缆金具,普通,光缆防震锤 110KV
	详见技术规范
	付
	30
	20
	600
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	50
	光缆金具,普通,光缆防震锤 220KV（护线条使用）
	详见技术规范
	付
	30
	30
	900
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	85100
	
	
	
	
	
	

	包件15（钢芯铝绞线）
	3300147766
	590
	钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20
	详见技术规范
	吨
	5
	22500
	112500
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	112500
	
	
	
	
	
	

	包件16（电力电缆）
	3300147546
	10
	低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,22,普通
	详见技术规范
	千米
	1.2
	21000
	25200
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	540
	低压电力电缆,YJV,铜,120,1芯,ZC,22,普通
	详见技术规范
	千米
	0.28
	222000
	62160
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	280
	低压电力电缆,YJY,铜,10,4芯,ZC,无铠装,HD
	详见技术规范
	千米
	0.5
	45000
	22500
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	109860
	
	
	
	
	
	

	包件17（0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线）
	3300147015
	50
	布电线,BLVVB,铝,16,2
	详见技术规范
	米
	1000
	16
	16000
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	80
	布电线,BLVVB,铝,35,1
	详见技术规范
	米
	500
	3
	1500
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	90
	布电线,BLVVB,铝,50,1
	详见技术规范
	米
	600
	6
	3600
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147546
	40
	布电线,BV,铜,2.5,1
	详见技术规范
	米
	2000
	2
	4000
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147546
	50
	布电线,BV,铜,4,1
	详见技术规范
	米
	1800
	4
	7200
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	营销维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	20
	多股软铜线,BVR1.5,通用
	详见技术规范
	米
	200
	3.5
	700
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	70
	多股软铜线,BVR-4,通用
	详见技术规范
	米
	400
	5
	2000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	200
	集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,16,2
	详见技术规范
	千米
	0.11
	8000
	880
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	190
	集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,25,4
	详见技术规范
	千米
	0.26
	22000
	5720
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	41600
	
	
	
	
	
	

	包件18（低压开关、熔断器等）
	3300147371
	470
	保险,XRNP1 12KV 0.5A,通用
	详见技术规范
	根
	60
	35
	2100
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	480
	保险管,通用,FULKE
	详见技术规范
	个
	40
	35
	1400
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	580
	保险片
	详见技术规范
	个
	10
	65
	650
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	490
	保险熔断器,XRNP-12-0.5A
	详见技术规范
	支
	80
	22
	1760
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	730
	保险熔断器,XRNP-12-0.5A
	详见技术规范
	支
	160
	40
	6400
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	510
	保险熔断器,XRNP1-35-0.5
	详见技术规范
	支
	30
	68
	2040
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	100
	低压开关,低压刀开关,200A,三相
	详见技术规范
	个
	100
	500
	50000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	110
	低压开关,低压刀开关,400A,三相
	详见技术规范
	个
	30
	800
	24000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	90
	低压开关,交流空气开关,6A,单相
	详见技术规范
	个
	36
	12
	432
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	200
	低压开关,漏电保护器,32A,两相
	详见技术规范
	个
	10
	25
	250
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	190
	低压开关,漏电保护器,32A,三相
	详见技术规范
	个
	10
	50
	500
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147340
	70
	低压开关,塑壳断路器,160A,四相
	详见技术规范
	个
	20
	360
	7200
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	20
	低压开关,塑壳断路器,250A,三相
	详见技术规范
	个
	1
	928
	928
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	90
	低压开关,塑壳断路器,400A,三相
	详见技术规范
	个
	30
	843
	25290
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	30
	低压开关,塑壳断路器,400A,三相
	详见技术规范
	个
	2
	1436
	2872
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	290
	低压开关,直流空气开关,16A,两相
	详见技术规范
	个
	20
	44
	880
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	380
	低压熔断器配件,熔管,6A
	详见技术规范
	个
	50
	9
	450
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	440
	低压熔断器配件,熔丝,10A
	详见技术规范
	个
	100
	6
	600
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	350
	低压熔断器配件,熔丝,50A
	详见技术规范
	个
	9
	20
	180
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	430
	低压熔断器配件,熔丝,5A
	详见技术规范
	个
	100
	5
	500
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	750
	低压熔断器配件,熔丝,5A
	详见技术规范
	个
	9
	42
	378
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	340
	低压熔断器配件,熔丝,63A
	详见技术规范
	个
	9
	18
	162
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	120
	跌落式熔断器熔管,RW11- 10KV/200A
	详见技术规范
	支
	100
	90
	9000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	740
	高压保险管,BRW-10
	详见技术规范
	个
	30
	42
	1260
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	380
	高压保险管,BRW-10
	详见技术规范
	个
	200
	65
	13000
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	260
	熔丝管,10kV,100A,BRW,
	详见技术规范
	个
	9
	110
	990
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	770
	熔丝管,10kV,10A,XRNT,
	详见技术规范
	个
	24
	40
	960
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	760
	熔丝管,10kV,10A,XRNT,
	详见技术规范
	个
	15
	42
	630
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	280
	熔丝管,10kV,10A,XRNT,
	详见技术规范
	个
	3
	113
	339
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	360
	熔丝管,10kV,10A,XRNT,
	详见技术规范
	个
	10
	230
	2300
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	370
	熔丝管,10kV,15A,XRNT,
	详见技术规范
	个
	10
	230
	2300
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	380
	熔丝管,10kV,20A,XRNT,
	详见技术规范
	个
	10
	230
	2300
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	720
	熔丝管,10kV,30A,BRW2,
	详见技术规范
	个
	54
	90
	4860
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	470
	熔丝管,12kV,0.5A,XRNP,
	详见技术规范
	个
	15
	30
	450
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	480
	熔丝管,12kV,1A,XRNP,
	详见技术规范
	个
	9
	30
	270
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	370
	熔丝管,12kV,25A,XRNT1,
	详见技术规范
	个
	10
	95
	950
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	360
	熔丝管,12kV,40A,XRNT1,
	详见技术规范
	个
	10
	95
	950
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	70
	直流保险,通用
	详见技术规范
	个
	72
	16
	1152
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	170683
	
	
	
	
	
	

	包件19（各类附件等）
	3300147019
	660
	35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
	详见技术规范
	套
	1
	6000
	6000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	500
	SF6压力表
	详见技术规范
	个
	1
	4000
	4000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	480
	SF6压力表
	详见技术规范
	个
	1
	7540
	7540
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	480
	变压器呼吸器,主变有载呼吸器,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	400
	400
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	580
	变压器散热器
	详见技术规范
	个
	5
	1500
	7500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	750
	标准电压表,通用,通用
	详见技术规范
	只
	1
	400
	400
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	360
	采集模块
	详见技术规范
	块
	5
	150
	750
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	20
	测线仪,测线器,网线测线仪
	详见技术规范
	个
	4
	300
	1200
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147510
	30
	充电模块,GY-ZC22020-2-T1,通用.,通用,通用
	详见技术规范
	台
	2
	16900
	33800
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	570
	穿柜套管,35KV
	详见技术规范
	只
	3
	1500
	4500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	650
	电测量标准表配件,测试线包
	详见技术规范
	个
	8
	300
	2400
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	440
	电焊机配件,焊线
	详见技术规范
	个
	2
	350
	700
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	560
	电流表
	详见技术规范
	台
	1
	45
	45
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	720
	电压表,直流
	详见技术规范
	台
	2
	500
	1000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	320
	动触头,GW7B-252,2500A
	详见技术规范
	个
	6
	1100
	6600
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	100
	端子箱外壳,通用
	详见技术规范
	个
	1
	800
	800
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	310
	断路器静触头,1250A
	详见技术规范
	个
	6
	120
	720
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	260
	断路器支柱
	详见技术规范
	个
	2
	50
	100
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	360
	放油阀,DN80,铜质
	详见技术规范
	个
	1
	350
	350
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	310
	分合闸线圈
	详见技术规范
	个
	20
	211
	4220
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	340
	分闸线圈,ZN63A(VS1)-12
	详见技术规范
	个
	2
	475
	950
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100169029
	60
	风速仪
	详见技术规范
	只
	1
	130
	130
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169028
	80
	风速仪
	详见技术规范
	只
	4
	130
	520
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3100169026
	30
	风速仪
	详见技术规范
	只
	1
	130
	130
	鄂电输电管理二处
	鄂尔多斯南部电气化铁路上海庙至乌审旗配套供电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	220
	合闸线圈,CT19
	详见技术规范
	个
	5
	100
	500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	330
	合闸线圈,ZN65A-12
	详见技术规范
	个
	2
	475
	950
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168661
	280
	红外测温仪
	详见技术规范
	台
	1
	480
	480
	鄂电乌审供电公司
	乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程
	询比采购
	生产准备费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	520
	互感器膨胀器外罩
	详见技术规范
	个
	15
	1352
	20280
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	550
	环网柜配件,通用,线路保护装置
	详见技术规范
	个
	4
	1250
	5000
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	140
	回路电阻测试仪配件,试验线
	详见技术规范
	个
	4
	100
	400
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	840
	计数器
	详见技术规范
	只
	6
	70
	420
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	370
	计数器
	详见技术规范
	只
	1
	6000
	6000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100093594
	350
	交流避雷器,AC110kV,102kV,硅橡胶,266kV,不带间隙
	详见技术规范
	台
	3
	5000
	15000
	鄂电生产技术部
	公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局
	询比采购
	备品备件
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	610
	交流穿墙套管,AC10kV,硅橡胶,4000A,无CT,铜
	详见技术规范
	只
	3
	8500
	25500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	200
	接触器
	详见技术规范
	个
	20
	90
	1800
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	350
	静触头盒
	详见技术规范
	个
	6
	130
	780
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	20
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	2
	2000
	4000
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	310
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4000
	4000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	300
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4000
	4000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	290
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4000
	4000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	280
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	1
	4000
	4000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	270
	开关状态显示器,通用
	详见技术规范
	台
	2
	4000
	8000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	470
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	5
	2028
	10140
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	540
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	3800
	3800
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	530
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	1
	6500
	6500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	550
	开关状态综合指示仪
	详见技术规范
	台
	2
	6500
	13000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	630
	三通阀,通用,带开关,通用,1.5寸/1寸
	详见技术规范
	个
	15
	800
	12000
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	250
	事故放油阀弯头
	详见技术规范
	台
	4
	1300
	5200
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	70
	数显温度控制仪,通用,通用
	详见技术规范
	个
	1
	4600
	4600
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	170
	台式工作站配件,KVM光纤网络延长器,HDMI
	详见技术规范
	个
	2
	960
	1920
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	100
	铜球阀,DN100
	详见技术规范
	个
	2
	850
	1700
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	110
	铜球阀,DN80
	详见技术规范
	个
	1
	550
	550
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	10
	温度显示器,数字式
	详见技术规范
	个
	3
	800
	2400
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	730
	温控器
	详见技术规范
	只
	20
	450
	9000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	740
	温控器
	详见技术规范
	只
	1
	850
	850
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	280
	温控器配件,电暖气温控器,LX-060K
	详见技术规范
	个
	30
	40
	1200
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	440
	温控器配件,电暖气温控器,LX-060S
	详见技术规范
	个
	10
	92
	920
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	490
	相序保护器,通用,通用
	详见技术规范
	台
	2
	100
	200
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	560
	消谐电阻,通用
	详见技术规范
	个
	3
	12000
	36000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	350
	油阀,事故放油阀,主变本体,DN100
	详见技术规范
	个
	2
	550
	1100
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	230
	转换开关,LW21-16,万能
	详见技术规范
	个
	5
	45
	225
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147019
	510
	SF6充气口,通用
	详见技术规范
	个
	2
	6300
	12600
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147340
	50
	电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,630A
	详见技术规范
	只
	1
	7500
	7500
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147340
	30
	电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A
	详见技术规范
	只
	1
	9500
	9500
	鄂电康巴什供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	290
	交流盘形悬式玻璃绝缘子
	详见技术规范
	只
	5
	48
	240
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147811
	300
	交流盘形悬式玻璃绝缘子
	详见技术规范
	只
	5
	61
	305
	鄂电输电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300146994
	630
	交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,8kN,非磁性,户外
	详见技术规范
	只
	25
	200
	5000
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	480
	拉线绝缘子,T-9T
	详见技术规范
	只
	2200
	1
	2200
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	338515
	
	
	
	
	
	

	包件20（消防器材）
	3100159324
	50
	灭火器
	详见技术规范
	只
	32
	50
	1600
	鄂电信息通信处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	520
	灭火器
	详见技术规范
	只
	34
	800
	27200
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100168439
	80
	灭火器,>8S,≥1.5米,-10—+55℃,通用,合金钢,2KG,二氧化碳,手
	详见技术规范
	只
	5
	100
	500
	鄂电修试管理一处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	460
	灭火器,>8S,≥1.5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,2KG,干粉
	详见技术规范
	只
	12
	70
	840
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100150329
	320
	灭火器,>8S,≥1.5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,8KG,干粉
	详见技术规范
	只
	64
	195
	12480
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	70
	灭火器,二氧化碳,手提式
	详见技术规范
	只
	20
	81
	1620
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	450
	灭火器,二氧化碳,手提式
	详见技术规范
	只
	3
	100
	300
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	550
	灭火器,二氧化碳,手提式
	详见技术规范
	只
	24
	120
	2880
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147699
	70
	灭火器,二氧化碳,手提式
	详见技术规范
	只
	30
	150
	4500
	鄂电伊金霍洛旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	10
	灭火器,干粉
	详见技术规范
	只
	56
	800
	44800
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100150329
	330
	灭火器,手提式
	详见技术规范
	只
	15
	230
	3450
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	40
	灭火器,通用,通用,-10—+55℃,通用,合金钢,3KG,二氧化碳,手提式
	详见技术规范
	只
	10
	150
	1500
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147778
	70
	灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,3KG,二氧化碳,通用
	详见技术规范
	只
	60
	200
	12000
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147778
	60
	灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,4KG,干粉,通用
	详见技术规范
	只
	40
	69
	2760
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3700064877
	10
	灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,5KG,干粉,手提式
	详见技术规范
	只
	50
	90
	4500
	鄂电综合事务中心
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	530
	灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,5KG,干粉,通用
	详见技术规范
	只
	126
	90
	11340
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147778
	50
	灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,8KG,干粉,通用
	详见技术规范
	只
	40
	165
	6600
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	440
	灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,8KG,干粉,通用
	详见技术规范
	只
	52
	200
	10400
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	220
	灭火器箱
	详见技术规范
	只
	4
	150
	600
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	600
	灭火器箱
	详见技术规范
	只
	5
	205
	1025
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100163743
	80
	灭火器箱,不锈钢两联装,不锈钢,通用,通用
	详见技术规范
	只
	10
	177
	1770
	鄂电修试管理二处
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147766
	470
	灭火器箱,不锈钢两联装,不锈钢,通用,通用
	详见技术规范
	只
	27
	300
	8100
	鄂电达拉特供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3100150329
	340
	灭火毯
	详见技术规范
	张
	11
	115
	1265
	鄂电东胜供电公司
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	80
	手提干粉灭火器年检,1KG
	详见技术规范
	只
	3
	20
	60
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	30
	手提干粉灭火器年检,1KG
	详见技术规范
	只
	16
	40
	640
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147778
	80
	手提干粉灭火器年检,1KG
	详见技术规范
	只
	70
	55
	3850
	鄂电乌审供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	90
	手提干粉灭火器年检,2KG
	详见技术规范
	只
	17
	28
	476
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147658
	540
	手提干粉灭火器年检,2KG
	详见技术规范
	只
	2
	60
	120
	鄂电变电管理二处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	20
	手提干粉灭火器年检,3KG
	详见技术规范
	只
	4
	65
	260
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	30
	手提干粉灭火器年检,3KG
	详见技术规范
	只
	140
	68
	9520
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	20
	手提干粉灭火器年检,5KG
	详见技术规范
	只
	281
	134
	37654
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	100
	手提干粉灭火器年检,8KG
	详见技术规范
	只
	43
	80
	3440
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147437
	420
	手提干粉灭火器年检,8KG
	详见技术规范
	只
	10
	120
	1200
	鄂电棋盘井供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147015
	10
	手提干粉灭火器年检,8KG
	详见技术规范
	只
	56
	170
	9520
	鄂电东胜铁西供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	40
	手提式二氧化碳灭火器,5KG
	详见技术规范
	只
	90
	358
	32220
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	110
	手提式二氧化碳灭火器年检（3K,3KG
	详见技术规范
	只
	10
	100
	1000
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	50
	手提式二氧化碳灭火器年检（3K,3KG
	详见技术规范
	只
	324
	150
	48600
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	120
	手提式二氧化碳灭火器年检（3K,7KG
	详见技术规范
	只
	1
	210
	210
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3700064877
	30
	水带接口
	详见技术规范
	个
	20
	45
	900
	鄂电综合事务中心
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	60
	消防斧
	详见技术规范
	把
	11
	89
	979
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147510
	10
	消防水带
	详见技术规范
	米
	40
	126
	5040
	鄂电鄂托克供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3300147436
	130
	消防水带,65MM
	详见技术规范
	米
	25
	8.5
	212.5
	鄂电鄂托克前旗供电公司
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	
	3700064877
	20
	消防水带,65MM
	详见技术规范
	米
	17
	180
	3060
	鄂电综合事务中心
	/
	询比采购
	安全费
	2023年12月10日
	

	
	3300147371
	70
	消防桶,铁,半圆形,红色
	详见技术规范
	只
	30
	27
	810
	鄂电变电管理一处
	/
	询比采购
	维护材料费
	2023年12月10日
	

	小计
	
	
	
	321801.5
	
	
	
	
	
	

	合计
	5862448.17
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附件1：
《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：
我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。


	供 应 商：                      （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：          （签字）

	地址：                                      

	电话：                  

	        年        月        日



附件2：
法定代表人资格证明
（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：       年   月   日
经营期限：
姓名：                     性别：
年龄：                     职务：
系                             的法定代表人。
附：法定代表人居民身份证正反面扫描件
	法定代表人居民身份证
	法定代表人居民身份证



特此证明。
法定代表人：                 （签字/签章）
供应商：                    （加盖单位公章）
        年      月      日

法定代表人授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）
代理人无转委托权。                                                        
附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证





附：委托代理人身份证正反面扫描件。
委托代理人身份证

委托代理人身份证





供应商：                              （盖章）
法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）
身份证号码：                              
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                              
联 系 方式：                               
年   月   日

- 1 -
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附件3：
1：国家企业信用信息公示系统查询方式
1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

[image: ]
2、点击进入企业界面。
[image: ]
[bookmark: _Toc17064][bookmark: _Toc5503]













3、 [image: ]点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。
4、 
2：信用中国查询方式
1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。
[image: ]
2、在以下页面中点击“失信被执行人”

[image: 失信]

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。
[image: ]


[image: 图片1]




















[bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc15378]
3：中国裁判文书网查询方式
1、供应商查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；
（3）在“当事人”处输入供应商全称；
（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。
[image: 截图]
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二、企业法定代表人查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；
（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；
（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。[image: 图片1_副本]



[bookmark: _GoBack]注：上述各类信誉查询截图样式仅供参考。
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