## Sheet1
2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14
标段编号 | 标段 | 项目单位 | 采购申请号 | 行号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制金额估算（元） | 项目性质 | 工程项目 | 备 注
ZB2023-453 | 3 | 工程建设部 | 3100168690 | 10 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 基建工程 | 巴彦淖尔乌拉特中旗四宝盘110千伏变电站金辉稀矿35千伏间隔扩建工程 | 询比采购
|  |  | 3100167233 | 10 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, |  | 台 | 2 | 56000 | 112000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
168000 | bar: 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称
ZB2023-454 | 4 | 工程建设部 | 3100168690 | 20 | 35kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 详见技术规范 | 组 | 2 | 45000 | 90000 | 基建工程 | 巴彦淖尔乌拉特中旗四宝盘110千伏变电站金辉稀矿35千伏间隔扩建工程 | 询比采购
|  |  | 3100167234 | 30 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 |  | 组 | 3 | 50000 | 150000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100167233 | 20 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 |  | 组 | 1 | 45000 | 45000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 行号: 0; 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称: 小计 | 285000
ZB2023-456 | 6 | 工程建设部 | 3100167232 | 60 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器避雷器柜,小车式,630A,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 57000 | 57000 | 基建工程 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程 | 询比采购
|  |  | 3100167232 | 50 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 1 | 48000 | 48000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100167232 | 40 | 高压开关柜,AC10kV,电容器出线柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100167232 | 30 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 5 | 60000 | 300000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100167232 | 20 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100168754 | 10 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程
|  |  | 3100168754 | 20 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程
|  |  | 3100167232 | 10 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 |  | 台 | 1 | 62000 | 62000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100167232 | 70 | 矩形母线,开关柜母线通道箱,1250A,TMY-100*10 |  | 米 | 12 | 3800 | 45600 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 行号: 0; 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称: 小计 | 752600
ZB2023-457 | 7 | 工程建设部 | 3100167237 | 10 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,Z | 详见技术规范 | 千米 | 0.02 | 235300 | 4706 | 基建工程 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程 | 询比采购
|  |  | 3100167237 | 20 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,通用 |  | 千米 | 0.08 | 350920 | 28073.6 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100168757 | 10 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,Z |  | 千米 | 0.05 | 235329.28 | 11766.464 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程
|  |  | 3100168757 | 20 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,22,ZC,Z |  | 千米 | 0.12 | 551467.12 | 66176.0544 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程
110722.1184 | bar: 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称
ZB2023-458 | 8 | 工程建设部 | 3100167235 | 10 | 框架式并联电容器成套装置,通用,AC10kV,1200kvar,通用,户外 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 89000 | 178000 | 基建工程 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程 | 询比采购
|  |  | 3100168755 | 10 | 10kV框架式并联电容器成套装置,2000/334,户外 |  | 套 | 2 | 91000 | 182000 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程
2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 行号: 0; 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称: 小计 | 360000
ZB2023-459 | 9 | 工程建设部 | 3100167234 | 20 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 17000 | 51000 | 基建工程 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程 | 询比采购
2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 行号: 0; 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称: 小计 | 51000
ZB2023-460 | 10 | 工程建设部 | 3100168756 | 20 | 交流避雷器,AC35kV,52.7kV,合成氧化锌,132kV,不带间隙,Y5W | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2200 | 6600 | 基建工程 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程 | 询比采购
|  |  | 3100167234 | 10 | 氧化锌避雷器,无间隙,HY5WZ-51/134,通用,通用 |  | 组 | 3 | 6600 | 19800 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
|  |  | 3100167232 | 80 | 氧化锌避雷器,无间隙,HY5WZ-17/45,通用,通用 |  | 组 | 3 | 1400 | 4200 |  | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程
2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 行号: 0; 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称: 小计 | 30600
1757922.1184 | bar: 2023年批次外第14次招标采购明细表 招标编号BDPY2023—14 名 称
Note on B3: Administrator: 15
Note on B6: Administrator: 19
Note on B10: Administrator: 40
Note on B20: Administrator: 90
Note on B25: Administrator: 46
Note on B28: Administrator: 25
Note on B30: Administrator: 28