## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":25,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力(集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2023年批次外第14次招标采购
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 专用资质要求
| 3 | 35KV真空断路器及重合器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 台 | 2 | 56000 | 168000 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801002749 | 310016723300010 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（15标段：35kV真空断路器及重合器）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔乌拉特中旗四宝盘110千伏变电站金辉稀矿35千伏间隔扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 56000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013231 | 310016869000010
| 4 | 35KV－220KV隔离开关 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 3 | 45000 | 275000 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013178 | 310016723300020 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（19标段：35kV-220kV隔离开关）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 组 | 1 | 50000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013864 | 310016723400030
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔乌拉特中旗四宝盘110千伏变电站金辉稀矿35千伏间隔扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 2 | 45000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800007558 | 310016869000020
| 6 | 10KV开关柜 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 62000 | 752600 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013528 | 310016723200010 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（40标段：10kV开关柜）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013522 | 310016723200020
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 5 | 60000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013526 | 310016723200030
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器出线柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801017408 | 310016723200040
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 48000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800001385 | 310016723200050
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器避雷器柜,小车式,630A,通用,通用 | 台 | 1 | 57000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801017111 | 310016723200060
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 矩形母线 | 矩形母线,开关柜母线通道箱,1250A,TMY-100*10 | 米 | 12 | 3800 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801002855 | 310016723200070
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013526 | 310016875400010
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程变电间隔工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800013529 | 310016875400020
| 7 | 35KV及以下电缆 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.02 | 235300 | 110722.12 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800021300 | 310016723700010 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（90标段：35kV及以下电缆）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,通用 | 千米 | 0.08 | 350920 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801002116 | 310016723700020
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程变电间隔工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.05 | 235329.28 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800021300 | 310016875700010
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程变电间隔工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,240,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.12 | 551467.12 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800024184 | 310016875700020
| 8 | 并联电容器组（用于220KV及以下工程） | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 框架式并联电容器成套装置,通用,AC10kV,1200kvar,通用,户外 | 套 | 2 | 89000 | 360000 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801017570 | 310016723500010 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（46标段：并联电容器组（用于220kV及以下工程））”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程变电间隔工程 | 一次设备 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,2000/334,户外 | 套 | 2 | 91000 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800007872 | 310016875500010
| 9 | 35KV-220KV电压互感器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5 | 台 | 3 | 17000 | 51000 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 800001832 | 310016723400020 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（25标段：35kV-220kV电压互感器）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
| 10 | 35KV-220KV避雷器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,HY5WZ-17/45,通用,通用 | 组 | 3 | 1400 | 30600 | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801017233 | 310016723200080 | 供应商必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（28标段：35kV-220kV避雷器）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗团结35千伏变电站主变扩建工程变电间隔工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,无间隙,HY5WZ-51/134,通用,通用 | 组 | 3 | 6600 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801017232 | 310016723400010
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔杭锦后旗南郊35千伏变电站主变增容工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,52.7kV,合成氧化锌,132kV,不带间隙,Y5W | 台 | 3 | 2200 |  | 20231215 | 施工现场地面交货 | 801000577 | 310016875600020