附件1：公告附表

| 包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 资金来源 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件13（电容器） | 3300146994 | 790 | 单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-12/√3-334-1W | 详见技术规范 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | 鄂电修试管理一处 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 | 合容电气股份有限公司18602990218 |
|  | 3300146994 | 780 | 单台电容器,AC10kV,334kvar,BAM-12/√3-334-1W | 详见技术规范 | 台 | 6 | 10500 | 63000 | 鄂电修试管理一处 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147019 | 440 | 单体电容器,BAM12/√3-400-1W,10KV | 详见技术规范 | 台 | 2 | 9000 | 18000 | 鄂电修试管理二处 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 800 | 电容器组电抗器,AC35kV,12000kvar | 详见技术规范 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 鄂电修试管理一处 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 131500 |  |  |  |  |  |  |
| 包件17（0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线） | 3300147015 | 50 | 布电线,BLVVB,铝,16,2 | 详见技术规范 | 米 | 1000 | 16 | 16000 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司15044706769 |
|  | 3300147015 | 80 | 布电线,BLVVB,铝,35,1 | 详见技术规范 | 米 | 500 | 3 | 1500 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147015 | 90 | 布电线,BLVVB,铝,50,1 | 详见技术规范 | 米 | 600 | 6 | 3600 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147546 | 40 | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 详见技术规范 | 米 | 2000 | 2 | 4000 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 营销维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147546 | 50 | 布电线,BV,铜,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 1800 | 4 | 7200 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 营销维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300146994 | 20 | 多股软铜线,BVR1.5,通用 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 3.5 | 700 | 鄂电修试管理一处 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147019 | 70 | 多股软铜线,BVR-4,通用 | 详见技术规范 | 米 | 400 | 5 | 2000 | 鄂电修试管理二处 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147699 | 200 | 集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,16,2 | 详见技术规范 | 千米 | 0.11 | 8000 | 880 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 3300147699 | 190 | 集束绝缘导线,AC0.4kV,BS-JKLY,25,4 | 详见技术规范 | 千米 | 0.26 | 22000 | 5720 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 维护材料费 | 2023年12月10日 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 41600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 173100 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法人代表授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           (项目编号)(XXX标段)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日