## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
23 | 10KV及以下电流互感器 |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 210 | 100 | 18.9 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011433 | 380000107300060
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 300 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011435 | 380000107300070
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 450 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011448 | 380000107300080
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,500/5 | 只 | 300 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011450 | 380000107300090
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 300 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 380000107300100
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 只 | 120 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011416 | 380000107300110
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1200/5 | 只 | 150 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011417 | 380000107300120
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1500/5 | 只 | 60 | 100 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011418 | 380000107300130
127 | 单相智能费控电能表 |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 包供市场营销部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 200 | 180 | 107.1 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011396 | 380000107200010
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,HPLC | 只 | 4050 | 180 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011451 | 380000107300030
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 锡盟局市场营销处 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 1700 | 180 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011396 | 380000108600030
128 | 三相智能费控电能表 |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表,,HPLC | 只 | 1085 | 550 | 81.675 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011452 | 380000107300040
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 锡盟局市场营销处 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 400 | 550 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011438 | 380000108600020
130 | 电能采控终端（公变） |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 450 | 1200 | 114 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 380000107300010
|  |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 锡盟局市场营销处 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购 | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 500 | 1200 |  | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 380000108600010