## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 二次设备-用电信息采集 |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 呼供营销服务部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购（后审） | 营销计量 | 营销智慧终端 | 营销智慧终端,0.5S/2.0级,HPLC | 台 | 100 | 1.供应商具有所投品牌同类产品取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告(国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书(CMA)及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项日)。 (供应商需提供(1)由中国国家认定认可监督管理委员会颁发的带有CMA标识的检验检测机构资质认定证书和中国合格评定委员会颁发的 CNAS实验室认可证书，及对应配套证书附表(含检测范围涵盖产品的试验项目);(2)专业检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告)。 2.供应商具有所投品牌同类产品的内蒙古电力科学研究院所做的合格入网测试报告。 3.所投品牌同类产品近五年（自采购文件发售之日起前五年）有销售业绩。（提供中标通知书及配套合同复印件） 4.供应商必须为制造商。 | 2200 | 22 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011403 | 380000107300020
2 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表(R46),HPLC |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 包供市场营销部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购（后审） | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表(R46),HPLC | 只 | 800 | 1.供应商具有所投品牌同类产品取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告(国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书(CMA)及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项日)。 (供应商需提供(1)由中国国家认定认可监督管理委员会颁发的带有CMA标识的检验检测机构资质认定证书和中国合格评定委员会颁发的 CNAS实验室认可证书，及对应配套证书附表(含检测范围涵盖产品的试验项目);(2)专业检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告)。 2.供应商具有所投品牌同类产品的内蒙古电力科学研究院所做的合格入网测试报告。 3.所投品牌同类产品近五年（自采购文件发售之日起前五年）有销售业绩。（提供中标通知书及配套合同复印件） 4.供应商必须为制造商。 | 380 | 30.4 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011397 | 380000107200030
3 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表(R46),HPLC |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 包供市场营销部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购（后审） | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表(R46),HPLC | 只 | 200 | 1.供应商具有所投品牌同类产品取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告(国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书(CMA)及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项日)。 (供应商需提供(1)由中国国家认定认可监督管理委员会颁发的带有CMA标识的检验检测机构资质认定证书和中国合格评定委员会颁发的 CNAS实验室认可证书，及对应配套证书附表(含检测范围涵盖产品的试验项目);(2)专业检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告)。 2.供应商具有所投品牌同类产品的内蒙古电力科学研究院所做的合格入网测试报告。 3.所投品牌同类产品近五年（自采购文件发售之日起前五年）有销售业绩。（提供中标通知书及配套合同复印件） 4.供应商必须为制造商。 | 750 | 15 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801011439 | 380000107200040
4 | 智能电能表,0.3（6）A,高精度多功能关口电能表,0.2S级,三相,无费控,无 |  | 内蒙古电力物资供应分公司 | 包供市场营销部 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年营销应急项物资框架协议采购二招标采购（后审） | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,高精度多功能关口电能表,0.2S级,三相,无费控,无 | 只 | 8 | 1.供应商具有所投品牌同类产品取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告(国家级专业检验检测机构是指国家授权的专业检测机构，具有计量认证合格证书(CMA)及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，且证书附表检测范围涵盖产品的试验项日)。 (供应商需提供(1)由中国国家认定认可监督管理委员会颁发的带有CMA标识的检验检测机构资质认定证书和中国合格评定委员会颁发的 CNAS实验室认可证书，及对应配套证书附表(含检测范围涵盖产品的试验项目);(2)专业检测机构出具的产品有效型式试验报告或检验检测报告)。 2.供应商具有所投品牌同类产品的内蒙古电力科学研究院所做的合格入网测试报告。 3.所投品牌同类产品近五年（自采购文件发售之日起前五年）有销售业绩。（提供中标通知书及配套合同复印件） 4.供应商必须为制造商。 | 25000 | 20 | 20240405 | 买方指定仓库地面交货 | 801010950 | 380000107200050