## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":34,"isFree":false,"startRow":2}]} | 锡林郭勒超高压供电分公司2024年第一批生产性固定资产零购采购项目
| 标段 | 标段名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点
| 第一标段 | 仪器仪表 | 红外热成像仪 | 红外热成像仪 | 台 | 1 | 260000 | 260000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 介质损耗测试仪 | 介质损耗测试仪 | 台 | 1 | 132000 | 132000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 直流高压发生器 | 直流高压发生器 | 台 | 1 | 105000 | 105000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 电气性能试验设备 | 电气性能试验设备,GIS耐压及局放试验 | 台 | 1 | 350000 | 350000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 铁芯接地电流检测仪 | 铁芯接地电流检测仪 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 直流电阻测试仪 | 直流电阻测试仪 | 台 | 1 | 48000 | 48000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 变压器直流电阻测试仪 | 变压器直流电阻测试仪 | 套 | 1 | 200000 | 200000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 电容电感测试仪 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 72000 | 72000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 紫外线成像仪 | 紫外线成像仪 | 台 | 1 | 638000 | 638000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | SF6混合气体综合检测仪 | SF6混合气体综合检测仪 | 台 | 1 | 850000 | 850000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 开关机械特性测试仪 | 开关机械特性测试仪 | 台 | 1 | 300000 | 300000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 镀层试验设备 | 镀层试验设备 | 台 | 1 | 240000 | 240000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 三相保护校验仪 | 三相保护校验仪 | 台 | 1 | 188000 | 188000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 综合自动化系统校验仪 | 综合自动化系统校验仪 | 台 | 1 | 73000 | 73000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 电能质量分析仪 | 电能质量分析仪 | 台 | 1 | 99000 | 99000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 温度校验装置 | 温度校验装置 | 套 | 1 | 340000 | 340000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 蓄电池组充放电仪 | 蓄电池组充放电仪 | 台 | 1 | 58000 | 58000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 光纤故障测试仪 | 光纤故障测试仪,便携式 | 台 | 1 | 93000 | 93000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
| 合计（元） | [6 empty] | 4112000
| 第二标段 | 巡检机器人 | 变电站智能巡检机器人 | 变电站智能巡检机器人, 室内,室内 | 台 | 1 | 443000 | 443000 | 20240830 | 买方指定仓库地面交货
| 合计（元） | [6 empty] | 443000
| 第三标段 | 履带吊装机 | 履带式吊装机 | 履带式吊装机,3T | 辆 | 2 | 400000 | 800000 | 20240930 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 履带式吊装机 | 履带式吊装机,5T | 辆 | 1 | 800000 | 800000 | 20240930 | 买方指定仓库地面交货
| 合计（元） | [6 empty] | 1600000
| 第四标段 | 设备 | 电动汽车 | 电动汽车,四轮电瓶巡视车 | 辆 | 4 | 38000 | 152000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 数码设备 | 照相机 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 数码设备 | 照相机 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 数码设备 | 照相机 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 应急工作灯 | 应急工作灯,自发电 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 应急工作灯 | 应急工作灯,自发电 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 应急工作灯 | 应急工作灯,自发电 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 三维扫描仪 | 三维扫描仪,激光 | 台 | 1 | 200000 | 200000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 无人机 | 无人机,通用,系留照明 | 架 | 1 | 178000 | 178000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 空调 | 空调 | 台 | 2 | 30000 | 60000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 空调 | 空调 | 台 | 16 | 13000 | 208000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
|  |  | 大屏幕 | 大屏幕,LED | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 20240730 | 买方指定仓库地面交货
| 合计（元） | [6 empty] | 971000