| 包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 预估数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 采购方式 | 协议期 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1（35kV及以下电缆） | 3800001793 | 260 | 801011093 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 1030312.59 | 1,030,312.59 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 | 入围三家：第一名50%，第二名30%，第三名20% |
|  | 3800001793 | 270 | 801011094 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,35,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 57279.99 | 57,279.99 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 280 | 801011095 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 64359.23 | 64,359.23 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 290 | 801011096 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 76780.00 | 383,900.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 300 | 801011097 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,95,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 88220.00 | 441,100.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 310 | 801011098 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 96580.00 | 482,900.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 320 | 801011099 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,150,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 108680.00 | 543,400.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 330 | 801011100 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,185,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 122320.00 | 122,320.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 340 | 801011101 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 142780.00 | 142,780.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 350 | 801011088 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 350573.74 | 350,573.74 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 360 | 801011087 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 286561.30 | 286,561.30 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 370 | 801011086 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 219262.00 | 219,262.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 380 | 801011085 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 164346.97 | 164,346.97 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 390 | 801011084 | 电力电缆,AC10kV,YJV,35,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 128601.06 | 128,601.06 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 400 | 801011102 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 169008.01 | 169,008.01 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 410 | 801011103 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,400,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 201034.12 | 201,034.12 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 420 | 800024286 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 225641.93 | 1,128,209.65 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 430 | 800024206 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 832326.44 | 832,326.44 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 440 | 800024493 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 671932.44 | 671,932.44 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 450 | 800024133 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 524462.21 | 524,462.21 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 460 | 800023979 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 294039.34 | 1,470,196.70 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 470 | 800024292 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 359138.06 | 1,795,690.30 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 480 | 800023993 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZA,Z | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 436000.00 | 2,180,000.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 250 | 801011092 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 816754.63 | 816,754.63 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 240 | 801011091 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 658639.03 | 658,639.03 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 230 | 801011090 | 电力电缆,AC10kV,YJV,185,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 513427.97 | 513,427.97 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 220 | 801011089 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 423856.30 | 423,856.30 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 890 | 801011123 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 313339.57 | 1,566,697.85 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 880 | 801011122 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 229201.36 | 1,146,006.80 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 870 | 801011121 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 160021.46 | 480,064.38 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 860 | 801011120 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 118943.64 | 356,830.92 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 850 | 801011119 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 86516.99 | 259,550.97 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 840 | 801011118 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 56420.29 | 56,420.29 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 830 | 801011232 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 76600.00 | 76,600.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 820 | 801011231 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 63400.00 | 317,000.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 810 | 801011230 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 53000.00 | 265,000.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 800 | 801011229 | 低压电力电缆,YJLY,铝,95,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 42114.17 | 210,570.85 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 790 | 801011228 | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 32818.19 | 164,090.95 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 780 | 801011227 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 21916.71 | 65,750.13 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 770 | 801011226 | 低压电力电缆,YJLY,铝,35,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 17344.63 | 52,033.89 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 760 | 801011224 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,2芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 8615.41 | 25,846.23 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 750 | 801011138 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 6389.05 | 19,167.15 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 900 | 801011124 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 392347.55 | 1,961,737.75 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 1050 | 801013149 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,2芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 44951.47 | 44,951.47 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 1040 | 801011117 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 29620.47 | 29,620.47 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 1030 | 801011146 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 260778.66 | 260,778.66 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 1020 | 801011131 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4+1芯,ZC,无铠装,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 264168.05 | 264,168.05 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 1010 | 801011145 | 低压电力电缆,YJV,铜,50/25,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 181268.46 | 181,268.46 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 1000 | 801011130 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4+1芯,ZC,无铠装,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 184921.13 | 184,921.13 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 990 | 801002254 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 479421.25 | 479,421.25 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 980 | 800999758 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 386562.23 | 386,562.23 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 970 | 801011110 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 307992.67 | 1,539,963.35 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 960 | 800996067 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 224159.62 | 1,120,798.10 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 950 | 801002253 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 158062.39 | 474,187.17 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 940 | 801011128 | 低压电力电缆,YJV,铜,300,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 985219.55 | 985,219.55 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 930 | 801011127 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 786390.22 | 786,390.22 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 920 | 801011126 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 603646.69 | 603,646.69 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
|  | 3800001793 | 910 | 801011125 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 5.000 | 486071.00 | 2,430,355.00 | 鄂电生产技术部 | 询比采购 | 合同签订后-2024年12月31日前 | 生产维护材料、大修费等 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16125140.24 | 32,598,854.64 |  |  |  |  |  |