安装RFID电子标签电网设备明细

| 类型 | 大类 | 设备大类 | 小类 | 资产级设备分类 | 设备资产统一分类编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电 | 2026年 |  |  |  |  |
|  | 1 | 主变压器 | 1 | 油浸式变压器 | B A GT10 GT11 |
|  |  |  | 2 | SF6变压器 | B A GT10 GT12 |
|  |  |  | 3 | 干式变压器 | B A GT10 GT13 |
|  | 2 | 断路器 | 4 | 油断路器 | B A GS01 GS11 |
|  |  |  | 5 | SF6断路器 | B A GS01 GS12 |
|  |  |  | 6 | 真空断路器 | B A GS01 GS13 |
|  | 3 | 组合电器 | 7 | GIS（金属全封闭组合电器） | B A GG00 GG10 |
|  |  |  | 8 | HGIS（含PASS）（半封闭组合电器） | B A GG00 GG30 |
|  | 4 | 高压开关柜 | 9 | 高压开关柜 | B A ANJ |
|  | 2027年及之后 |  |  |  |  |
|  | 1 | 主变压器 | 1 | 油浸式变压器 | B A GT10 GT11 |
|  |  |  | 2 | SF6变压器 | B A GT10 GT12 |
|  |  |  | 3 | 干式变压器 | B A GT10 GT13 |
|  | 2 | 断路器 | 4 | 油断路器 | B A GS01 GS11 |
|  |  |  | 5 | SF6断路器 | B A GS01 GS12 |
|  |  |  | 6 | 真空断路器 | B A GS01 GS13 |
|  | 3 | 组合电器 | 7 | GIS（金属全封闭组合电器） | B A GG00 GG10 |
|  |  |  | 8 | HGIS（含PASS）（半封闭组合电器） | B A GG00 GG30 |
|  | 4 | 高压开关柜 | 9 | 高压开关柜 | B A ANJ |
|  | 5 | 隔离开关 | 10 | 隔离开关 | B A GS20 |
|  | 6 | 电压互感器 | 11 | 电容式电压互感器 | B A GT60 GT64 |
|  |  |  | 12 | 油浸式电压互感器 | B A GT60 GT62 |
|  |  |  | 13 | 干式（浇注式）电压互感器 | B A GT60 GT44 |
|  |  |  | 14 | SF6电压互感器 | B A GT60 GT63 |
|  |  |  | 15 | 电子式电压互感器 | B A GT60 GT65 |
|  | 7 | 电流互感器 | 16 | 油浸式电流互感器 | B A GT70 GT72 |
|  |  |  | 17 | 干式电流互感器 | B A GT70 GT45 |
|  |  |  | 18 | SF6电流互感器 | B A GT70 GT73 |
|  |  |  | 19 | 电子式电流互感器 | B A GT70 GT74 |
|  | 8 | 电抗器 | 20 | 油浸式电抗器 | B A GN20 GN51 |
|  |  |  | 21 | 干式电抗器 | B A GN20 GN52 |
|  | 9 | 独立式避雷器 | 22 | 金属氧化物避雷器 | B A GY01 GY02 |
|  |  |  | 23 | 碳化硅阀式避雷器 | B A GY01 GY03 |
|  | 10 | 电容器 | 24 | 耦合电容器 | B A GN30 GN32 |
|  |  |  | 25 | 框架式电容器装置 | B A GN56 GN34 |
|  |  |  | 26 | 集合式电容器装置 | B A GN56 GN33 |
|  | 11 | 独立接地开关 | 27 | 独立接地开关 | B A GV07 |
|  | 12 | 站（厂）用变压器 | 28 | 油浸式站（厂）用变压器 | B A GT40 GT41 |
|  |  |  | 29 | 干式站（厂）用变压器 | B A GT40 GT42 |
|  |  |  | 30 | SF6站（厂）用变压器 | B A GT40 GT43 |
|  | 13 | 中性点接地成套装置 | 31 | 小电阻接地成套装置 | B A GV00 GV20 |
|  |  |  | 32 | 油浸式消弧线圈接地装置 | B A GV30 GV34 |
|  |  |  | 33 | 干式消弧线圈接地装置 | B A GV30 GV37 |
|  |  |  | 34 | 微机消弧消谐选线综合装置 | B A GV00 GV40 |
|  | 14 | 静止无功补偿装置 | 35 | SVC装置 | B A AZE |
|  |  |  | 36 | SVG装置 | B A EP04 EF00 |